## 医疗设备技术需求确认表
·
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 血气分析仪 |  | 总数量（台/套） | 5 | 预算总金额（万元） | 50
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于对来源于人体全血样本中的被分析物进行血气、电解质、代谢物定量等检测
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证，FDA或CE认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 测量参数
*3.1.1 | 基本测量参数 | 氢离子、二氧化碳分压、氧分压、钠离子、钾离子、钙离子、氯离子、尿素氮、肌酐
·3.1.2 | 其它测量参数 | 镁离子、红细胞压积、血氧饱和度、葡萄糖、乳酸
3.2 | 计算参数 | 至少包含：标准碳酸氢根、碳酸氢根、二氧化碳总量、剩余碱、细胞外液剩余碱、血红蛋白总量、肺泡-动脉氧分压差、肺泡动脉氧分压、离子钙、肺泡动脉氧分压比、呼吸指数
3.3 | 测量方法 | 电极法和酶法
3.4 | 样本类型 | 动/静脉全血，血浆/血清，毛细管血，混合静脉血，质控液
3.5 | 进样方式 | 注射器，毛细管，采血器
·3.6 | 电极 | 全部免保养电极，可单独进行更换
3.7 | 样本量 | ≤180µL，微量血≤60ul
3.8 | 分析时间 | ≤65秒
*3.9 | 全自动质控 | 具备自动检测错误、自动纠正系统、自动记录纠正措施，并能实时监测分析仪状态
3.1 | 网络化 | 可连接计算机和网络，可与医院LIS系统连接
·3.11 | 自动液体定标 | 具备
·3.12 | 显示 | 内置触摸显示屏，中文显示
3.13 | 数据接口 | 可通过RS232、网络接口或USB接口连接网络和计算机，可外接打印机
·3.14 | 数据管理
3.14.1 | 数据储存 | 可储存≥5万个病人测量数据，≥5千份质控结果及错误代码
3.14.2 | 诊断软件 | 具备数据分析管理功能，可自动绘制病人趋势图酸碱平衡图，提供快速酸碱状态分析结果
3.15 | 报警及安全指标 | 设备自带指标异常提示和安全报警声、光指示
*4 | 配置需求 | 主机一台，电脑一套，打印机一台，UPS 1台，校准液1盒，专用软件一套
*5 | 配套耗材 | 具体年用量详见附件
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 R 封闭耗材 |  |  |  | （若勾选开放耗材，此项为*号关键指标。 后附设备配套试剂或耗材用量表则默认勾选封闭耗材，此项为*号关键指标或普通指标由需求可是根据功能需求和使用情况自行确定后标注）
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 耗材表（试剂类）
医疗设备配套试剂需求表
设备名称 | 血气分析仪 |  | 设备项目编号： | 数量：1台/套
序号 | 检测（治疗）项目 | 简称 | 预估3年使用量 （人份/台） | 备注
一、医疗设备开展的检测治疗项目
填写开展项目和用量，示例如下：
1 | 血气分析加离子分析 |  | 150000
2 | 乳酸测定 | Lac | 150000
3 | 尿素氮测定 | BUN | 150000
4 | 葡萄糖测定 | Glu | 150000
5 | 肌酐测定 | Creat | 150000
6 | 血氧饱和度实测 | Sor% | 150000
7 | 血红蛋白测定 | Hb | 150000
8 | 总二氧化碳测定 | Tco2 | 150000
9 | 校准液 |  | 150盒
说明： 使用科室根据近年业务开展情况和学科规划，填报拟采购设备开展检测项目的3年使用量。

## 耗材表（试剂类） (2)
医疗设备配套试剂需求表
设备名称 | 血气分析仪 |  | 设备项目编号： | 数量：3台/套
序号 | 检测（治疗）项目 | 简称 | 预估3年使用量 （人份/台） | 备注
一、医疗设备开展的检测治疗项目
填写开展项目和用量，示例如下：
1 | 血气分析加离子分析 |  | 150000
2 | 乳酸测定 | Lac | 150000
3 | 尿素氮测定 | BUN | 150000
4 | 葡萄糖测定 | Glu | 150000
5 | 肌酐测定 | Creat | 150000
6 | 血氧饱和度实测 | Sor% | 150000
7 | 血红蛋白测定 | Hb | 150000
8 | 总二氧化碳测定 | Tco2 | 150000
9 | 校准液 |  | 150盒
说明： 使用科室根据近年业务开展情况和学科规划，填报拟采购设备开展检测项目的3年使用量。

## 耗材表（试剂类） (3)
医疗设备配套试剂需求表
设备名称 | 血气分析仪 |  | 设备项目编号： | 数量：1台/套
序号 | 检测（治疗）项目 | 简称 | 预估3年使用量 （人份/台） | 备注
一、医疗设备开展的检测治疗项目
填写开展项目和用量，示例如下：
1 | 血气分析加离子分析 |  | 40000
2 | 乳酸测定 | Lac | 40000
3 | 尿素氮测定 | BUN | 40000
4 | 葡萄糖测定 | Glu | 40000
5 | 肌酐测定 | Creat | 40000
6 | 血氧饱和度实测 | Sor% | 40000
7 | 血红蛋白测定 | Hb | 40000
8 | 总二氧化碳测定 | Tco2 | 40000
9 | 校准液 |  | 150盒
说明： 使用科室根据近年业务开展情况和学科规划，填报拟采购设备开展检测项目的3年使用量。