## 6胃镜
配件技术参数需求表
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 | 备注
*1 | 适用范围 （描述配件适用设备） | 适配于联影uMR560医用磁共振成像设备
*2 | 配件清单 （描述配件名称和数量） | 梯度放大器1套（包含人工费）
3 | 技术要求 （描述配件技术特点）
3.1 | 工作电压 | 269±10％
3.2 | 输出电流 | 600A
3.3 | 产品尺寸 | 598*230*547mm
3.4 | 产品重量 | 50Kg
3.5 | 最大输出电压 | 1500V
3.6 | 峰值电流 | ±800A
3.7 | 梯度信号 | ±10V
3.8 | 梯度信号频率 | 50-800Hz
3.9 | 梯度电流上升时间 | ≤0.1％
3.1 | 纹波系数 | ≤100us
3.11 | 稳态误差 | ≤1％
4 | 资质条件（可根据项目情况修改）
*4.1 | 投标企业资格 | 具备该设备原始生产厂家针对于此设备的售后服务授权书。具有医疗设备维修企业资格或相应的医疗设备销售资质，并在过去五年内无重大维修事故及法律纠纷发生。
*4.2 | 技术实力 | 该产品需在北京市内设有长期稳定的服务机构≥2年，配备全职专业维修工程师≥2名。维修工程师具备该产品生产厂家出具的培训合格资质证明。
4.3 | 服务经验 | 具备配件供应或维修经验，用户≥3家，提供书面证明材料。
4.4 | 供应能力 | 在国内设有专业、充足的设备零备件仓库。
4.5 | 响应时间 | 2小时电话响应，8小时内抵达维修现场
4.6 | 质量保证 | 保修期≥6个月
5 | 其他要求 （描述安装、培训、保修等要求） | 免费提供安装，厂家负责在质保期内保修
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。
2.加注“·”号的技术指标为重要指标。