## 2-1.医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 倒置荧光显微镜 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 25
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 可用于活细胞培养观察等高端科学研究工作，具备明场、荧光，相差功能
*2 | 资质认证 | CFDA认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 光学系统 | 无限远光学系统，齐焦距离≥50mm，采用预制柯勒照明
3.2 | 观察方法 | 明场，相差，荧光
*3.3 | 明场光源 | 高冷光白色LED光源，使用寿命≥55000小时
3.4 | 目镜 | 10×目镜，视场数≥22
3.5 | 目镜筒 | 超宽视野双目观察筒，视场数≥22mm，俯角45度，瞳距调整范围50-75mm。
3.6 | 聚光镜 | 超长工作距离聚光镜,N.A.≥0.3,W.D.≥75mm
·3.7 | 载物台 | 机械载物台，行程≥126（X）*78（Y）mm,兼容五种微型试验板，多孔板夹和载物台夹
*3.8 | 物镜转盘： | ≥5孔物镜转盘
·3.9 | 物镜： | 要求具备4X物镜，10X切趾相差物镜，20X切趾相差物镜，40X切趾相差物镜
3.9.1 | 物镜 | 4X物镜，N.A.≥0.13, W.D.≥16.4mm, Ph
3.9.2 | 物镜： | 10X切趾相差物镜 N.A.≥0.24, W.D.≥6.1mm, PH-1；
3.9.3 | 物镜： | 20X切趾相差物镜 N.A.≥0.40, W.D.≥3.0mm, PH-1；
3.9.4 | 物镜： | 40X切趾相差物镜 N.A.≥0.54, W.D.≥ 2.0mm, PH-1
·3.10 | 调焦 | 物镜转盘行程：≥上7mm,下1.5mm；粗调行程：37.7mm/圈，微调行程0.2mm，粗调运行转矩可调。
·3.11 | 荧光系统 | 显微镜同品牌LED照明器，使用寿命≥20000小时,内置复眼透镜
·3.12 | 荧光激发块转盘 | 可配置三个及以上激发块
·3.13 | 荧光激发块波长 | 可用波长：385、455、470、505、525、590、625nm
3.14 | 照相端口 | 机身具备侧面照相系统端口，可实现100%分光。
3.15 | 图像采集系统 | 像素≥2000万
3.15.1 | 分析软件 | 自动/手动白平衡，自动/手动曝光控制；
3.15.2 | 分析软件 | 单幅图像捕捉，设定时间间隔拍照，实时录像功能；
*4 | 配置需求 | 显微镜主机一套，图像采集系统一个，4X物镜，10x，20x，40x物镜各一颗，载物台一个，C型接口一个
4.1 | 软件 | 具备图像采集系统分析软件一套，具备分析测量功能，拍照功能。比例尺的标注
4.2 | 硬件 | 显微镜主机1台；4X、10X、20X、40X切趾相差物镜各1个；配有相差组件；透射明场照明系统1套；落射荧光照明1套
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | R 无配套耗材 □ 开放耗材 □ 封闭耗材 |  |  |  | （若勾选开放耗材，此项为*号关键指标。 后附设备配套试剂或耗材用量表则默认勾选封闭耗材，此项为*号关键指标或普通指标由需求科室根据功能需求和使用情况自行确定后标注 ）
| 采购方式 建议 | R 公开招标 □邀请招标 □竞争性谈判 □询价采购 □单一来源
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。