## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 血气分析仪 |  | 总数量（台/套） | 3台 | 预算总金额（万元） | 24
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 适用于血气分析标本，进行血气、电解质、代谢物以及血氧分析同时测定
*2 | 资质认证 | 通过CFDA认证，且通过FDA或CE认证。
3 | 技术要求
·3.1 | 实测参数 | ≥17项，至少包括血气（pH、PO2、PCO2）；电解质（Na+、K+、Ca2+、Cl-）；红细胞压积（Hct）；代谢物（Glu，Lac）；血氧（tHb、SO2、O2Hb、COHb、MetHb、HHb、总胆红素等参数
3.2 | 计算项目 | ≥35项，包括BE、BEecf、LacClear、cHCO3-、AG、BB、PAO2、AaDO2、cto2、乳酸清除率等
3.3 | 定标方式 | 全自动液体定标方式
3.4 | 电极盒 | 集成的电极盒，提供四种参数组合的电极盒
3.5 | 试剂包
3.5.1 | 集成的试剂包 | 具备，包含所有定标液、冲洗液、废液包和进样口，试剂包无需冷藏
3.5.2 | 上机时间 | ≥35天，可在同型号机器上替换使用
3.6 | 自动检测功能 | 具备，可检测血凝块
3.7 | 全参数监测血样 | ≤130ul
3.8 | 测量时间 | ≤120秒
3.9 | 数据存储 | 可存储≥25万条病人数据和质控信息
*4 | 配置需求 | 主机1台，配套软件1套， 打印纸1箱， 扫码枪1个
5 | 配套试剂耗材 | 具体年用量详见附件
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | ≥8年
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
配套医用 耗材（试剂）需求 |  | □无配套耗材 □ 开放耗材 * ☑ 封闭耗材 |  |  |  | （若勾选开放耗材，此项为*号关键指标。 后附设备配套试剂或耗材用量表则默认勾选封闭耗材，此项为*号关键指标或普通指标由需求科室根据功能需求和使用情况自行确定后标注 ）
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。