## 立项呈批单 (hidden)
（XX单位） 立项呈批单
日期：
项目名称
经费来源 |  | 预算经费 （万元）
采购数量 |  | 采购经费 （万元）
项目联系人 |  | 联系电话
项目概述
采购方式建议 | □公开招标 □邀请招标 □竞争性谈判 □询价 □单一来源
呈 批 栏
主要领导
分管领导 （部门领导）
需求部门
注：本表为采购项目立项审批依据；上级机关下发通知批复立项的项目可不填此表
说明：各单位计划由医院招标采购科统一组织的竞争性采购（招标）项目填写本表，提报需求材料时应附此表复印件，原件本单位留存(财务报账需要)。（上级机关下发通知或以单位呈批件领导签字批复立项的项目可不填本表，通知或呈批件作为启动采购和最终财务报账的依据）
Note on B4: 作者: 年度经费预算 专项拨款 调整增加预算
Note on C4: 作者: 指项目预算经费总额，例如年度总营房管理费1000万，但本次采购项目仅80万，此处填1000万
Note on C5: 作者: 指本采购项目实际预算经费，例如年度总营房管理费1000万，但本次采购项目仅80万，此处填80万

## 采购需求受理登记表 (hidden)
采购需求受理登记表
采购单位（盖章）: |  |  | 填表日期： 年 月 日
项目名称
项目数量 （项） |  | 预算经费 (万元)
项目类别 | □ 物资 □ 服务 □ 工程 | 技术复杂 专业性强项目 | □ 是 □ 否
项目性质 | □ 一般项目 □ “十四五”规划项目 | 项目涉密情况 | □ 本采购项目内容不涉密 □ 本采购项目内容涉密
立项时间 | 立项（预算）于 年 月批复 | 计划交付时限 | 计划于 年 月交付
采购计划 | □已列入 年第 季度采购计划 □已于 年 月增补第 季度采购计划 | 采购计划编号 | 2022- - ；
采购单位 项目联系人 |  | 联系电话
采购项目 内容概述 | 项目基本情况： 简要介绍
供应商特殊 专业资格条件 | 例如：须具有“国家II级保密资质” 或 “XXX经营许可证” 或 “无” （填写供应商企业资质 非采购产品的资质）
采购方式建议 | □ 公开招标 □ 邀请招标 □ 竞争性谈判 □ 询价 □ 单一来源
付款方式 | 签订合同付（预付） %，物资到货（服务完成）验收后付 %，质量保证金 %
需求资料清单 | 例如：1.技术参数需求表 2.服务质量技术内容表 3.采购信息发布保密审查表 等等
招标采购科 | （签字） 年 月 日
注：1.本表及所附需求资料由招标采购科按时报医院采购管理办公室备案 2.技术复杂、专业性强的预算金额100万元以上物资服务项目应组织专家论证和需求重点审查
Note on C5: 作者: 技术复杂、专业性强的预算金额100万元以上物资服务项目应组织专家论证和需求重点审查
Note on C6: 作者: 是指本次采购的项目是否涉密或可以脱密。例如：某课题项目或者规划项目涉密，但是本次采购的是此涉密课题用的一台普通超低温冰箱，则采购项目内容为冰箱，是不涉密的。
Note on A7: 作者: 指本采购项目经单位领导签批或者会议审议通过，正式批复立项或预算的时间
Note on C7: 作者: 是指填写本表向采购科提交需求材料后，计划或者希望顺利采购到位、能交付使用的时间

## 采购需求明细表 (hidden)
采购需求明细表
采购单位（盖章）： | [9 empty] | 编制时间： | 年 月 日
序号 | 采购计划编号 | 项目及品种名称 | 规格型号 | 质量技术标准 | 计量单位 | 采购数量 | 单价（元） | 预算金额（万元） | 最高限价（万元） | 交付（实施）时间 | 采购方式建议 | 推荐供应商名称 | 备注
合计
1 |  |  |  | 见附表
…
说明：1.本表为采购单位向招标采购科提报预算金额100万元（不含）以下物资、服务项目采购需求时使用 2.采购计划编号，按照医院正式下达的季度采购计划中明确的编号填写 3.规格型号，属于军队定型产品的填写定型产品的规格型号，规格型号中不得指定品牌，不属于定型产品的填“无” 4.质量技术标准，定型产品通常填写国军标名称，其他产品可填“见附表” 5.单价通常保留小数点后2位数字，预算金额和最高限价通常保留小数点后4位数字，若以预算金额为采购最高限价可填写同一金额 6.交付（实施）时间一般为“签订合同后XX日” 7.采购方式建议，根据具体项目的特点和市场供应情况选择填写“公开招标”“邀请招标”“竞争性谈判”“询价”“单一来源” 8.拟采用单一来源采购方式的，应当填写推荐供应商全称；其他项目一般不推荐供应商

## 单一来源采购申请表 (hidden)
单一来源采购申请表
采购单位： |  |  | 填表时间： 年 月 日
项目名称
数量 |  |  | 计量单位
单价（万元） |  |  | 预算金额（万元）
推荐供应商名称 |  |  | 供应商联系人
供应商联系电话
供应商资质 审核情况 | 经审核推荐供应商资质符合以下要求： （一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件； （二）国有企业；事业单位；军队单位；成立三年以上的非外资控股企业（个别特殊项目，军队另有规定的除外）。 （三）未被列入政府采购失信名单、军队供应商暂停名单，未在军队采购失信名单禁入处罚期内，未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人。
意向公开 | 公开时间 |  | 年 月 日至 年 月 日
| 公开情况 |  | 在军队采购网完成本项目单一来源采购意向公开，公开期间无推荐供应商以外的其他供应商响应。
单一来源 申请理由 | 申请单一来源必须符合下列条件之一： 1.只能从唯一供应商处采购的； 2.发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的； 3.必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商除添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。 本次申请单一来源采购方式符合以上第 项的条件，具体理由：
专家论证情况 | 论证意见：经专家小组论证同意以上申请理由（或XXXXX其他…）
| 专家姓名 | 部 职 别 （高级职称或中级职称从事相关工作8年以上） |  | 本人签字
采购单位意见 | （签字） （盖章）
承办部门： 联系人： 联系电话：
Note on B6: 作者: 应填写直接参与本项目采购的供应商名称；不是专指生产商名称。
Note on B9: 作者: 此处为下面栏目 申请单一来源符合条件为： 1.只能从唯一供应商处采购的； 此类项目必须意向公开 符合2、3条件的单一来源项目不用公开意向和填写此项，例如紧急维修等
Note on A11: 作者: 注：单一来源购置原有产品配套产品的，须为生产商指定的本项目或本销售区域的唯一授权经销商

## 服务类技术需求确认表 (hidden)
技术需求表（服务类）
制表时间： 年 月 日
项目名称 |  |  | 单价 （万元） |  | 数量（项） | 预算总金额 （万元）
需求部门 |  |  | 采购计划编号 |  | 联系人 | 联系电话
需求类别 | 序号 | 需求名称 | 技术参数和需求内容 |  |  |  | 备注
符合性要求（*号指标或其他必须响应条款） | *1 | 服务要求
| 2 | 其他符合性条款
资格性要求（指对产品或企业投标资格的要求） | 1 | 人员资格
| 2 | 企业资格
| 3 | 其他资格性条款
技术性要求 | •1 | 项目经理 具备资质
2
| •3 | 团队其他人员 具备资质
4
| •5 | 服务方案
6
| •7 | 质量控制
8
| 9 | 验收考核办法
| 10 | 服务续期期限
技术部门 确认 |  |  |  | （签字）
需求部门 确认 |  |  |  | （签字）
专家审定论证情况 | （信息化服务项目必填） |  |  | （签字）
采购单位 审查 |  |  | （签字） |  | （盖章）
说明：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理 2.加注“·”号的技术指标为重要指标 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料

## 后勤类通用物资技术需求确认表 (hidden)
技术需求表（通用物资）
制表时间： 年 月 日
项目名称 |  |  | 单价 （万元） |  | 数量（项） | 预算总金额 （万元）
需求部门 |  |  | 采购计划编号 |  | 联系人 | 联系电话
需求类别 | 序号 | 需求名称 | 技术参数和需求内容 |  |  |  | 备注
符合性要求（*号指标或其他必须响应条款） | *1 | 基本要求
| *2 | 配置要求
| 3 | 其他符合性条款
资格性要求（指对产品或企业投标资格的要求） | 1 | 产品资格
| 2 | 企业资格
| 3 | 其他资格性条款
技术性要求 | •1 | 技术力量
| •2 | 性能指标
| •3 | 售后服务
| •4 | 质量控制
| •5 | 样品（可选）
需求部门 确认 |  |  |  | （签字）
采购单位 审查 |  |  |  | （签字） | （盖章）
说明：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理 2.加注“·”号的技术指标为重要指标 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料

## 医疗设备技术需求表
技术需求表
制表时间： 年 月 日
项目名称 | 化学毒物检测综合信息平台建设 |  | 单价 （万元） | 30 | 数量（项） | 1 | 预算总金额 （万元） | 30
需求类别 | 序号 | 需求名称 | 技术参数和需求内容 |  |  |  |  | 备注
符合性要求（*号指标或其他必须响应条款） | 1 | 基本要求 | 1.化学毒物检测综合信息平台，该平台包含可实现毒物检测相关病例信息和专项检测数据的规范化整合、存储等功能的软件及硬件设备。 2.软件包含毒物检测相关数据资料的数据库管理以及检测原始数据的抓取、存储等功能。 3.硬件包含：服务器 1台。 4.国产品牌。
| 2 | 配置要求 | 总体功能如下： 1.可以实现多项检测设备的原始数据采集、关联、存储、备份等功能； 2.数据库系统：采用通用的数据库平台。 3.数据管理功能：可实现数据的录入、浏览、查询、统计、输出等功能； 4.用户管理功能：支持不同权限的多用户使用； 5.数据传输系统：具备通讯接口，服务器或网络故障能及时切换到单机操作，并进行数据缓存； 6.软件兼容与升级：服务器端应支持主流服务器操作系统，客户端的所有功能都必须支持windows操作系统，且拥有自动统一更新功能。
资格性要求（指对产品或企业投标资格的要求） | 1 | 产品资格 | 无
| 2 | 企业资格 | 2.1《中华人民共和国政府采购法》第22条资格。
| 3 | 其他资格性条款 | 无
技术性要求 | 1 | 技术力量 | 1.项目开发人员要求：计算机相关专业本科或以上学历，从事开发工作3年以上，取得软件工程相关证书。 2.投标人具有实验室信息管理系统相关的著作权证书。 3.投标人具有实验室数据采集系统相关的著作权证书。
| 2 | 性能指标 | 2.1 化学毒物检测综合管理信息系统1套 | ·2.1.1可实现10台检测设备的数据采集，包含但不限于液相质谱、气相质谱、液相等。
·2.1.2 采用多层体系架构、前端B/S展现形式、方便部署。
2.1.3支持LINUX环境下部署系统数据库，支持RAC双机模式以及dg备份模式。
·2.1.3 数据库应同时支持Oracle数据库，其中Oracle数据库支持10g以上版本。
2.1.4可进行临床病例信息、检查结果等导入和手工录入。
2.1.5 具备与医院各业务系统标准化接口的能力，包括不限于以下系统：HIS、LIS、CA、PACS、电子病历等。
2.1.可进行批量化数据导出，支持自定义导出内容，支持自定义打印报告内容，支持插入电子签名或电子印章。
2.1.7具有岗位管理功能，可以自行定义用户权限，多用户可同时在线，自动记录用户使用记录。
2.1.8具备通讯接口，设备连接率100%；服务器或网络故障时，检验数据本地缓存时间≥24小时，在故障恢复后数据自动上传到服务器。
·2.1.9服务器端支持windows server 2007以上等服务器操作系统平台部署，客户端的所有功能都必须支持Windows xp及以上的操作系统，拥有自动统一更新功能。
2.2 服务器1台，配置如下： 操作系统：正版操作系统，支持Windows操作系统 CPU：≥2颗,每颗主频≥2.1GHz，每颗≥10核 内存：ECC内存，≥128GB，单根≥16G，内存槽≥4条 硬盘：固态≥2块，单块≥960G；机械硬盘总容量≥200T 7.2K SAS。 阵列卡：730-8l 电源: ≥2*550W,冗余满配 光驱：DVD ROM 显卡：显存≥12G，位宽≥256bit，带宽≥300GB，CUDA≥3000 导轨：2U 原厂导轨 网卡:1Gbps≥2,10Gbps≥2 其他：固态硬盘做RAID1，机械硬盘做RAID5
| 3 | 附加验收条件 | 通过系统全流程运行测试，运行检测时间≥3个月。
经济性要求 | 1 | 交货时间 | 合同签订后3个月内完成本地化部署版本安装，6个月内完成整体项目交付。
| 2 | 交货地点 | 北京市丰台区
| 3 | 付款条件 | 首付款，硬件设备到货且软件安装后，支付合同款30%；验收付款，系统稳定运行三个月且验收合格后，支付合同款65%；验收合格满一年后，支付合同款5%。
| 4 | 售后服务 | 3.1 软、硬件质保期≥3年，质保期从验收合格日期起算。质保期内系统软、硬件均免费升级维护。 3.2 按照保密要求，数据不能出院区，质保期内如发生硬盘等存储介质故障，厂家免费换新，医院不退还旧硬盘。 3.3 定期维护保养，按维修要求，质保期内免费巡检服务。 3.4 服务期内出现紧急故障情况，公司响应时间≤30分钟，到达现场时间（必要时）≤4小时，解决问题时间≤48个小时。 3.5 系统实施部署期间驻地工程师≥1人。 3.6 厂家提供免费上门培训。 *3.7 文档资料：产品合格证，软件使用说明书，软件数据结构文档（随系统升级更新交付）、服务器管理权限等。 *3.8要求数据库管理员用户密码交付信息科。 *3.9所有数据库需根据院方要求配合院方纳入容灾平台、离线备份平台、数据库监控平台、数据资源平台。 *3.10需提供数据备份机制、数据重建机制。 *3.11所有存有院方数据的存储介质不予返还。 *3.12数据库运维人员需在信息科报备，签署相关保密协议，并纳入信息科数管统一管理。 ·3.13维保期内需根据院方要求配合国产化迁移及应用适配，维保期外适配费用不得高于总合同款项1%。
说明：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理 2.加注“·”号的技术指标为重要指标 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料 4.如有配套耗材（试剂），需求单位同时需提报医疗设备配套耗材（试剂）用量测算表

## 配套耗材用量测算表 (hidden)
医疗设备配套封闭耗材（非试剂类）用量测算表
填报时间： 年 月 日
采购单位 需求部门 |  |  | 联系人 | 联系方式
设备名称 |  |  | 设备采购计划编号
序号 | 一次性耗材名称 | 简称 | 单台设备配套耗材预估3年用量 | 备注
（必须开展的检测治疗所使用的耗材）
需求部门 确 认 | 科室人员签字： |  | 科室负责人签字：
采购单位 | （盖章）
说明：“必须开展的检测治疗所使用的耗材”是指临床已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目配套使用的一次性耗材（供应商必须响应）。

## 配套试剂用量测算表 (hidden)
医疗设备配套封闭试剂用量测算表
填报时间： 年 月 日
采购单位 需求部门 |  |  | 联系人 | 联系方式
设备名称 |  |  | 设备采购计划编号
序号 | 检测（治疗）项目 | 简称 | 单台设备预估3年 检测（治疗）数量 （人份/台） | 备注
（医疗设备开展的检测治疗项目）
需求部门 确 认 | 科室人员签字： |  | 科室负责人签字：
采购单位 | （盖章）
说明：“医疗设备开展的检测治疗项目”是指使用科室根据学科建设规划或近年业务开展情况，填报拟采购设备所开展项目的3年检测(治疗)预估量。

## 合同变更呈批单 (hidden)
合同变更、解除协议（解除、中止通知）草案审核单
采购单位名称：（盖章） |  | 送审日期： 年 月 日
合同编号 | 采购项目 名 称 |  | 下达任务 部门名称
供 应 商 名 称 | 采购项目 编 号 |  | 采购任务 文 号
预算年度 | 预算金额 |  | 合同金额
采购单位承担财务管理职能的部门 |  | 审核采购需求的采购管理部门
审核意见： 盖章或负责人签字： 经办人： 年 月 日 |  | 审核意见： 盖章或负责人签字： 经办人： 年 月 日
采 购 单 位
确定意见： 盖章： 经办人： 年 月 日
备注：1.此审核单和合同变更（解除）协议草案为合同变更（解除）正式协议书签订的依据； 2.此审核单和合同解除（中止）通知书草案为正式合同解除（中止）通知书的依据。
承办单位： 承办人： 电话：

## 请款呈批单 (hidden)
请款呈批单
日期： |  |  | 合同编号：
项目名称 |  | 供应商名称
合同名称 |  | 合同金额 (元)
累计付款次数 |  | 本次申请 付款（元） | 大写： 小写：￥ 元
累计付款 金额（元）
本次审核付款 （元） | 大写： 小写：￥ 元
项目情况 概 述
呈 批 栏
内控审核 中 心
财 务 保 障 室
单位采购工作 分管领导 （部门领导）
采购需求 部 门
承办单位： 联系人： 联系电话：

## 结算送审表 (hidden)
项目结算送审表
送审单位： |  |  | 金额单位：元 |  |  | 合同编号：
项目名称
项目基本情况 | 承包单位名称 |  |  | 合同金额（元）
| 批准预算经费 |  |  | 开（竣）工日期/ 供货（服务）期限、起止日期
项目结算 送审情况 | 序号 | 费用类别 | 承包单位编报金额 | 建设（咨询）单位审核金额
|  |  |  | 审减金额 |  | 初步审定金额
| 1 | 合同金额
| 2 | 变更洽商金额
| 3 | 违约金及罚款金额
合 计
建设单位：（签章） |  |  | 总承包单位：（签章） |  | 分包单位（如有）：（签章）
负 责 人：（签字） |  |  | 负 责 人：（签字） |  | 负责人：（签字）
年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  | 年 月 日
备注 | 1.上述申报结算价款中已包括合同及履约全过程所有设计变更及建设单位所要求增加和减少的全部工作内容所涉及的一切费用，并已按照合同的要求对提供的结算书进行了充分地考虑，并对其真实性、完整性、合法性负责。 2.在此基础上已经将履约过程中发生任何费用的所有存在的差异全部补足或修正并体现在申报的结算额中，同时对其真实性、完整性、合法性负责。 3.此表适用于工程及工程相关采购项目结算送审。
经办人员： | [5 empty] | 联系电话：

## 结算定案表 (hidden)
项目结算定案表
审核编号： |  |  | 年 月 日
建 设 单 位 |  |  | 承 包 单 位
项 目 名 称 |  |  | 开竣工日期/ 供货（服务）日期 | 年 月 日 |  | 起至 | 年 月 日 | 止
建 筑 面 积 |  | 结 构 型 式 |  | 咨询合同内容 | 结算造价咨询
报 审 金 额 （元） |  |  | 大写：
审 定 金 额 （元） |  |  | 大写：
审 增 减 （±） 金 额（元） |  |  | 大写：
建设单位： | 承包单位： |  | 编审单位： |  | 委托单位：
（盖章） | （盖章） |  | （盖章） |  | （盖章）
单位领导: | 单位领导: |  | 单位领导: |  | 单位领导:
|  |  | 复核人员： |  | 复核人员：
经办人员: | 经办人员: |  | 经办人员: |  | 经办人员:
年 月 日 | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  | 年 月 日
Note on A1: 如果是对勘察、设计、检测等工程建设其他费用进行审核，表头名称应更改为“建设工程费用编审确认表”。

## 结算呈批单 (hidden)
项目结算呈批单
日期： |  | 审核编号：
项目名称 |  | 合同编号
预算经费 |  | 合同金额 (元)
送审金额 （元） |  | 核减金额 (元)
审定金额 | 大写： 小写：￥ 元
项目情况 概 述
呈 批 栏
采购单位 主要领导
采购单位 分管领导
服务保障 中心领导
内控审核 中 心
经办人： 联系电话：