## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 住院医师规范化培训，超声科操作使用体模（产科超声诊断系统） |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 72
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于产科超声真实超声设备进行扫查
2 | 技术和性能参数
*2.1 | 一体化台车 | 具备，可双屏显示及摄像功能,可调整高度和角度
2.2 | 模型外观 | 成年孕妇腹部模型，胎位可以翻转腹部的模块进行体位朝向更改。模拟待产（含23周胎儿模型：骨骼、脑部（透明隔膜再现）、肺部、心脏（2心房2心室再现）肝脏、脾脏、肾脏、胃、膀胱、腹部大动脉（与心脏连接）、脐带静脉、脐带动脉、生殖器（男性）、四肢）、胎盘、脐带，外观无任何暴露女性生殖器
·2.3 | 超声切面 | ≥22个（胎儿切面、透明隔腔和侧脑室切面、小脑横切面、鼻唇冠状切面、颜面正中矢状切面、双眼眶切面、四腔心切面、左室流出道切面、右室流出道切面、三血管气管切面、左侧胸腔矢状面、脊柱纵切面-腰骶段、双肾横切面、肾长轴切面、膀胱及双脐动脉切面、胃泡及脐静脉切面、脐带腹壁入口切面、肱骨长轴切面、尺桡骨长轴切面、手切面、胫腓骨长轴切面、足7字形切面、股骨长轴切面、足底切面、脐带胎盘入口切面）需提供证明材料
*2.4 | 评估功能系统 | 针对超声操作流程和手法以及操作规范进行客观评分；3种模式：训练模式、考核模式、标准病例库模式；包括2种评分表（产科超声检查评分表、盆腔及阴道超声检查评分表）匹配任意品牌超声设备上，超声检查图像无损输出，同步显示操作手法录制与超声成像的视频对比，操作界面可进行全屏截图及区域截图
·2.5 | 录制功能 | 可移动及调节摄像头角度，操作视频可录制、保存以及回放，超声画面与实时操作手法应同屏显示
2.6 | 远程评分功能 | 距离≥100m，系统支持多人评分
·2.7 | 解剖示教 | 与超声胎儿1:1比例结构：脐带、胎盘解剖胎儿左手与右手需为不同状态,一侧为打开手掌状态另一侧为攥拳状态，男性生殖器、脐带、胎盘结构（提供此模块进行现场演示）
2.8 | 教师端口 | 自主编辑评分表、超声检查步骤及考试试卷，添加标准视频与标准课件，可在病例步骤内添加超声切面图片、超声切面视频、超声手法图片、超声手法视频；可支持设置用户权限
2.9 | 学生端 | 3种模式：训练模式、考核模式、标准病例库模式；具备超声切面图片、超声切面视频、超声手法图片、超声手法视频和超声标准评分表
*2.10 | 虚拟仿真 | 针对超声检查流程、超声设备的操作与参数设定、超声模型病例应用学习、可通过虚拟医师与虚拟患者互动问诊；（提供证明资料）
2.11 | 超声设备教学 | ≥3种探头：凸阵探头、线阵探头、相控阵探头、腔内探头；检查部位：腹部、妇产可调节设备参数（增益、焦点、深度、冻结）对应超声图像在虚拟仿真中也会体现（提供软件录制视频证明材料）
2.12 | 测试试题 | 具备
2.13 | 教学功能 | 虚拟场景可实现3D模型查看，放置有虚拟超声诊断模型，虚拟超声模型与真实实物外观完全一致（需提供证明资料）
·2.14 | 解剖教学 | ≥5种病例模块：心脏模块、腹主动脉模块、右上腹模块、左上腹模块、产科模块；以任意程度的透明或半透明方式展示骨骼、动脉、心脏、神经、脏器毗邻结构（提供软件录制视频证明材料）
2.15 | 病例模块系统语言 | ＞8种语言
2.16 | 软件注册 | 原厂软件注册权证书（提供证明材料）
*3 | 配置需求 | 产科超声诊断系统 1套（一体化台车、屏幕≥21寸、硬盘容量≥256G、运行内存≥8G、分辨率≥1920*1080）超声综合技能考核评估系统 1套、超声检查虚拟仿真系统 1套
4 | 售后条款
*4.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*4.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
4.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
4.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*4.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·4.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·4.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·4.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·4.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
4.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。