## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 全自动微生物质谱检测系统 |  | 总数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 99.6
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 采用基质辅助激光解析飞行质谱（MALDI-TOF MS)技术对细菌、真菌等微生物进行快速鉴定
*2 | 资质认证 | 具备CFDA（NMPA)认证或FDA认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 样式 | 桌面台式机
·3.2 | 激光器 | 采用氮气激光器
·3.3 | 真空系统 | 采用内置无油真空泵、具备温度补偿功能的质量分析器、MALDI离子源
·3.4 | 仪器检测通量及检测速度 | ≥96个样品/批次，单批次检测时间≤10min
*3.5 | 菌种数据库要求 | 可鉴定临床菌种数≥2000种，包含细菌、真菌等临床常见分离菌属，具备自建数据库及扩展功能，要求采用本地非云端数据库，且具备自主知识产权
·3.6 | 微生物鉴定质量范围 | 最高分析质量≥1000kDa
3.7 | 质量准确度 | ≤150 ppm(外校准)；≤100ppm （内校准）
3.8 | 质量分辨率 | ≥3000（FWHM)
3.9 | 检测灵敏度 | ≥50 fmol/uL
·3.10 | 检测功能 | 可升级正负离子检测模式，提供国家CMA标识注册检测报告
3.11 | 小分子检测 | 可用于亚胺培南、哌拉西林、提供第三方检测报告
·3.12 | 其他附加分析功能 | 可支持人工智能及机器学习算法进行聚类分析及分型等科研应用，可升级配备核酸质谱解决方案
3.13 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求(单台套) | 主机 1台、操作电脑（Windows10操作系统、≥16GB内存、≥1TB硬盘、液晶显示屏）1套、条码扫描器 1套、UPS 电源设备(3KVA) 1台、靶托 1块、靶板 4块、开机演示试剂 1套
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥1年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 *☑ 开放耗材 □ 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。