环氧乙烷消毒设备图纸

说明：

1、箭头1：示G%"自来水进水管；箭头2：示G1½"自来水出水管；防爆风扇的中心位置距离地面的高度为600mm;

2、设备安装由中标单位负责；其它如三相五线供电、进出水管、防爆风扇等由采购单位负责安装；

3、图中单位:mm;厂房高度大于3.5m;

4、设备安装尺寸如灭菌器定位尺寸、机架定位尺寸等须按图施行；

5、房结构、尺寸等仅供参考，厂房应保证良好的通风条件；

6、图中隔墙采用防爆隔墙处理，保证操作人员安全。