## 医疗设备技术需求表
技术需求表
制表时间： 2023年 6月 25日
项目名称 | 床旁超声智慧平台建设 |  | 单价 （万元） | 100 | 数量（项） | 1 | 预算总金额 （万元） | 100
需求类别 | 序号 | 需求名称 | 技术参数和需求内容 |  |  |  |  | 备注
符合性要求（*号指标或其他必须响应条款） | 1 | 基本要求 | 1、一套床旁超声智慧系统，包含一套床旁超声智慧软件系统和若干硬件设备； 2、软硬件国产品牌； 3、部署在院内局域网中；
| 2 | 配置要求 | 1、床旁超声智慧软件系统，包含视频分发与处理模块、互动服务模块、质控模块； 2、硬件设备包含12台移动终端主机，4台终端机，2台服务器；
资格性要求（指对产品或企业投标资格的要求） | 1 | 产品资格
| 2 | 企业资格 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条资格；
| 3 | 其他资格性条款 | 无
技术性要求 | 1 | 技术力量 | 1.项目开发团队至少具备1名拥有信息系统项目管理师证书的成员； 2.成员具有系统集成项目管理工程师证书； 3.项目经理持有系统架构设计师证书； 4.项目经理持有高级工程师证书； |  |  |  |  | 需要企业提供相关证明材料复印件；
| 2 | 性能指标
| 2.1 | 床旁超声智慧软件系统
| 2.1.1 | 视频分发与处理模块 | *1.支持对流媒体内容进行基本管理，支持创建直播内容，配置直播的展现样式； 2.支持设置选项菜单，菜单类型包括：评论、富文本、外链和选集； 3.支持权限类型：公开、密码、指定人员可看（数据导入）； 4.支持视频内容进行拆条，生成回看内容； 5.支持对视频内容进行上/下线操作； 6.支持内容统计。
| 2.1.2 | 互动服务模块 | 1.支持H.264视频编码，码率动态支持150Kbps-20Mbps； 2.支持OPUS音频编码； 3.支持唇音同步，误差应不可察觉，相对延迟≤40ms； *4.支持医疗视讯协同过程中多方高清实时互动讨论，延时≤500ms； *5.床旁设备图像及外景图像及声音实时传输至质控端；
| 2.1.3 | 质控模块 | 1.支持全屏查看质控单元画面，支持单独关闭视频质控单元的画面； 2.支持宫格布局视图展示，支持通过上下翻页查看更多； 3.支持与质控单元进行音频双向互动、音视频双向互动； *4.支持与终端设备间实时互联互通，实时参与远程会诊、超声指导、病例讨论等活动； 5.支持一键追踪移动互动终端，并调起查看超声影像。 6.支持自由讨论模式与管理员模式，可锁定远程会诊室参会人员，可设定远程会诊室密码，可对参加会诊人员进行发言管理、听会管理、请出管理等； 7.质控界面支持焦点、全屏两种布局模式； 8.支持质控单元增删改查、排序等质控管理功能； 9.支持 H.264/H.265 SVC柔性分层编码技术、具备网络带宽自适应技术，在网络差的情况下自动调整分辨率；
| 2.2 | 硬件设备
| 2.2.1 | 移动终端主机 | *1.CPU：处理器≥八核,主频≥2.4GHz； 2.内存：系统运行内存≥8G、数据存储内存≥128G； *3.屏幕尺寸≥8寸，分辨率≥1920*1080，支持触控操作； 5.接口：USB3.0≥1、千兆以太网接口； 6.支持HDMI in高清视频采集，数量≥2个； 7.支持HDMI out高清输出，数量≥1个 8.电池：内置锂离子电池，电池容量≥8000mAh； *9.电源：可插电源，并支持电池供电； 10.网络：WiFi支持2.4G及5G频段，支持802.11 a/b/g/n; 11.配置高清摄像头； *12、适配床旁设备，并可实时采集床旁设备的图像；
| 2.2.2 | 终端机 | 1.CPU：核数≥4，主频≥2.4GHz； 2.内存：类型DDR4 ≥16G； 3.支持HDMIin高清视频采集，数量≥1； 4.支持HDMI高清视频输出，数量≥1； 5.USB3.0数量≥2； 6.硬盘≥512G； 7.RJ45网络≥1个； 8.配置键盘鼠标； 9.显示器：≥23.8英寸液晶显示器;分辨率≥1920*1280； 10.操作系统:WIN10;
| 2.2.3 | 服务器 | 1、机架式服务器； 2、正版Windows Server 系统； 3、CPU：≥2.4G 16核心，CPU数量2 ； 4、内存：≥64G； 5、存储：≥480G*2 SSD 及可用容量≥2T SATA； 6、阵列卡:支持RAID1/5； 7、电源：≥550W*2； 8、配置导轨； 9、网络：10/100/1000千兆网口≥2；
| 3 | 附加验收条件 | *1. 要求数据库管理员用户密码交付信息科； *2. 所有数据库需根据院方要求配合院方纳入容灾平台、离线备份平台、数据库监控平台、数据资源平台； *3. 需提供数据备份机制、数据重建机制； *4. 所有存有院方数据的存储介质不予返还； *5. 运维人员需在信息科报备，签署相关保密协议，遵守信息科数据管理制度；
| 4 | 售后服务 | 1. 软、硬件质保期≥3年，质保期从验收合格日期起算。质保期内系统软、硬件均免费升级维护。 2. 按照保密要求，数据不能出院区，质保期内如发生硬盘等存储介质故障，厂家免费换新，医院不退还旧硬盘。 3. 预防性维修（或定期维护保养），按维修要求，质保期内提供每年≥4次的免费巡检服务并提供巡检报告。 4. 服务期内出现紧急故障情况，公司响应时间≤30分钟，到达现场时间（必要时）≤2小时，解决问题时间≤4个小时。 5. 系统实施部署期间驻地工程师≥4人，系统质保期间驻地工程师≥1人。 6. 厂家提供免费上门培训。 7. 文档资料：产品合格证，软件使用说明书，软件数据结构文档、服务器管理权限等。
| 5 | 质量控制 | 投标方有质量管理部门 1、对系统bug应在2小时内予以答复，24小时内修改完毕 2、对于产品适应性修改问题，应于3小时内给予回复，48小时内修改完毕； 3、有投诉管理制度并定期回访。
经济性要求 | 1 | 交付时间 | 合同签订后3个月内完成本地化部署版本安装，6个月内完成整体项目交付。
| 2 | 交付地点 | 北京市海淀区
| 3 | 付款条件 | 硬件设备到货且软件安装后付款30%，系统稳定运行且验收合格后支付65%，验收合格满一年后付款5%。
说明：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理 2.加注“·”号的技术指标为重要指标 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料（最好在参数中明确是国检？三方检测？还是公司盖章的承诺函） 4.如有配套耗材（试剂），需求单位同时需提报医疗设备配套耗材（试剂）用量测算表