## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 全自动生化分析仪 |  | 总数量（台/套） | 1套 | 预算总金额（万元） | 30
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 可用于检测生化项目及免疫项目；包括：生化常规项目、心脏标志物、甲状腺功能、性激素、代谢类疾病、贫血、糖尿病、肿瘤标志物、传染病等
*2 | 资质认证 | 具备NMPA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 生化分析速度 | 总测试≥1600测试/小时
·3.2 | 免疫分析速度 | 单机测试速度≥440测试/小时
3.3 | 检测样本类型 | 血清，血浆，羊水，尿液，全血
·3.4 | 免疫最快首个结果时间 | ≤11分钟
·3.5 | 防交叉污染设计 | 一次性tip头避免交叉污染
·3.6 | 检测项目 | 心肌标志物需包含：肌红蛋白、肌钙蛋白I、BNP、NT-ProBNP、CKMB质量、同型半胱氨酸；生化常规项目需包含：前白蛋白、钙、肌酐、无机磷、镁、尿素氮、尿酸、血氨、乳酸、葡萄糖、总铁结合力、C反应蛋白、尿液总蛋白；免疫可检测项目：降钙素、降钙素原、雄烯二酮、HER-2neu蛋白项目；涵盖甲状腺功能、性激素、代谢类疾病、贫血、糖尿病、肿瘤标志物、传染病项目；
·3.7 | 样本容量 | ≥440管
·3.8 | 质控品校准品自动管理系统 | 质控品和校准品可在机冷藏保存，可定时自动进行质控和校准
·3.9 | 校准品、质控品容量 | ≥60个储存位置
·3.10 | 急诊项目优先功能 | 配备专门的急诊架，在合并常规样本检测的同时，急诊样本上机至完成吸样时间≤1分钟
3.11 | 生化免疫共管检测 | 在样本类型一致的情况下，可实现生化免疫一管血检测
3.12 | 试剂完整性控制 | 试剂盒条形码识别，自动追踪和标记：试剂存量、校准和质控有效性、在机稳定性、试剂效期和试剂气泡检测。
4 | 配置需求
4.1 | 软件 | 配套软件1套
·4.2 | 硬件 | 全自动生化分析系统一套、全自动免疫分析系统一套、全自动样本管理系统一套
*5 | 配套试剂耗材 | 具体年用量详见附件
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供厂家工程师使用培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 检验科-医疗设备配套试剂用量表
医疗设备配套试剂用量表
设备名称 | 全自动生化分析仪 |  | 数量（台/套） | 1套
序号 | 检测（治疗）项目 | 简称 | 预估设备三年使用量 （人份/台） | 备注
一、医疗设备开展的检测治疗项目
1 | 高敏肌钙蛋白I | TNIH | 1000
2 | 肌酸激酶MB同功酶 | CKMB | 1000
3 | 肌红蛋白 | MYO | 1000
4 | N末端B型钠尿肽前体 | NT-PROBNP | 1000
5 | 前白蛋白 | Alb | 100
6 | 钙 | Ca | 100
7 | 肌酐 | Crea | 100
8 | 无机磷 | IP | 100
9 | 镁 | Mg | 100
10 | 尿液总蛋白 | Upro | 100
11 | 尿素氮 | UN | 100
12 | 尿酸 | UA | 100
13 | 葡萄糖 | GluH | 100
14 | 总铁结合力 | TIBC | 100
15 | C反应蛋白 | CRP | 100
16 | 血氨 | Amm | 100
17 | 乳酸 | (Lac | 100
说明： 使用科室根据近年业务开展情况和学科规划，填报拟采购设备开展检测项目的3年使用量。