## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 免疫固定电泳分析仪 |  | 总数量（台/套） | 1台 | 预算总金额（万元） | 30
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于血液、尿液等样本中蛋白质的分离和检测
2 | 资质认证
*2.1 |  | 具备CFDA认证
·2.2 |  | FDA或CE认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 检测原理 | 琼脂糖电泳技术
·3.2 | 检测项目
3.2.1 | 免疫固定电泳 | 支持
3.2.2 | SDS尿蛋白电泳 | 支持
3.2.3 | 等电聚焦脑脊液电泳 | 支持
3.2.4 | 血清蛋白电泳 | 支持
3.2.5 | 血红蛋白电泳 | 支持
3.3 | 检测方式 | 点样、电泳、染色、脱色、烘干一体化
3.4 | 结果输出 | 具备内置扫描仪
3.5 | 点样装置 | 一次性点样梳，无需对点样梳进行维护和处理
·3.6 | 检测速度
3.6.1 | 免疫固定 | ≤2小时内完成检测过程
3.6.2 | 血清蛋白 | ≥90标本/小时
3.7 | 操作界面 | 全中文彩色触摸屏
3.9 | 数据接口 | 标准RS232接口，支持LIS接入
3.10. | 标本类型 | 血清、全血、尿液或其他体液
*4 | 配置需求
4.1 | 硬件 | 1、主机： 1台 2、配套电脑：1台（CPU:I5或以上、内存≥8G、硬盘≥1T 、独立显卡、WIN10系统、显示屏≥21英寸） 3、打印机：1台
4.2 | 软件 | 配套数据处理软件系统：1套
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## Sheet1
医疗设备配套试剂需求表
设备名称 | 免疫固定电泳分析仪 |  | 数量：1台/套
序号 | 检测（治疗）项目 | 简称 | 预估3年使用量 （人份/台） | 备注
一、医疗设备开展的检测治疗项目
1 | 免疫固定电泳测定 | 免疫固定电泳 | 2700
2 | 血清蛋白电泳测定 | 血清蛋白电泳 | 2000
3 | 寡克隆蛋白电泳分析 | 寡克隆条带 | 100
4 | 尿液蛋白电泳测定 | 尿蛋白电泳 | 100
说明： 使用科室根据近年业务开展情况和学科规划，填报拟采购设备开展检测项目的3年使用量。