## 医疗设备技术需求表 (2)
技术需求表
项目名称 | 老年重症患者早期风险识别与预警系统 |  | 单价 （万元） | 70 | 数量（项） | 1 | 预算总金额 （万元） | 70
需求类别 | 序号 | 需求名称 | 技术参数和需求内容 |  |  |  |  | 备注
符合性要求（*号指标或其他必须响应条款） | 1 | 系统构成 | 1.系统构成主要包括：老年重症专病数据采集与管理、老年重症疾病预测模型创建管理、老年重症专病数据科研一体化标准管理、老年重症风险与死亡风险监测预警管理、老年重症患者诊疗管理等多个功能模块。
资格性要求 | 2 | 产品资质 | 国产品牌
| 3 | 企业资格 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。
技术性要求 | 4 | 技术力量 | 1.投标人具有CMMI3或以上认证证书；或具有信息安全管理体系认证与信息质量管理体系的有关认证。 2.投标人具有医院信息化建设项目案例（提供至少一份合同复印件并加盖公章）
| 5 | 性能参数 | （1）用户分为管理员，医务人员和患者三个类别。 （2）医务人员分三级，分别设置相应权限，上下级医生可设置为不同分组。 （3）管理员可以添加/删除/修改系统用户，并设置用户的相应级别与权限。 （4）局域网医生工作站终端系统的系统注册用户数：≥1000人；同时在线用户数：≥200人。 ●（5）算法或模型需提供验证报告或公开发表的论文数据。
| 6 | 系统功能模块 | 1、老年重症数据采集和管理：通过对接医院HIS系统，采集与集成标准化的老年重症临床数据，在老年重症有关临床实践与研究基础上，制定符合本单位的特定人群的重症临床数据集；参考医疗卫生行业国军标以实现临床数据采集的完整性与标准化。同时系统支持建立标准化特定人群的重症数据专病库，在存储患者信息等结构化临床数据的同时，采用分布式文件系统保存海量非结构化数据；通过数据资源描述框架（RDF）等技术实现数据交互和支持分析功能的可视化查询和操作；支持自动化逻辑核查，进一步保证专病库数据的质量与准确性。支持CRF表修订、术语管理、自动计算、条件显示、数据版本控制等功能。 2、老年重症疾病预测模型创建管理：系统支持在老年重症专病库基础上，创建老年患者多器官功能不全死亡风险等预测模型，便于辅助临床医生进行患者风险监测预警。 3、老年重症科研一体化标准管理：在数据采集、专病库与预测模型的基础上，形成适用于本单位的科室科研一体化标准平台。支持临床医生专病数据调阅与研究；支持临床医生预测模型；支持患者健康报告展示调阅，支持通过时间序列展示患者风险监测预警结果与各项指标详情；支持数据检索与汇总等功能。 4、老年重症风险与死亡风险智能监测预警管理：根据创建的老年患者风险预测模型，通过医院HIS系统和重症监护系统自动采集（或人工输入）、监测模型中的疾病参数状态变化，提供老年患者重症风险和死亡风险预警预测，支持提供初步诊断的概率和分析功能。 5、老年重症患者诊疗管理：支持医生根据患者情况形成诊疗病历功能；支持建立患者离线诊断记录，维护患者历史诊断记录和诊疗病例功能。支持患者与医生一对一，一对多，多对多诊疗关系维护功能；支持患者健康档案、诊疗病历推送功能；支持上级医生接收、显示、查看病历推送报告详情功能。支持报告文字、图形标识批注功能。支持患者健康档案管理及患者健康数据维护功能。支持患者病历报告及会诊批注文件导出保存功能。
| 7 | 系统管理功能 | 1、系统运行环境：根据医院实际情况，系统可正常运行在局域网医生终端PC机。应为后期建设预留支持扩展至移动端的功能接口，支持患者自行建立维护个人健康数据。 2、用户管理： （1）用户分为管理员，医务人员和患者三个类别。 （2）医务人员分三级，分别设置相应权限，上下级医生可设置为不同分组。 （3）管理员可以添加/删除/修改系统用户，并设置用户的相应级别与权限。 （4）局域网医生工作站终端系统的系统注册用户数：≥1000人；同时在线用户数：≥200人。 3.数据备份与导出： 支持数据定时自动备份，支持数据导入（excel格式）、数据导出（excel格式），支持病历报告打印功能（包括PDF格式文件导出）。
| 8 | 售后服务 | 1.投标承诺函：保证使用方在使用该货物或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。如果任何第三方提出侵权指控，投标方须与第三方交涉，并承担由此而产生的索赔、损失、损害、支出等一切费用(含律师费)。如院方因此而遭致损失的，投标方应赔偿该损失。同时，投标方保证不向第三方泄露院方提供的图纸、技术文件等资料； 2.保修期≥3年，提供7x24小时热线电话、现场等技术支持服务，对于系统故障，要求提供快速响应机制，满足医院业务连续性要求。维修到达现场时间≤0.5个工作日（不接受京外维修） 在保修期内，服务商应对本系统的人工智能算法进行3次升级。保修期外，原软件维护仅收工时费。 3. 验收流程：所有子系统正式投入运行后进行系统验收。 4.技术文档：系统验收后投标方须提供详细的技术文档、使用说明书、维护手册等文档资料。提供系统应急方案。 5. 验收方式：该项目如达不到承诺要求，双方验收流程延期，直到达到承诺要求后方可验收。对系统的保密范围要求：投标人承诺在实施和维护过程中，任何涉及医院的信息，包括但不限于医院数据、医院特有的功能需求等，未得到医院同意的情况下不得对任何第三方展示、举例乃至销售，否则投标人将承担由此产生的一切后果。 6.交付验收前，需完成≥100例的人工智能识别和预警结果与专家经验评估的比对报告。 7.合同签订后6个月内交货。
付款方式 | 签订合同物资到货验收后付 95 %，验收合格满一年后付 5 %
说明：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理 2.加注“·”号的技术指标为重要指标 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料 4.如有配套耗材（试剂），需求单位同时需提报医疗设备配套耗材（试剂）用量测算表

## 合同变更呈批单 (hidden)
合同变更、解除协议（解除、中止通知）草案审核单
采购单位名称：（盖章） |  | 送审日期： 年 月 日
合同编号 | 采购项目 名 称 |  | 下达任务 部门名称
供 应 商 名 称 | 采购项目 编 号 |  | 采购任务 文 号
预算年度 | 预算金额 |  | 合同金额
采购单位承担财务管理职能的部门 |  | 审核采购需求的采购管理部门
审核意见： 盖章或负责人签字： 经办人： 年 月 日 |  | 审核意见： 盖章或负责人签字： 经办人： 年 月 日
采 购 单 位
确定意见： 盖章： 经办人： 年 月 日
备注：1.此审核单和合同变更（解除）协议草案为合同变更（解除）正式协议书签订的依据； 2.此审核单和合同解除（中止）通知书草案为正式合同解除（中止）通知书的依据。
承办单位： 承办人： 电话：