## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 病房数字孪生管理系统 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 70
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 对病房及房内设备进行建模，将房内设备数据状况实时显示在显示屏幕上，用于数据展示及监控
2 | 技术和性能参数
2.1 | 系统功能要求
2.1.1 | 三维空间建模 | 基于实际病房空间和设备，建立三维模型
2.1.2 | 可视化的数据展示 | 实时监测病房各项指标，如床位利用率、设备利用率、设备状态统计等
2.1.3 | 设备数据采集、状态监测 | 实时采集病房设备的运行状态，包括设备的开关、实时运行数据、故障、维护记录等
2.1.4 | 设备管理及维护 | 提供设备维护计划和故障管理，根据设备状态和维护需求，推荐合理的维护策略
2.1.5 | 视频监控 | 在数字模型中融合视频监控信息，在三维空间中快速定位查看
2.2 | 软件技术要求
2.2.1 | 设备数据采集、控制命令、数据订阅、及设备告警功能 | 支持
2.2.2 | 实时数据库支持自定义表达式功能 | 支持表达式模型定义，脚本开发，实时计算、定时计算、调用计算，支持虚拟点计算。
2.2.3 | 实时数据库支持协议插件功能 | 支持自定义协议插件模型，支持统一的协议插件接口，支持二次开发接口，支持自定义协议插件。
2.2.4 | 单机实时数据库总容量 | ≥200万点
2.2.5 | 写入速度 | ≥50万记录/秒
2.2.6 | 查询速度 | ≥100万记录/秒
2.2.7 | 处理速度 | ≥20万记录/秒
2.3 | 三维引擎软件
2.3.1 | 技术标准 | 满足WebGL2.0技术标准，在网页浏览器中显示并与三维模型进行交互操作
2.3.2 | 俯瞰图 | 三维引擎支持通过鹰眼俯瞰图查看整体模型，可快跳转到模型对应位置进行查看
2.3.3 | 三维模型场景运行指标 | 加载时间≤5s；实时运行帧率>50FPS
2.4 | 国产化要求 | 操作系统、数据库、三维引擎软件国产化
2.5 | 软件产品 | 100%拥有源代码
2.6 | 服务器
2.6.1 | 处理器 | 不低于Intel至强E-2000
2.6.2 | 内存 | ≥32GB
2.6.3 | 硬盘 | ≥1TB
2.6.4 | 固态硬盘 | ≥512GB
2.7 | 图形工作站
2.7.1 | 处理器 | 不低于Intel酷睿i7
2.7.2 | 内存 | ≥32GB
2.7.3 | 硬盘 | ≥1TB
2.7.4 | 固态硬盘 | ≥512GB
2.7.5 | 显卡 | 独立显卡
2.7.6 | 显示器 | ≥27英寸
2.8 | 客户端电脑
2.8.1 | 处理器 | 不低于Intel酷睿i7
2.8.2 | 内存 | ≥16GB
2.8.3 | 硬盘 | ≥1TB
2.9 | 外接显示屏
2.9.1 | 屏幕尺寸 | ≥75英寸
2.9.2 | 触摸屏 | 具备
2.9.3 | 分辨率 | ≥4K
2.9.4 | 刷新率 | ≥60Hz
2.1 | 网络设备
2.10.1 | 路由器 | 2台
2.10.2 | 交换机 | 1台
*4 | 配置需求
4.1 | 软件 | 操作系统1套、数据库软件1套、三维引擎1套
4.2 | 硬件 | 服务器1套、图形工作站1套、客户端1套、外接显示屏1台、路由器2台、交换机1台、数据采集传输设备3台、温湿度传感器3台
*5 | 物联网支持功能
5.1 | 联网要求 | 设备具备物联网功能,能够通过有线或者无线的方式联网。数据内容包括设备运行状态和关键系统参数等。对于监护仪、呼吸机等生命支持类设备，应包括波形、体征、报警等信息；对于检验类等实验室设备，应包括系统关键参数和日志数据等信息；对于大型影像设备、超声设备等，应包括日志数据、扫描数据、设备运行状态等信息。（投标供应商应提供说明文档）
5.2 | 技术文件 | 设备厂商向院方提供详细的有关接口形式和数据传输协议的说明文档，交由物联网项目组验收,并配合院方解决设备联网相关问题。
*6 | 售后条款
6.1 | 原厂保修年限 | ≥1年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
6.2 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
6.3 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
6.4 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
6.5 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
6.6 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
6.7 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.8 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。