## 立项呈批单 (hidden)
（XX单位） 立项呈批单
日期：
项目名称
经费来源 |  | 预算经费 （万元）
采购数量 |  | 采购经费 （万元）
项目联系人 |  | 联系电话
项目概述
采购方式建议 | □公开招标 □邀请招标 □竞争性谈判 □询价 □单一来源
呈 批 栏
主要领导
分管领导 （部门领导）
需求部门
注：本表为采购项目立项审批依据；上级机关下发通知批复立项的项目可不填此表
说明：各单位计划由医院招标采购科统一组织的竞争性采购（招标）项目填写本表，提报需求材料时应附此表复印件，原件本单位留存(财务报账需要)。（上级机关下发通知或以单位呈批件领导签字批复立项的项目可不填本表，通知或呈批件作为启动采购和最终财务报账的依据）

## 采购需求受理登记表 (hidden)
采购需求受理登记表
采购单位（盖章）: |  |  | 填表日期： 年 月 日
项目名称
项目数量 （项） |  | 预算经费 (万元)
项目类别 | □ 物资 □ 服务 □ 工程 | 技术复杂 专业性强项目 | □ 是 □ 否
项目性质 | □ 一般项目 □ “十四五”规划项目 | 项目涉密情况 | □ 本采购项目内容不涉密 □ 本采购项目内容涉密
立项时间 | 立项（预算）于 年 月批复 | 计划交付时限 | 计划于 年 月交付
采购计划 | □已列入 年第 季度采购计划 □已于 年 月增补第 季度采购计划 | 采购计划编号 | 2022- - ；
采购单位 项目联系人 |  | 联系电话
采购项目 内容概述 | 项目基本情况： 简要介绍
供应商特殊 专业资格条件 | 例如：须具有“国家II级保密资质” 或 “XXX经营许可证” 或 “无” （填写供应商企业资质 非采购产品的资质）
采购方式建议 | □ 公开招标 □ 邀请招标 □ 竞争性谈判 □ 询价 □ 单一来源
付款方式 | 签订合同付（预付） %，物资到货（服务完成）验收后付 %，质量保证金 %
需求资料清单 | 例如：1.技术参数需求表 2.服务质量技术内容表 3.采购信息发布保密审查表 等等
招标采购科 | （签字） 年 月 日
注：1.本表及所附需求资料由招标采购科按时报医院采购管理办公室备案 2.技术复杂、专业性强的预算金额100万元以上物资服务项目应组织专家论证和需求重点审查

## 采购需求明细表 (hidden)
采购需求明细表
采购单位（盖章）： | [9 empty] | 编制时间： | 年 月 日
序号 | 采购计划编号 | 项目及品种名称 | 规格型号 | 质量技术标准 | 计量单位 | 采购数量 | 单价（元） | 预算金额（万元） | 最高限价（万元） | 交付（实施）时间 | 采购方式建议 | 推荐供应商名称 | 备注
合计
1 |  |  |  | 见附表
…
说明：1.本表为采购单位向招标采购科提报预算金额100万元（不含）以下物资、服务项目采购需求时使用 2.采购计划编号，按照医院正式下达的季度采购计划中明确的编号填写 3.规格型号，属于军队定型产品的填写定型产品的规格型号，规格型号中不得指定品牌，不属于定型产品的填“无” 4.质量技术标准，定型产品通常填写国军标名称，其他产品可填“见附表” 5.单价通常保留小数点后2位数字，预算金额和最高限价通常保留小数点后4位数字，若以预算金额为采购最高限价可填写同一金额 6.交付（实施）时间一般为“签订合同后XX日” 7.采购方式建议，根据具体项目的特点和市场供应情况选择填写“公开招标”“邀请招标”“竞争性谈判”“询价”“单一来源” 8.拟采用单一来源采购方式的，应当填写推荐供应商全称；其他项目一般不推荐供应商

## 单一来源采购申请表 (hidden)
单一来源采购申请表
采购单位： |  |  | 填表时间： 年 月 日
项目名称
数量 |  |  | 计量单位
单价（万元） |  |  | 预算金额（万元）
推荐供应商名称 |  |  | 供应商联系人
供应商联系电话
供应商资质 审核情况 | 经审核推荐供应商资质符合以下要求： （一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件； （二）国有企业；事业单位；军队单位；成立三年以上的非外资控股企业（个别特殊项目，军队另有规定的除外）。 （三）未被列入政府采购失信名单、军队供应商暂停名单，未在军队采购失信名单禁入处罚期内，未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人。
意向公开 | 公开时间 |  | 年 月 日至 年 月 日
| 公开情况 |  | 在军队采购网完成本项目单一来源采购意向公开，公开期间无推荐供应商以外的其他供应商响应。
单一来源 申请理由 | 申请单一来源必须符合下列条件之一： 1.只能从唯一供应商处采购的； 2.发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的； 3.必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商除添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。 本次申请单一来源采购方式符合以上第 项的条件，具体理由：
专家论证情况 | 论证意见：经专家小组论证同意以上申请理由（或XXXXX其他…）
| 专家姓名 | 部 职 别 （高级职称或中级职称从事相关工作8年以上） |  | 本人签字
采购单位意见 | （签字） （盖章）
承办部门： 联系人： 联系电话：

## 后勤类通用物资技术需求确认表 (hidden)
技术需求表（通用物资）
制表时间： 年 月 日
项目名称 |  |  | 单价 （万元） |  | 数量（项） | 预算总金额 （万元）
需求部门 |  |  | 采购计划编号 |  | 联系人 | 联系电话
需求类别 | 序号 | 需求名称 | 技术参数和需求内容 |  |  |  | 备注
符合性要求（*号指标或其他必须响应条款） | *1 | 基本要求
| *2 | 配置要求
| 3 | 其他符合性条款
资格性要求（指对产品或企业投标资格的要求） | 1 | 产品资格
| 2 | 企业资格
| 3 | 其他资格性条款
技术性要求 | •1 | 技术力量
| •2 | 性能指标
| •3 | 售后服务
| •4 | 质量控制
| •5 | 样品（可选）
需求部门 确认 |  |  |  | （签字）
采购单位 审查 |  |  |  | （签字） | （盖章）
说明：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理 2.加注“·”号的技术指标为重要指标 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料

## 配套耗材用量测算表 (hidden)
医疗设备配套封闭耗材（非试剂类）用量测算表
填报时间： 年 月 日
采购单位 需求部门 |  |  | 联系人 | 联系方式
设备名称 |  |  | 设备采购计划编号
序号 | 一次性耗材名称 | 简称 | 单台设备配套耗材预估3年用量 | 备注
（必须开展的检测治疗所使用的耗材）
需求部门 确 认 | 科室人员签字： |  | 科室负责人签字：
采购单位 | （盖章）
说明：“必须开展的检测治疗所使用的耗材”是指临床已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目配套使用的一次性耗材（供应商必须响应）。

## 配套试剂用量测算表 (hidden)
医疗设备配套封闭试剂用量测算表
填报时间： 年 月 日
采购单位 需求部门 |  |  | 联系人 | 联系方式
设备名称 |  |  | 设备采购计划编号
序号 | 检测（治疗）项目 | 简称 | 单台设备预估3年 检测（治疗）数量 （人份/台） | 备注
（医疗设备开展的检测治疗项目）
需求部门 确 认 | 科室人员签字： |  | 科室负责人签字：
采购单位 | （盖章）
说明：“医疗设备开展的检测治疗项目”是指使用科室根据学科建设规划或近年业务开展情况，填报拟采购设备所开展项目的3年检测(治疗)预估量。

## 合同变更呈批单 (hidden)
合同变更、解除协议（解除、中止通知）草案审核单
采购单位名称：（盖章） |  | 送审日期： 年 月 日
合同编号 | 采购项目 名 称 |  | 下达任务 部门名称
供 应 商 名 称 | 采购项目 编 号 |  | 采购任务 文 号
预算年度 | 预算金额 |  | 合同金额
采购单位承担财务管理职能的部门 |  | 审核采购需求的采购管理部门
审核意见： 盖章或负责人签字： 经办人： 年 月 日 |  | 审核意见： 盖章或负责人签字： 经办人： 年 月 日
采 购 单 位
确定意见： 盖章： 经办人： 年 月 日
备注：1.此审核单和合同变更（解除）协议草案为合同变更（解除）正式协议书签订的依据； 2.此审核单和合同解除（中止）通知书草案为正式合同解除（中止）通知书的依据。
承办单位： 承办人： 电话：

## 请款呈批单 (hidden)
请款呈批单
日期： |  |  | 合同编号：
项目名称 |  | 供应商名称
合同名称 |  | 合同金额 (元)
累计付款次数 |  | 本次申请 付款（元） | 大写： 小写：￥ 元
累计付款 金额（元）
本次审核付款 （元） | 大写： 小写：￥ 元
项目情况 概 述
呈 批 栏
内控审核 中 心
财 务 保 障 室
单位采购工作 分管领导 （部门领导）
采购需求 部 门
承办单位： 联系人： 联系电话：

## 结算送审表 (hidden)
项目结算送审表
送审单位： |  |  | 金额单位：元 |  |  | 合同编号：
项目名称
项目基本情况 | 承包单位名称 |  |  | 合同金额（元）
| 批准预算经费 |  |  | 开（竣）工日期/ 供货（服务）期限、起止日期
项目结算 送审情况 | 序号 | 费用类别 | 承包单位编报金额 | 建设（咨询）单位审核金额
|  |  |  | 审减金额 |  | 初步审定金额
| 1 | 合同金额
| 2 | 变更洽商金额
| 3 | 违约金及罚款金额
合 计
建设单位：（签章） |  |  | 总承包单位：（签章） |  | 分包单位（如有）：（签章）
负 责 人：（签字） |  |  | 负 责 人：（签字） |  | 负责人：（签字）
年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  | 年 月 日
备注 | 1.上述申报结算价款中已包括合同及履约全过程所有设计变更及建设单位所要求增加和减少的全部工作内容所涉及的一切费用，并已按照合同的要求对提供的结算书进行了充分地考虑，并对其真实性、完整性、合法性负责。 2.在此基础上已经将履约过程中发生任何费用的所有存在的差异全部补足或修正并体现在申报的结算额中，同时对其真实性、完整性、合法性负责。 3.此表适用于工程及工程相关采购项目结算送审。
经办人员： | [5 empty] | 联系电话：

## 结算定案表 (hidden)
项目结算定案表
审核编号： |  |  | 年 月 日
建 设 单 位 |  |  | 承 包 单 位
项 目 名 称 |  |  | 开竣工日期/ 供货（服务）日期 | 年 月 日 |  | 起至 | 年 月 日 | 止
建 筑 面 积 |  | 结 构 型 式 |  | 咨询合同内容 | 结算造价咨询
报 审 金 额 （元） |  |  | 大写：
审 定 金 额 （元） |  |  | 大写：
审 增 减 （±） 金 额（元） |  |  | 大写：
建设单位： | 承包单位： |  | 编审单位： |  | 委托单位：
（盖章） | （盖章） |  | （盖章） |  | （盖章）
单位领导: | 单位领导: |  | 单位领导: |  | 单位领导:
|  |  | 复核人员： |  | 复核人员：
经办人员: | 经办人员: |  | 经办人员: |  | 经办人员:
年 月 日 | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  | 年 月 日

## 结算呈批单 (hidden)
项目结算呈批单
日期： |  | 审核编号：
项目名称 |  | 合同编号
预算经费 |  | 合同金额 (元)
送审金额 （元） |  | 核减金额 (元)
审定金额 | 大写： 小写：￥ 元
项目情况 概 述
呈 批 栏
采购单位 主要领导
采购单位 分管领导
服务保障 中心领导
内控审核 中 心
经办人： 联系电话：

## Sheet1
技术需求表（服务类）
需求类别 | 序号 | 需求名称 | 技术参数和需求内容 | 备注
符合性要求（*号指标或其他必须响应条款） | 1 | 服务要求 | 根据医疗机构现有系统的需求，以及未来的运营发展需要，建设一套符合要求的LIS信息化系统。实现检验标本处置、流转、核对、收集、处理、记录、报告、存储和检索；实现与现有检验仪器设备、在用HIS系统进行流程和数据对接；兼容现有的终端电脑；接入医疗区检验数据共享平台；实现各医疗机构之间的病人信息，检验资料协同共享；实现检验数据的集中存储管理；通过远程诊断平台，为检验诊断提供服务；实现各医疗机构检验系统可独立运行。项目涉及10个点位。
资格性要求（指对产品或企业投标资格的要求） | 1 | 企业资格 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件 2.具有独立法人资格和代理资质（本项目不接受外资或中外合资企业报名，具有有效的营业执照、组织结构代码证、税务登记证（“三证合一”的只须提供企业营业执照））
| 2 | 其他资格性条款 | 1.本项目不接受联合体投标。 2.本项目要求国产品牌产品。
技术性要求 | 1 | 技术力量 | •(1)项目实施需由原厂工程师完成。服务方需指定一名项目经理作为本项目专职负责人，项目组成员中，通过《信息系统项目管理师》或PMP（项目管理专业人士资格认证）认证且具备医疗信息化项目管理经验5年的人员不少于两名，提供承办该类项目的合同等证明材料。 •(2)本项目的稳定服务工程师不少于2人，提供服务人员名单及其近6个月的社保证明。 •(3)满足ISO15189、ISO17025实验室认可相关标准要求；（需提供通过ISO15189、ISO17025实验室认可的实验室用户应用证明复印件，实验室获得的相关证书复印件，用户合同复印件。）； •(4) 满足电子病历分级评审中各级相关要求，并达到5级及以上水平； •(5) 满足三级医院评审标准； •(6)满足AUTO10自动审核标准； •(7)满足国家临床实验室标准委员会中9个LIS标准相关要求。
| 2 | 服务方案
| •2.1 | 基本要求 | 建设一套符合医疗机构要求的检验业务系统，在涵盖医技检验业务的同时，通过规范检验流程、在线质控等形式，提高基层检验和诊断水平，实现区域内数据共享，为患者提供一体化服务。LIS 系统需要具备如下功能模块组成：基础数据维护模块、检验信息系统、门诊采样系统、系统配置模块、检验设备对接、检验集成接口。
| 2.2 | 总体要求 | 1.所投LIS系统必须为国产品牌，需与医疗机构现有系统进行系统集成，保证用户的系统数据可用，包含第三方LIS集成接口费用。
2.为确保系统安全性，需要LIS系统源代码安全评估报告。
| 2.3 | 基础数据维护
| 2.3.1 | 医疗机构维护 | 实现医疗机构信息维护和机构业务管理功能。
| 2.3.2 | 检验科室维护 | 实现机构内涉及检验的科室信息化管理功能。
| 2.3.3 | 工作组维护 | 实现对于临检、生化、免疫等各类检验工作组的综合管理，并进一步实现对于工作量的分组统计。
| 2.3.4 | 临床诊断维护 | 在云LIS系统中支持多机构临床诊断维护，并可实现对于ICD10编码的管理。
| 2.3.5 | 基础字典维护 | 能够对系统内部各类业务功能所依赖的基础数据实现统一管理。
| 2.3.6 | HIS标本类型维护 | 能够通过接口实现与HIS标本类型的同步，建立内部对应关系。
| 2.3.7 | 科室病区字典维护 | 实现对机构内临床科室基本信息维护，并对科室专业类别等实现信息化展示。
| 2.3.8 | 医生字典维护 | 实现对于临床医生的信息化管理。
| 2.4 | 检验信息系统
| 2.4.1 | 标本中心 | 1.建立医疗机构标准的标本管理体系，能够实现标本从采集到接收的全流程监控及管理，并具备对于标本退回、标本外送等的处理能力。 2.覆盖非当日开展标本、未完成检验标本、归档标本（标本存放、标本使用、标本销毁）的管理。
| 2.4.2 | 检验工作站 | •1.提供集患者信息、报告结果、患者列表、审核打印、编辑预览于一体的通用页面，为检验技师的主体工作提供极大的便利。 •2.支持个性化设置：对标本信息、结果信息、样本分类信息设置；对各种样本类别、状态的颜色识别进行自定义；对样本信息开始焦点自定义；对非每日开展项目进行定义；对每日仪器操作人员进行定义。 •3.信息查询：根据患者的影像号、姓名、年龄、性别、设备类型、检查状态、检查时间等条件进行查询，查询到满足条件的患者列表显示，供医生进行、诊断、阅片等操作。 •4.针对不同检验项目，支持提供个性化模板，支持报告模板自动匹配报告检验类别。
| 2.4.3 | 微生物 | 1.针对微生物拥有单独的处理界面，支持微生物检验从标本接收登记、标本处理、涂片镜检、仪器培养、菌落观察、鉴定药敏、报告处理、培养基配制、菌种保存、危急值处理、质控管理、环境卫生学监测、废弃物管理等的全过程管理。 2.支持微生物名称、药敏名称等数据标准化。 3.支持微生物检验过程规范化管理。 支持微生物检验全程条码化管理（标本条形码、培养皿条形码、玻片条形码、工作单条形码、条形码上机）。 4.支持微生物检验移动应用，实现全程无纸化管理。 5.具备危急值和传染病管理。 6.实现微生物检验的全过程监控，包括危急值监控、 报告审核监控、 传染病监控、多重耐药监控。 7.支持与微生物检验相关自动化设备集成。 8.可以实现微生物检验分步计费。
| 2.4.4 | 数据质控 | *1.支持多个水平、不同批号、不同维度的数据质控，能展示各类质控图。 质控种+D94:G100质控；定性---半定量质控；细菌质控；患者标本质控方法。 *2.常用质控图形：L-J图、Z-分数图、优顿图、累积和图、频率分布图、比对图。 *3.常用质控报表：每月室内质控数据统计报表；失控报告单；每月质控报表；每月项目质控数据汇总表；每月项目质控数据控制图；每月上报质量控制图表。 *4.支持质控报告自动形成PDF WORD文件并作自动归档。 *5.支持与第三方质控软件互通。
| *2.4.5 | 团检清单（批量体检） | 系统支持批量体检功能，为团检提供高效合理的检验服务。
| 2.4.6 | 标本外送 | 1.系统能够对外送标本实现信息化管理与流程追踪，并能导出外送清单。 2.支持标本交接、标本转运、标本送达等环节的管理。 3.支持根据诊疗项目的送检运送时间预警和报警限设置进行TAT送检预警及报警。 4.支持与标本运送箱集成进行冷链数据采集。 5.通过接口自动获取外送标本的返回报告以及检验结果。 6.可以对外送标本检验结果再次审核，重新生成院内格式报告。
| 2.4.7 | 仪器组机构配置、单机配置 | 系统可针对机构、仪器组、本机提供各类配置，对于多项日常业务均能实现参数配置，能够很好的应对实际需求的多样性。
| 2.4.8 | 检验综合统计 | 提供包括机构、项目、科室、人员等各类数据统计，为医疗机构的工作统计提供多个维度的信息化支撑。
| 2.4.9 | 细菌统计 | 提供细菌阳性、抗生素敏感率、细菌量等多个维度的统计功能。
| 2.4.10 | 综合查询 | 实现对于整个LIS系统业务数据的综合查询。
| 2.5 | 门诊采样系统
| 2.5.1 | 门诊采样业务 | 支持通过多种方式获取检验申请单数据，并打印条码，“一码通行”。
| 2.5.2 | 门诊采样确认 | 1.提供可配置的采样确认页面，为检验业务及检验计费提供多道保障。 2.支持对门诊标本采集时间范围、门诊标本采集地点、门诊采集排队叫号分类、门诊标本取报告时间、门诊标本取报告地点实现采集及相关管理。
| 2.5.3 | 门诊采样查询 | 实现对于门诊采样工作的记录查询功能，支持重打条码及回执单。
| 2.5.4 | 分单类别与申请项目对照 | 通过分担类别与申请项目对照，实现合管操作，避免多采。
| 2.5.5 | 申请项目字典同步 | 系统通过接口实现与HIS之间申请项目的同步。
| 2.5.6 | 收费项目同步 | 系统通过接口实现与HIS之间收费项目的同步。
| 2.5.7 | 套餐及计划维护 | 系统能够针对不同套餐进行计划时间维护，用于在回执单上体现各类检验套餐的取报告提示。
| 2.6 | 系统设置
| 2.6.1 | 菜单管理 | 能够实现对于系统内部菜单的分级管理、包括模块、目录、菜单等的控制。
| 2.6.2 | 用户管理 | 1.包含用户基本信息维护、用户权限控制、默认界面展示。 2.可以自行定义权限，为每个操作从功能、时间、空间设置不同权限，权限可以分组分角色分用户进行管理。
| 2.6.3 | 报告单管理 | 能够对各类报告单模板进行管理维护。
| 2.6.4 | 系统基础字典管理 | 对于内部使用的基础字典或公共标识进行统一维护。
| 2.6.5 | 系统参数配置 | 提供各类配置，对于多项日常业务实现参数配置，能够应对实际需求的多样性，能够为系统维护提供便利。
| 2.6.6 | 第三方接口 | 1.提供单独的接口测试页面，用于实现同各类系统的对接管理。 2.提供第三方调用的条形码生成与打印接口或控件。 3.提供第三方调用的标本采集确认接口或控件。
| 2.7 | 检验设备对接
| 2.7.1 | 单工/双工 | 1.支持仪器数据自动传输至LIS系统或数据双向传输、系统发送申请给仪器，并自动接收仪器回传的结果，无需人工操作。 2.可以实现单向、双向通讯，可以实现仪器条形码自动识别；具备通讯接口设备连接率100%；可以实现仪器报警信息采集；可以实现上机时间、检验完成时间采集；可以实现一台设备向多个检验单元传送数据；可以实现质控数据采集；可以实现网络故障时的检验数据本地缓存及无线传输。免费连接现有仪器且在仪器第一次更新换代时，不收取费用。
| 2.7.2 | 报告单管理 | 支持报告数据处理： •(1)可以单个或批量增加、删除、修改、复制、标号修改等操作；实现如结果自动合并的功能，如糖耐量。 •(2)有复查标本处理功能，能对数据各种操作进行自动记录； •(3)可以实现手工计费及二次计费，可以实现检验费用核对功能； •(4)可以实现自定义工作单、工作清单的打印； •(5)可以实现手工镜检功能； •(6)可以实现标本审核、报告审核以及结果审核； •(7)可以实现报告合并功能； •(8)可以实现多种形式的批量报告分类打印； •(9)可以实现对报告进行各种标记； •(10)能实时反映质控情况及失控报警； •(11)可以实现急诊、危机值结果自动报警； •(12)能进行不同日期的检验结果处理； •(13)可以实现复查标本、危机值结果、急诊标本处理记录； •(14)可以实现标本内部分级处理记录； •(15)可以实现异常结果、不确定结果、特殊项目阳性标本处理记录； •(16)可以实现作废、退回标本处理记录； •(17)有不同仪器间的比对功能； •(18)具有项目分析、均值分析功能（有曲线图、频数分布图）； •(19)有方便的标本查询、申请单查询、报告查询以及各种记录查询； •(20)各种各样的统计报表（每日工作列表、各种形式工作量报表）。 •(21)可以实现同项目比较、同一人不同项目前后结果比较、不同组间比较、个性化设置比较 •(22)可以实现图文报告（骨髓、染色体、微生物、血涂片、荧光片等）
| 2.7.3 | 数据解析 | 能够对各类复杂的不同规则的仪器原始数据进行解析。
| 2.7.4 | 图文报告管理 | 1.能够对仪器产生的图片数据接收并展示。 2.支持多种报告格式图文并茂、规范美观。 3.图文报告分析过程中提供详细的分析提示 4.多项自动统计功能，半自动分类计数和自动计算功能相结合。
| 2.7.5 | 图形、图像报告信息化管理 | 1.支持检验中图形、图像报告的信息化管理，包括管理系统和图像采集，图像采集方式有：文件读取、摄像头图像采集等。 2.可以形成包含过程数据、检验结果、图片、结果解释、附件文件的图文报告。
| 2.7.6 | 结果二次处理及系数调整 | 能够对仪器产生的原始数据进行系数调整或字符拼接，转变成便于检验技师工作处理的形式
| 2.7.7 | 检验报告管理 | 1.报告的应用形式包括：阅读、打印、引用。 2.提供第三方调用的报告接口，含盖所有种类的检验报告，具有报告分密级管理功能，提供报告单归档和打印功能，提供检验结果、报告单的浏览、阅读功能，提供特殊报告发出的提醒功能。 3.对第三方系统检验报告提供归档、引用、互传报告结果服务。
| 2.8 | 系统集成接口 | 1.对医生开立的电子申请能够方便地安排检验时间；对纸张申请能够实现电子化并安排检验时间。
2.能够接收并方便地调阅尚未安排的电子申请列表并对其进行操作。
3.能够提供方便的手段了解各个预约队列的时间占用情况以便安排新检验业务。
*4.确定电子申请单ID,反馈外部系统检验状态及信息。
*5.对纸张申请单提供直接录入功能，可以通过病人ID从HIS方提取病人的一般信息，直接录入检验项目等信息；可以增加患者的申请单扫描或拍照等方式，数字化后的申请单可保存在系统中，供诊断医院参考。系统支持多种图像输入设备、包括扫描仪、拍照仪等。
*6.系统须实现与现有医疗系统集成，实现所需检验数据共享。需提供合同证明或中标通知书复印件并加盖公章。
*7.上线安装维保期内需免费接入所有设备。
*8.免费接入现有及新增设备（未配齐）预计50台。
| 2.9 | 数据管理 | * 1.要求数据库管理员用户密码交付需求方；所有数据库需根据院方要求配合院方纳入容灾平台、离线备份平台、数据库监控平台、数据资源平台；需提供数据备份机制、数据重建机制；所有存有院方数据的存储介质不予返还；运维人员需在信息科报备，签署相关保密协议，遵守信息科数据管理制度。
* 2.要求系统上线后，提供医疗数据结构、按院方要求提供数据导出工具、含义解释性文件之一，并随系统升级更新交付。维保期内需根据院方要求配合国产化迁移及应用适配。
| 3 | 售后服务
| 3.1 | 售后服务内容 | 售后服务包括免费配送、安装、调试、保修、培训、产品升级和技术支持。 硬件产品提供不少于3年原厂质保服务与原厂配件更换。
| *3.2 | 交货期 | 合同签订后3个月内，安装调试完毕。
| *3.3 | 质量保证期 | 自验收之日起，整体维保≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。投标供应商对提供的货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包修、包换、包退服务，因此导致的损失采购单位有权向中标供应商追偿。超出质保期后，供应商应当提供上门维修服务。
| 3.4 | 维修响应时间 | 提供7*24小时电话或远程技术支持服务，且需在2小时内解决问题；如电话支持解决不了，需现场解决，30分钟内响应，24小时内到场。
| •3.5 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护。
| 3.6 | 巡检 | 一年不少于4次的巡检服务并提供巡检报告。
| 3.7 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的资料（操作手册、维修手册等）
| 3.8 | 培训 | 提供不少于3个工作日的现场培训，包括使用培训和工程师培训，需提供视频培训资料，需提供不少于1人次的原厂培训。（按项目需求选择培训时长及内容）
| 3.9 | 付款方式 | 合同签署且软件安装运行后支付30%，验收合格后支付65%，验收合格且质保期满后支付5%。
| 3.10 | 其他 | 投标供应商须承诺履行保密义务，提供应急支援保障服务。
说明：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理 2.加注“·”号的技术指标为重要指标 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料