## 立项呈批单 (hidden)
（XX单位） 立项呈批单
日期：
项目名称
经费来源 |  | 预算经费 （万元）
采购数量 |  | 采购经费 （万元）
项目联系人 |  | 联系电话
项目概述
采购方式建议 | □公开招标 □邀请招标 □竞争性谈判 □询价 □单一来源
呈 批 栏
主要领导
分管领导 （部门领导）
需求部门
注：本表为采购项目立项审批依据；上级机关下发通知批复立项的项目可不填此表
说明：各单位计划由医院招标采购科统一组织的竞争性采购（招标）项目填写本表，提报需求材料时应附此表复印件，原件本单位留存(财务报账需要)。（上级机关下发通知或以单位呈批件领导签字批复立项的项目可不填本表，通知或呈批件作为启动采购和最终财务报账的依据）

## 采购需求受理登记表 (hidden)
采购需求受理登记表
采购单位（盖章）: |  |  | 填表日期： 年 月 日
项目名称
项目数量 （项） |  | 预算经费 (万元)
项目类别 | □ 物资 □ 服务 □ 工程 | 技术复杂 专业性强项目 | □ 是 □ 否
项目性质 | □ 一般项目 □ “十四五”规划项目 | 项目涉密情况 | □ 本采购项目内容不涉密 □ 本采购项目内容涉密
立项时间 | 立项（预算）于 年 月批复 | 计划交付时限 | 计划于 年 月交付
采购计划 | □已列入 年第 季度采购计划 □已于 年 月增补第 季度采购计划 | 采购计划编号 | 2022- - ；
采购单位 项目联系人 |  | 联系电话
采购项目 内容概述 | 项目基本情况： 简要介绍
供应商特殊 专业资格条件 | 例如：须具有“国家II级保密资质” 或 “XXX经营许可证” 或 “无” （填写供应商企业资质 非采购产品的资质）
采购方式建议 | □ 公开招标 □ 邀请招标 □ 竞争性谈判 □ 询价 □ 单一来源
付款方式 | 签订合同付（预付） %，物资到货（服务完成）验收后付 %，质量保证金 %
需求资料清单 | 例如：1.技术参数需求表 2.服务质量技术内容表 3.采购信息发布保密审查表 等等
招标采购科 | （签字） 年 月 日
注：1.本表及所附需求资料由招标采购科按时报医院采购管理办公室备案 2.技术复杂、专业性强的预算金额100万元以上物资服务项目应组织专家论证和需求重点审查

## 采购需求明细表 (hidden)
采购需求明细表
采购单位（盖章）： | [9 empty] | 编制时间： | 年 月 日
序号 | 采购计划编号 | 项目及品种名称 | 规格型号 | 质量技术标准 | 计量单位 | 采购数量 | 单价（元） | 预算金额（万元） | 最高限价（万元） | 交付（实施）时间 | 采购方式建议 | 推荐供应商名称 | 备注
合计
1 |  |  |  | 见附表
…
说明：1.本表为采购单位向招标采购科提报预算金额100万元（不含）以下物资、服务项目采购需求时使用 2.采购计划编号，按照医院正式下达的季度采购计划中明确的编号填写 3.规格型号，属于军队定型产品的填写定型产品的规格型号，规格型号中不得指定品牌，不属于定型产品的填“无” 4.质量技术标准，定型产品通常填写国军标名称，其他产品可填“见附表” 5.单价通常保留小数点后2位数字，预算金额和最高限价通常保留小数点后4位数字，若以预算金额为采购最高限价可填写同一金额 6.交付（实施）时间一般为“签订合同后XX日” 7.采购方式建议，根据具体项目的特点和市场供应情况选择填写“公开招标”“邀请招标”“竞争性谈判”“询价”“单一来源” 8.拟采用单一来源采购方式的，应当填写推荐供应商全称；其他项目一般不推荐供应商

## 单一来源采购申请表 (hidden)
单一来源采购申请表
采购单位： |  |  | 填表时间： 年 月 日
项目名称
数量 |  |  | 计量单位
单价（万元） |  |  | 预算金额（万元）
推荐供应商名称 |  |  | 供应商联系人
供应商联系电话
供应商资质 审核情况 | 经审核推荐供应商资质符合以下要求： （一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件； （二）国有企业；事业单位；军队单位；成立三年以上的非外资控股企业（个别特殊项目，军队另有规定的除外）。 （三）未被列入政府采购失信名单、军队供应商暂停名单，未在军队采购失信名单禁入处罚期内，未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人。
意向公开 | 公开时间 |  | 年 月 日至 年 月 日
| 公开情况 |  | 在军队采购网完成本项目单一来源采购意向公开，公开期间无推荐供应商以外的其他供应商响应。
单一来源 申请理由 | 申请单一来源必须符合下列条件之一： 1.只能从唯一供应商处采购的； 2.发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的； 3.必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商除添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。 本次申请单一来源采购方式符合以上第 项的条件，具体理由：
专家论证情况 | 论证意见：经专家小组论证同意以上申请理由（或XXXXX其他…）
| 专家姓名 | 部 职 别 （高级职称或中级职称从事相关工作8年以上） |  | 本人签字
采购单位意见 | （签字） （盖章）
承办部门： 联系人： 联系电话：

## 后勤类通用物资技术需求确认表 (hidden)
技术需求表（通用物资）
制表时间： 年 月 日
项目名称 |  |  | 单价 （万元） |  | 数量（项） | 预算总金额 （万元）
需求部门 |  |  | 采购计划编号 |  | 联系人 | 联系电话
需求类别 | 序号 | 需求名称 | 技术参数和需求内容 |  |  |  | 备注
符合性要求（*号指标或其他必须响应条款） | *1 | 基本要求
| *2 | 配置要求
| 3 | 其他符合性条款
资格性要求（指对产品或企业投标资格的要求） | 1 | 产品资格
| 2 | 企业资格
| 3 | 其他资格性条款
技术性要求 | •1 | 技术力量
| •2 | 性能指标
| •3 | 售后服务
| •4 | 质量控制
| •5 | 样品（可选）
需求部门 确认 |  |  |  | （签字）
采购单位 审查 |  |  |  | （签字） | （盖章）
说明：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理 2.加注“·”号的技术指标为重要指标 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料

## 配套耗材用量测算表 (hidden)
医疗设备配套封闭耗材（非试剂类）用量测算表
填报时间： 年 月 日
采购单位 需求部门 |  |  | 联系人 | 联系方式
设备名称 |  |  | 设备采购计划编号
序号 | 一次性耗材名称 | 简称 | 单台设备配套耗材预估3年用量 | 备注
（必须开展的检测治疗所使用的耗材）
需求部门 确 认 | 科室人员签字： |  | 科室负责人签字：
采购单位 | （盖章）
说明：“必须开展的检测治疗所使用的耗材”是指临床已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目配套使用的一次性耗材（供应商必须响应）。

## 配套试剂用量测算表 (hidden)
医疗设备配套封闭试剂用量测算表
填报时间： 年 月 日
采购单位 需求部门 |  |  | 联系人 | 联系方式
设备名称 |  |  | 设备采购计划编号
序号 | 检测（治疗）项目 | 简称 | 单台设备预估3年 检测（治疗）数量 （人份/台） | 备注
（医疗设备开展的检测治疗项目）
需求部门 确 认 | 科室人员签字： |  | 科室负责人签字：
采购单位 | （盖章）
说明：“医疗设备开展的检测治疗项目”是指使用科室根据学科建设规划或近年业务开展情况，填报拟采购设备所开展项目的3年检测(治疗)预估量。

## 合同变更呈批单 (hidden)
合同变更、解除协议（解除、中止通知）草案审核单
采购单位名称：（盖章） |  | 送审日期： 年 月 日
合同编号 | 采购项目 名 称 |  | 下达任务 部门名称
供 应 商 名 称 | 采购项目 编 号 |  | 采购任务 文 号
预算年度 | 预算金额 |  | 合同金额
采购单位承担财务管理职能的部门 |  | 审核采购需求的采购管理部门
审核意见： 盖章或负责人签字： 经办人： 年 月 日 |  | 审核意见： 盖章或负责人签字： 经办人： 年 月 日
采 购 单 位
确定意见： 盖章： 经办人： 年 月 日
备注：1.此审核单和合同变更（解除）协议草案为合同变更（解除）正式协议书签订的依据； 2.此审核单和合同解除（中止）通知书草案为正式合同解除（中止）通知书的依据。
承办单位： 承办人： 电话：

## 请款呈批单 (hidden)
请款呈批单
日期： |  |  | 合同编号：
项目名称 |  | 供应商名称
合同名称 |  | 合同金额 (元)
累计付款次数 |  | 本次申请 付款（元） | 大写： 小写：￥ 元
累计付款 金额（元）
本次审核付款 （元） | 大写： 小写：￥ 元
项目情况 概 述
呈 批 栏
内控审核 中 心
财 务 保 障 室
单位采购工作 分管领导 （部门领导）
采购需求 部 门
承办单位： 联系人： 联系电话：

## 结算送审表 (hidden)
项目结算送审表
送审单位： |  |  | 金额单位：元 |  |  | 合同编号：
项目名称
项目基本情况 | 承包单位名称 |  |  | 合同金额（元）
| 批准预算经费 |  |  | 开（竣）工日期/ 供货（服务）期限、起止日期
项目结算 送审情况 | 序号 | 费用类别 | 承包单位编报金额 | 建设（咨询）单位审核金额
|  |  |  | 审减金额 |  | 初步审定金额
| 1 | 合同金额
| 2 | 变更洽商金额
| 3 | 违约金及罚款金额
合 计
建设单位：（签章） |  |  | 总承包单位：（签章） |  | 分包单位（如有）：（签章）
负 责 人：（签字） |  |  | 负 责 人：（签字） |  | 负责人：（签字）
年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  | 年 月 日
备注 | 1.上述申报结算价款中已包括合同及履约全过程所有设计变更及建设单位所要求增加和减少的全部工作内容所涉及的一切费用，并已按照合同的要求对提供的结算书进行了充分地考虑，并对其真实性、完整性、合法性负责。 2.在此基础上已经将履约过程中发生任何费用的所有存在的差异全部补足或修正并体现在申报的结算额中，同时对其真实性、完整性、合法性负责。 3.此表适用于工程及工程相关采购项目结算送审。
经办人员： | [5 empty] | 联系电话：

## 结算定案表 (hidden)
项目结算定案表
审核编号： |  |  | 年 月 日
建 设 单 位 |  |  | 承 包 单 位
项 目 名 称 |  |  | 开竣工日期/ 供货（服务）日期 | 年 月 日 |  | 起至 | 年 月 日 | 止
建 筑 面 积 |  | 结 构 型 式 |  | 咨询合同内容 | 结算造价咨询
报 审 金 额 （元） |  |  | 大写：
审 定 金 额 （元） |  |  | 大写：
审 增 减 （±） 金 额（元） |  |  | 大写：
建设单位： | 承包单位： |  | 编审单位： |  | 委托单位：
（盖章） | （盖章） |  | （盖章） |  | （盖章）
单位领导: | 单位领导: |  | 单位领导: |  | 单位领导:
|  |  | 复核人员： |  | 复核人员：
经办人员: | 经办人员: |  | 经办人员: |  | 经办人员:
年 月 日 | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  | 年 月 日

## 结算呈批单 (hidden)
项目结算呈批单
日期： |  | 审核编号：
项目名称 |  | 合同编号
预算经费 |  | 合同金额 (元)
送审金额 （元） |  | 核减金额 (元)
审定金额 | 大写： 小写：￥ 元
项目情况 概 述
呈 批 栏
采购单位 主要领导
采购单位 分管领导
服务保障 中心领导
内控审核 中 心
经办人： 联系电话：

## Sheet1
技术需求表（服务类）
需求类别 | 序号 | 需求名称 | 技术参数和需求内容 | 备注
符合性要求（*号指标或其他必须响应条款） | 1 | 服务要求 | 通过建设云PASC系统提供数字化医学影像业务协作和数据共享平台。实现各医疗机构之间的病人资料，影像检查资料协同共享；实现影像数据的集中存储管理；通过远程诊断平台，为影像诊断提供服务；实现远程诊断，病人转诊；实现各机构影像系统独立运行。项目涉及10个点位。
资格性要求（指对产品或企业投标资格的要求） | 1 | 企业资格 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件 2.具有独立法人资格和代理资质（本项目不接受外资或中外合资企业报名，具有有效的营业执照、组织结构代码证、税务登记证（“三证合一”的只须提供企业营业执照））
| 2 | 其他资格性条款 | 1.本项目不接受联合体投标。 2.本项目要求国产品牌产品。
技术性要求 | •1 | 项目经理 具备资质 | 项目经理应具有较高的管理能力并具备医疗信息化项目管理经验，通过《信息系统项目管理师》或PMP（项目管理专业人士资格认证）。
| •2 | 团队其他人员 具备资质 | 稳定服务工程师不少于2人；提供服务人员名单及其近6个月的社保证明。
| 3 | 服务方案
| 3.1 | 基本要求 | 云PACS建设项目实现扩建一体化的影像检查业务系统，在涵盖医技检查业务、检查预约管理、诊断应用的同时，通过规范检查、在线质控等形式，提高基层检查和诊断水平，实现区域内数据共享，为患者提供线上线下的一体化服务。PACS 系统需要具备如下功能模块组成：放射信息系统、超声信息系统、临床影像浏览系统、主任管理工作站、影像集成接口。
| 3.2 | 总体要求 | 所投PACS/RIS系统必须为国产品牌，需与医疗区现有云PACS系统无缝集成，保证用户的系统数据可用。
| 3.3 | PACS中心服务系统
| 3.3.1 | 核心服务管理模块 | (1)系统支持Linux、Windows、国产主流操作系统等多种平台的应用，支持虚拟化部署。
(2)系统满足一体化设计，RIS系统与PACS系统使用同一数据库，支持Oracle、SQL Server、国产主流数据库的应用。
(3)支持分级服务器系统，采用数据级、平台应用级等多级技术架构。
(4)支持负载均衡设计，确保系统高效率。
(5)系统具有高可靠性设计，支持双机热备和热切换，确保业务连续性。当整体网络发生故障时导致脱机状态时，优先保证检查工作不停顿。支持负载均衡设计，确保系统高效率。
(6)支持独立的存储局域网络，归档等大数据操作不影响业务系统宽带。
(7)存储网络与业务网络物理隔离，提高系统安全性。
(8)支持多级存储，存储性能与数据访问频率相匹配，节约投资。
(9)应用服务器随业务接入点增多而能够动态横向扩展，提升整体影像访问性能，投资最大化效益。
(10)支持配置策略的自动化归档，实时查看归档状态信息。
(11)支持服务器无人值守管理功能，自动监控各服务和服务器的运行并自动故障处理。
(12)影像在传输、存档、调阅过程中，系统能够产生相关日志。
(13)禁止使用文件夹共享方式访问系统数据文件，禁止使用135、137、138、139、445等高危端口。
| 3.3.2 | 存储管理服务模块 | (1)软件系统具备高安全性、可靠性和容灾能力，能够在线调阅15年以上影像数据。
(2)支持在线、近线及离线存储与管理，可设定存储管理策略，支持自动和手动方式管理。可以按照指定时间段或者指定的在线容量任何一种方式来进行自动迁移。
(3)提供可视化的存储管理工具，可查看存储利用率及进行存储备份迁移设置等。
(4)支持SAN+NAS模式，可同时用SAN或NAS的方式使用存储空间。
(5)存储在离线系统上的图像数据，在需要访问时，系统提供在短时间之内恢复到在线存储系统。
(6)系统支持采用集中式数据库及独立影像储存管理机制，同时记录所有影像的储存位置，支持影像的分级存储。
(7)图像存储支持非压缩，JPEG、JPEG2000无损、有损压缩及文件级的压缩，支持DICOM影像压缩比例，且压缩比例大于2:1。
(8)图像采用无损压缩，由PACS系统打印出的图像硬拷贝不低于原设备打印输出的硬拷贝质量。
(9)支持薄层影像数据存储管理，实现薄层数据的自定义存储与调阅策略。
(10)支持数据备份，提供数据库自动及手工备份方式，提供影像数据备份和转存功能。
| 3.3.3 | 设备接入服务 | (1)所投产品需与医院现有放射、超声类影像设备进行免费对接，实现影像数据的采集。
(2)支持的DICOM服务类包括:Storage SCU/SCP 、Query/Retrieve SCU/SCP、Modality Work list SCU/SCP 、Modality Performed Procedure Step Management SCU/SCP、Print SCU、ECHO SCU/SCP、Storage Commitment SCU/SCP、Verification SCU/SCP、Hanging Protocol等。
(3)具备将DICOM设备产生的DICOM对象打包成“影像文档列表（DICOM-KOS）”的能力，并能够通过标准的“提交并注册文档”事务将该对象存储并注册到异地的“影像文档仓库”中去，以确保异地产生的DICOM影像能够通过国际标准方式归档至异地的PACS系统仓库中去。
(4)支持DICOM RAW DATA、DICOM Part 10、DICOM JPEG-Lossless、DICOM JPEG-Lossy、BMP、JPG等影像类型。
(5)支持CT、CR/DR、XA、等DICOM成像设备直接接入。
(6)系统支持外部影像数据导入。
(7)能与PACS系统与云HIS系统接入支持及网速带宽相配。
| 3.4 | 放射信息系统
| 3.4.1 | 预约登记系统 | (1)系统可提供检查分诊及取消功能。
(2)支持检查单打印，可打印条码。
•(3)支持扫码登记、手动登记分诊等多种方式。
•(4)支持患者的基本信息：录入住院号（门诊号）、姓名、性别、年龄等信息，中文姓名自动转换拼音。
(5)支持对复诊患者在输入住院号（门诊号）之后，会自动从数据库中得到影像号、姓名、性别、年龄等信息。
•(6)支持患者的检查信息：录入设备名称、检查部位、检查项目、申请科室和检查时间等信息。
(7)支持影像号、检查号自动生成。
(8)可显示和查询病人检查状态。
•(9)支持检查的确认、取消和改变。
•(10)支持检查状态颜色颜色标识，方便识别病人当前就诊状态。
•(11)支持确费功能，将确费数据同步HIS系统。
•(12)支持通过数据接口扫描或录入相关号码，直接获得门诊、住院、体检等患者基本信息、检查申请信息等，并通过接口回写分诊情况等相关数据。
•(13)支持一个患者对应多个检查申请单，一个申请单可对应多个检查部位，这些检查部位有独立的影像和诊断报告并且临床能调阅。
(14)支持急诊绿色通道管理，在系统中高亮提醒，并优先处理。
(15)支持全键盘操作，所有登记无需鼠标操作，加快登记流程。
| 3.4.2 | 技师管理系统 | (1)可以通过使用条码扫描等方式定位病人，调出该病人的相关信息：病人信息、检查状态、影像数量、检查人员、检查设备等。
(2)可查看当前患者的申请信息，确认患者身份，部位是否相符；并可对信息进行修改。
(3)确认后即改变患者的状态，并确认收费，同时该患者从检查排序的队列中销号。
(4)可执行检查取消，检查方案变更、追加费用/减少费用提交等操作，并能够反馈。
(5)检查技师可对整个检查过程中各种信息缺失的处理，信息完善后，有相应的信息更改措施。
(6)支持对已发送的图像与RIS信息进行关联。
(7)支持患者检查情况记录。
(8)支持胶片排版与打印输出。
(9)支持检查报告打印输出。
(10)支持影像调阅浏览。
(11)支持影像质控功能，可以对图像质量预检。
| •3.4.3 | 诊断报告系统 | •(1)基本信息查询：根据患者的影像号、姓名、年龄、性别、设备类型、检查状态、检查时间等条件进行查询，查询到满足条件的患者列表显示，供医生进行、诊断、阅片等操作。
(2)高级查询：根据患者的住院号（门诊号）、检查部位、检查项目、申请科室、科研病例、特殊病例、一线医生姓名、二线医生姓名等条件进行查询。
•(3)模糊查询：输入诊断描述、诊断结果中的关键字，系统将对满足条件的关键字进行模糊查询。
(4)可对患者信息列表中显示的设备类型、检查部位、影像号、姓名、年龄、性别、检查状态、检查时间、住院号（门诊号）、检查部位、检查项目、申请科室等信息进行自定义宽度显示。
(5)具有检查报告打印状态颜色标识显示功能，方便快速识别报告打印状态。
•(6)具有检查报告审核状态颜色标识显示功能，方便快速识别报告审核状态。
•(7)支持报告打印锁定功能：报告打印后任何人员无法修改报告内容报告保证报告数据安全性。
•(8)支持报告书写权限分级功能：下级医生无法修改和编辑上级医生创建编辑的报告，上级医生可以修改下级医生报告。
•(9)支持报告审核权限分级功能：下级医生无法审核上级医生创建编辑的报告，上级医生可以审核下级医生报告。
•(10)支持系统用户权限管理功能：可以对用户进行报告编辑、报告打印、统计查询等权限的授予和拒绝分配。防止未经授权的用户使用系统特定功能提高系统安全性。
(11)具有报告任务自动刷新功能，报告状态支持颜色标识显示。
•(12)报告编辑时自动锁定，当有其它用户同时编辑相同报告时弹出当前报告编辑状态提示信息。当报告编辑状态出现异常时可以解除锁定状态。
•(13)检查报告预览功能：可在报告书写、审核、打印时均可随时预览报告。
(14)报告模板可以按设备类型进行分类；支持输出报告设计，功能包括输出模板文件管理，模板编辑功能，图像内容编辑，文字内容编辑和布局编辑。
(15)报告编辑过程中可随时切换报告打印样式。
•(16)支持报告回退流程：已审核报告可进行撤销审核处理。
•(17)具有历史诊断报告列表功能，审核医生可查看当前病人同模态或不同模态的历史诊断报告。
(18)常用词汇编辑管理，支持报告模板编辑管理。
•(19)具有报告模版功能，有常见疾病的模版，支持用户自定义模板的添加、删除及修改。
(20)报告内容模板分级管理，具有检查大部位/详细检查部位/内容模板三级分类。
(21)支持多个条件复合查询，可对查询结果进行报表打印并支持导出到EXCEL或PDF文件。
•(22)支持阴阳性记录和数据查询，可对阴阳性项目设置为必填项。
•(23)内置图文报告功能，可对报告插入检查图像进行报告打印。
•(24)支持报告内容校验，对报告内容中的矛盾用词校验并做提示，避免医生书写失误。
•(25)支持报告审核后才能进行打印，未审核报告无法打印。
(26)支持报告审核后临床才能调阅，影像文件调阅不受限。
•(27)支持通过数据接口把门诊、体检等患者的报告信息回写到相应系统的数据库中，形成业务和数据闭环。
•(28)支持向医院其他信息系统开放报告库查询和报告读取访问。
•(29)提供危急值上报功能，供诊断医生选择危机级别、记录危机描述，并将危急值信息发送给临床信息系统，同时接收临床信息系统关于临床医生处理危急值的反馈。
(30)系统具备高效传输效率，采用多线程调阅技术，支持影像的后台调阅，当第一屏影像显示完成后即可以进行图像处理，不需要等待全部影像传输完毕。影像调阅（或加载）速度桌面端响应时间≤1.5秒。
•(31)提供窗宽窗位调节、图像缩放、对比度调节等一系列图像处理工具。
•(32)提供直线距离测量、角度测量、提供椭圆测量、矩形测量等功能。
•(33)箭头标注、文本注释功能。
(34)支持对影像检查的多序列实现自动关联，帮助医生快速定位相同位置的其他序列图层，并实现图层联动。
•(35)支持胶片打印，排版界面所见即所得，支持各种胶片打印机的属性设置。
•(36)支持普通打印机打印胶片图像，排版界面所见即所得，支持打印机属性的设置。
(37)支持图像层厚叠加打印，支持序列图像正向添加或反向添加打印。
•(38)多平面重建（MPR）：支持横断位、冠状位、矢状位任意重建；厚度任意调节，厚度MPR支持MIP和MinIP；任意角度的斜切工具，实现了利用任意空间平面浏览数据。
(39)曲面重建（CPR）：支持曲面重建；支持3D曲面重建。
(40)三维容积重建（VR）：支持组织漫游；支持自定义配色方案。
(41)可视化：支持VR、MIP、MinIP、断面四种显示方式；VR多种预设配置方案并支持用户自定义方案。
(42)提供对VIP病人影像等资料的保护和访问内权限管理。
•(43)支持历史数据的导入及显示浏览
| 3.5 | 超声信息系统
| 3.5.1 | 预约登记系统 | (1)系统可提供检查分诊及取消功能。
•(2)支持检查单打印，可打印条码。
•(3)支持磁卡、IC卡、条码输入、手工输入登记分诊等多种方式。
•(4)支持患者的基本信息：录入住院号（门诊号）、姓名、性别、年龄等信息，中文姓名自动转换拼音。
(5)支持对复诊患者在输入住院号（门诊号）之后，会自动从数据库中得到影像号、姓名、性别、年龄等信息。
(6)支持患者的检查信息：录入设备名称、检查部位、检查项目、申请科室和检查时间等信息。
•(7)支持影像号、检查号自动生成。
(8)可显示和查询病人检查状态。
•(9)支持检查的确认、取消和改变。
(10)支持检查状态颜色颜色标识，方便识别病人当前就诊状态。
•(11)支持确费功能，将确费数据同步HIS系统。
•(12)支持通过数据接口扫描或录入相关号码，直接获得门诊、住院、体检等患者基本信息、检查申请信息等，并通过接口回写分诊情况等相关数据。
•(13)支持一个患者对应多个检查申请单，一个申请单可对应多个检查部位，这些检查部位有独立的影像和诊断报告并且临床能调阅。
(14)支持急诊绿色通道管理，在系统中高亮提醒，并优先处理。
•(15)支持全键盘操作，所有登记无需鼠标操作，加快登记流程。
| 3.5.2 | 图像采集及报告系统 | •(1)系统支持通过标清、高清采集卡或DICOM3.0接口采集患者的动、静态超声图像。
(2)支持国产和进口专业采集卡，支持复合视频、S-VIDEO、VGA、RGB等信号，可实时显示设备图像并采集。
(3)提供视频图像裁剪功能，采集图像时可以自动对视频图像进行裁剪。
(4)视频采集支持静态图像和动态图像两种采集方式。
(5)支持脚踏板、手拍采集开关和键盘鼠标采集方式采集图像。
•(6)支持本地图像导入到当前病人报告。
•(7)具有临时图像存储缓存功能，采集图像和临时缓存图像之间可以进行相互转移。
•(8)具有异步图像采集功能，医师书写报告时，不影响图像采集。
•(9)基本信息查询：根据患者的影像号、姓名、年龄、性别、设备类型、检查状态、检查时间等条件进行查询，查询到满足条件的患者列表显示，供医生进行、诊断、阅片等操作。
(10)高级查询：根据患者的住院号（门诊号）、检查部位、检查项目、申请科室、科研病例、特殊病例、一线医生姓名、二线医生姓名等条件进行查询。
•(11)模糊查询：输入诊断描述、诊断结果中的关键字，系统将对满足条件的关键字进行模糊查询。
(12)可对患者信息列表中显示的设备类型、检查部位、影像号、姓名、年龄、性别、检查状态、检查时间、住院号（门诊号）、检查部位、检查项目、申请科室等信息进行自定义宽度显示。
(13)具有检查报告打印状态颜色标识显示功能，方便快速识别报告打印状态。
(14)具有检查报告审核状态颜色标识显示功能，方便快速识别报告审核状态。
•(15)支持报告打印锁定功能：报告打印后任何人员无法修改报告内容报告保证报告数据安全性。
(16)支持报告书写权限分级功能：下级医生无法修改和编辑上级医生创建编辑的报告，上级医生可以修改下级医生报告。
(17)支持报告审核权限分级功能：下级医生无法审核上级医生创建编辑的报告，上级医生可以审核下级医生报告。
•(18)支持系统用户权限管理功能：可以对用户进行报告编辑、报告打印、统计查询等权限的授予和拒绝分配。防止未经授权的用户使用系统特定功能提高系统安全性。
(19)具有报告任务自动刷新功能，报告状态支持颜色标识显示。
(20)报告编辑时自动锁定，当有其它用户同时编辑相同报告时弹出当前报告编辑状态提示信息。当报告编辑状态出现异常时可以解除锁定状态。
•(21)检查报告预览功能：可在报告书写、审核、打印时均可随时预览报告。
(22)报告模板可以按设备类型进行分类；支持输出报告设计，功能包括输出模板文件管理，模板编辑功能，图像内容编辑，文字内容编辑和布局编辑。
(23)报告编辑过程中可随时切换报告打印样式。
(24)支持报告回退流程：已审核报告可进行撤销审核处理。
•(25)具有历史诊断报告列表功能，审核医生可查看当前病人同模态或不同模态的历史诊断报告。
(26)常用词汇编辑管理，支持报告模板编辑管理。
•(27)具有报告模版功能，有常见疾病的模版，支持用户自定义模板的添加、删除及修改。
(28)报告内容模板分级管理，具有检查大部位/详细检查部位/内容模板三级分类。
(29)支持多个条件复合查询，可对查询结果进行报表打印并支持导出到EXCEL或PDF文件。
•(30)支持阴阳性记录和数据查询，可对阴阳性项目设置为必填项。
•(31)内置图文报告功能，可对报告插入检查图像进行报告打印。
(32)报告打印预览所见即所得。
(33)支持报告审核后才能进行打印，未审核报告无法打印。
(34)支持报告审核后临床才能调阅，影像文件调阅不受限。
•(35)支持通过数据接口把门诊、住院、体检等患者的报告信息回写到相应系统的数据库中，形成业务和数据闭环。
(36)支持向医院其他信息系统开放报告库查询和报告读取访问。
•(37)提供危急值上报功能，提供词条弹窗提醒，供诊断医生选择危机级别、记录危机描述，并将危急值信息发送给临床信息系统，同时接收临床信息系统关于临床医生处理危急值的反馈。
•(38)报告关键词汇自动校验（性别互斥、左右互斥等）。
(39)保存操作系统异常前已经采集的图像，重新进入图文报告系统后能够恢复。
(40)系统提供对图像的移动、翻转、镜像、放大、缩小等图像显示处理工具，提供角度、直线、箭头、圆、矩形、多边形、手绘线和文字等批注工具。
(41)相关诊断功能：显示本病人的所有不同时间、不同设备的相关影像检查资料。
(42)提供对VIP病人影像等资料的保护和访问内权限管理。
•(43)增加病例随访功能。
| 3.6 | 排队叫号系统
| 3.6.1 | 排队叫号管理 | (1)排队终端管理系统：管理、调节各诊室的患者队列。
(2)医生叫号模块：医生向队列系统发出相应的指令，如：下一个、重新播叫、最后一个等指令。
(3)叫号模块与工作站集成操作。
(4)支持一诊室一队列、一诊室多队列、多诊室一队列的呼叫模式。
(5)支持对诊室信息的维护管理。
| 3.6.2 | 显示控制点 | (1)大屏幕显示模块：在大屏幕上显示各诊室的患者队列情况及相关信息。
(2)支持根据系统默认模板，自定义大屏显示内容和配色。
(3)支持诊室前小屏幕显示医生或是技师基本信息、当前就诊患者信息。
(4)支持屏幕显示增加自定义的提示信息。
| 3.6.3 | 语音播叫 | (1)语音播叫模块：语音播叫，呼叫相应的患者进行就诊。
(2)支持语音矫正功能。
(3)支持自定义语音播放模板信息。
| 3.7 | 临床影像浏览系统 | •(1)支持B/S和C/S两种模式进行临床浏览阅片，CS模式客户端程序绿色免安装。
•(2)支持临床终端上通过WEB方式（浏览器）实现影像浏览、诊断的功能性操作；能够提供多种功能支持，如：窗宽/窗位调整，放大、缩小，多窗口显示等。
(3)允许通过DICOM的方式直接共享PACS中的图像数据。
•(4)可以将PACS系统与HIS、电子病历信息等系统进行数据交换与数据浏览。
(5)支持按病人ID号，病人姓名、检查号、检查日期等条件进检索查询病人影像数据。
(6)支持静态图像显示，提供多帧序列图像播放功能。
(7)支持灰度和彩色图像显示。
•(8)提供与影像科室诊断影像系统相同的图像显示和处理能力。
•(9)支持PACS影像检查报告查看。
| 3.8 | 系统集成接口 | (1)对医生开立的电子申请能够方便地安排检查时间；对纸张申请能够实现电子化并安排检查时间。
(2)能够接收并方便地调阅尚未安排的电子申请列表并对其进行操作。
(3)能够提供方便的手段了解各个预约队列的时间占用情况以便安排新检查。
(4)确定电子申请单ID,反馈外部系统检查状态及信息。
•(5)对纸张申请单提供直接录入功能，可以通过病人ID从HIS方提取病人的一般信息，直接录入检查项目等信息；可以增加患者的申请单扫描或拍照等方式，数字化后的申请单可保存在系统中，供诊断医院参考。系统支持多种图像输入设备、包括扫描仪、拍照仪等。
•(6)提供电子病历接口，将院内电子病历系统通过参数传递方式在PACS/RIS系统内无缝集成。
*(7)系统具有跨操作系统、跨数据库、跨应用的数据交互能力。跨系统系统需符合军队保密工作的需要，建议强调基于web工作界面模式，包括图像浏览与报告系统。
•(8)系统须实现与现有其他医疗区云PACS系统无缝集成，使用同一套数据库进行扩展，实现影像和报告数据共享。
*(9)门诊部上线安装维保期内需免费接入所有设备，维保期内依据合同约定新入设备。新接入设备接口应由需求单位掌握，预约模块与登记模块支持获取HIS系统确诊病人的病人ID号、病人姓名、性别、出生日期、检查号、门诊号、住院号、申请科室、申请医生、检查项目等信。
| 3.9 | 采集卡及手柄 | 提供与超声诊断工作站数量及功能适配的标清采集卡及手柄。
| 4 | 数据管理 | * 1.要求数据库管理员用户密码交付需求方；所有数据库需根据院方要求配合院方纳入容灾平台、离线备份平台、数据库监控平台、数据资源平台；需提供数据备份机制、数据重建机制；所有存有院方数据的存储介质不予返还；运维人员需在信息科报备，签署相关保密协议，遵守信息科数据管理制度。
* 2.要求系统上线后，提供医疗数据结构、按院方要求提供数据导出工具、含义解释性文件之一，并随系统升级更新交付。维保期内需根据院方要求配合国产化迁移及应用适配。
| 5 | 售后服务
| 5.1 | 售后服务内容 | 售后服务包括免费配送、安装、调试、保修、培训、产品升级和技术支持。
| ·5.2 | 交货期 | 合同签订后3个月内，安装调试完毕。
| *5.3 | 质量保证期 | 自验收之日起，整体维保≥3年。投标供应商对提供的货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包修、包换、包退服务，因此导致的损失采购单位有权向中标供应商追偿。超出质保期后，供应商应当提供上门维修服务。
| 5.4 | 维修响应时间 | 提供7*24小时电话或远程技术支持服务，且需在2小时内解决问题；如电话支持解决不了，需现场解决，30分钟内响应，24小时内到场。
| 5.5 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护，并免费支持新设备接入。
| 5.6 | 巡检 | 一年不少于4次的巡检服务并提供巡检报告。
| 5.7 | 维修工时费计算方法及价格 | 保修期内免费升级和软件维护，并免费支持新设备接入。
| 5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的资料（操作手册、维修手册等）。
| 5.9 | 培训 | 提供不少于3个工作日的现场培训，包括使用培训和工程师培训，需提供视频培训资料，需提供不少于1人次的原厂培训。（按项目需求选择培训时长及内容）
| 5.10 | 付款方式 | 合同签署且软件安装运行后支付30%，验收合格后支付65%，验收合格且质保期满后支付5%。
| 5.11 | 其他 | 投标供应商须承诺履行保密义务，提供应急支援保障服务。
说明：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理 2.加注“·”号的技术指标为重要指标 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料