## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 全自动核酸提取纯化仪 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 49
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于拭子类样本、体外培养的细胞、血清、血浆、粪便 、疱疹液、组织等多种类型的样本中，自动化实现临床 样本的核酸提取、纯化与PCR体系构建。
*2 | 资质认证 | 具备NMPA（CFDA）认证
3 | 技术和性能参数
·3.1 | 操作流程能力 | 实现样本扫码、样本取样/混样、核酸提取、反转录、PCR反应体系配置全流程自动运行
*3.2 | 样本通量 | （1~96）个样本/批
·3.3 | 移液通道液体处理能力 | （1-1000）uL
·3.4 | 移液精度 | 10uL 重复性CV≤2.5%, 1000uL 重复性CV≤2%
·3.5 | 样本管规格 | 兼容各种规格的原始样本管
·3.6 | microRNA提取时间 | microRNA提取,单样本≤200分钟
·3.7 | 特殊功能需求 | 适用于外周血游离微小核糖核酸（microRNA）的全自动核酸提取纯化
3.8 | 报警及安全指标 | 运行状态报警提醒
·3.9 | 信息安全防护要求 | 涉及远程连接功能的医疗设备，需具备资质的国有测评机构出具信息安全等级保护三级（含）以上报告
3.1 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*4 | 配置需求 | 主机一台、电脑一台，调试耗材一套
5 | 配套试剂耗材 | 具体年用量详见附件
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
| 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 □ 开放耗材 R 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 医疗设备配套封闭试剂用量测算表
医疗设备配套封闭试剂用量测算表
设备名称 | 全自动核酸提取纯化仪
序号 | 检测（治疗）项目 | 简称 | 单台设备预估3年 检测（治疗）数量 （人份/台） | 备注
1 | 7 种微小核糖核酸（microRNA） |  | 10000人份
说明：“医疗设备开展的检测治疗项目”是指使用科室根据学科建设规划或近年业务开展情况，填报拟采购设备所开展项目的3年检测(治疗)预估量。

## 医疗设备配套封闭耗材（非试剂类）用量测算表
医疗设备配套封闭耗材（非试剂类）用量测算表
设备名称 | 全自动核酸提取纯化仪
序号 | 一次性耗材名称 | 简称 | 单台设备配套耗材预估3年用量 | 备注
1 | 吸头1000uL、300uL和50uL |  | 10000人份
2 | 试剂槽60mL |  | 10000人份
3 | 96孔PCR板 |  | 10000人份
4 | 冻存管 |  | 10000人份
5 | 96孔深孔板 |  | 10000人份
说明：“必须开展的检测治疗所使用的耗材”是指临床已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目配套使用的一次性耗材（供应商必须响应）。