## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 全自动核酸提取仪 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 45
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于DNA/RNA 提取纯化的全自动提取纯化系统，（如体外培养的细胞、血清、血浆、粪便、疱疹液、组织）等多种类型的样本中，自动化实现临床样本的核酸提取、纯化。
*2 | 资质认证 | 具备NMPA（CFDA）认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 提取技术 | 磁棒套自动装卸结构，自动化装卸
·3.2 | 外观设计 | 圆周转盘式设计，设备占地面积≤0.4㎡。
·3.3 | 防滴液板设计 | 提取过程中有防滴液板设计
3.4 | 检测功能 | 拥有板位试剂盒自动检测功能，自动识别试剂位缺失
·3.5 | 识别定位设计 | ≥8个板位识别定位设计（加热板位≥2个）
·3.6 | 混合速度 | ≥10档
·3.7 | 处理时间 | 同时操作(1-48)个样本；样品处理体积：(60-3000)μl
3.8 | 核酸污染防护功能 | 具备核酸污染防护功能
3.9 | 报警功能 | 设备指标异常提示和安全报警提示、警示符号指示。
·3.10 | 使用要求 | 设备可匹配国家癌症中心发起制定的权威指南所推荐的结直肠癌筛查技术“FIT-DNA多靶点联合检测技术”使用。
*4 | 配置需求 | 主机1台，电源线1根，鼠标1个。
5 | 配套试剂耗材 | 具体年用量详见附件
6 | 售后条款
*6.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*6.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
6.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
6.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*6.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·6.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·6.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·6.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·6.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
6.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
| 配套医用 耗材（试剂）需求 | □ 无配套耗材 √ 开放耗材 □ 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。