## 立项呈批单 (hidden)
（XX单位） 立项呈批单
日期：
项目名称
经费来源 |  | 预算经费 （万元）
采购数量 |  | 采购经费 （万元）
项目联系人 |  | 联系电话
项目概述
采购方式建议 | □公开招标 □邀请招标 □竞争性谈判 □询价 □单一来源
呈 批 栏
主要领导
分管领导 （部门领导）
需求部门
注：本表为采购项目立项审批依据；上级机关下发通知批复立项的项目可不填此表
说明：各单位计划由医院招标采购科统一组织的竞争性采购（招标）项目填写本表，提报需求材料时应附此表复印件，原件本单位留存(财务报账需要)。（上级机关下发通知批复立项的项目可不填写本表，通知作为启动采购和财务报账的依据）
Note on B4: 作者: 年度经费预算 专项拨款 调整增加预算
Note on C4: 作者: 指项目预算经费总额，例如年度总营房管理费1000万，但本次采购项目仅80万，此处填1000万
Note on C5: 作者: 指本采购项目实际预算经费，例如年度总营房管理费1000万，但本次采购项目仅80万，此处填80万

## 单一来源采购申请表 (hidden)
单一来源采购申请表
采购单位： |  |  | 填表时间： 年 月 日
项目名称
数量 |  |  | 计量单位
单价（万元） |  |  | 预算金额（万元）
推荐供应商名称 |  |  | 供应商联系人
供应商联系电话
供应商资质 审核情况 | 经审核推荐供应商符合以下条件： （一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件； （二）国有企业；事业单位；军队单位；成立三年以上的非外资控股企业（个别特殊项目，军队另有规定的除外）。 （三）未被列入政府采购失信名单、军队供应商暂停名单，未在军队采购失信名单禁入处罚期内，未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人。
意向公开 | 公开时间 |  | 年 月 日至 年 月 日
| 公开情况 |  | 在军队采购网完成本项目单一来源采购意向公开，公开期间无推荐供应商以外的其他供应商响应。
单一来源 申请理由 | 申请单一来源必须符合下列条件之一： 1.只能从唯一供应商处采购的； 2.发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的； 3.必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商除添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。 本次申请单一来源采购方式符合以上第 项的条件，具体理由：
专家论证情况 | 论证意见：经专家小组论证同意以上申请理由（或XXXXX其他…）
| 专家姓名 | 部 职 别 （高级职称或中级职称从事相关工作8年以上） |  | 本人签字
采购单位意见 | （签字） （盖章）
承办部门： 联系人： 联系电话：
Note on B6: 作者: 应填写直接参与本项目采购的供应商名称；不是专指生产商名称。
Note on B9: 作者: 此处为下面栏目 申请单一来源符合条件为： 1.只能从唯一供应商处采购的； 此类项目必须意向公开 符合2、3条件的单一来源项目不用公开意向和填写此项，例如紧急维修等
Note on A11: 作者: 注：单一来源购置原有产品配套产品的，须为生产商指定的本项目或本销售区域的唯一授权经销商

## 医疗设备技术需求表
技术需求表
制表时间： 年 月 日
项目名称 | 病理切片数据库管理系统 |  | 单价 （万元） | 23 | 数量（项） | 1 | 预算总金额 （万元） | 23
需求类别 | 序号 | 需求名称 | 技术参数和需求内容 |  |  |  |  | 备注
符合性要求（*号指标或其他必须响应条款） | 1 | 基本要求 | 一套病理科数字化病理切片管理系统，通过互联网实现数字化病理切片的管理与展示。
| 2 | 配置要求 | 1、软件包含病理切片的保存、调阅、标注、存储、管理、搜索、远程会议等功能； 2、硬件包含服务器1台； 3、使用环境为互联网，以扫描形式上传切片信息不与医院内网交互； 4、国产品牌。
资格性要求（指对产品或企业投标资格的要求） | 1 | 产品资格 | 无
| 2 | 企业资格 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第22条资格。
| 3 | 其他资格性条款 | 无
技术性要求 | 1 | 技术力量 | 无
| 2 | 性能指标 | 1、空间传输：可通过互联网、浏览数字切片图像，可支持多客户端访问 2、储存信息：存储切片所有信息，包括切片注释，附加参考链接，链接文件格式包括word，excel，pdf，jpeg，ndpi等常用格式。 3、数据管理：分类管理，根据数据特征和使用者建立不同的文件夹。 4、搜索功能：可用切片参数进行特定切片搜寻，具备强大的数据库搜索功能。 5、安防功能：保密管理，只有在管理员授权下才能登录数据库，可进行多组用户的权限设置，保证信息的安全性。 6、权限管理：权限管理，限制使用者对指定文件夹进行浏览、注释、编辑、下载的操作。 7、调阅功能：提供免费软件供浏览使用，计算机自动下载插件进行软件安装，无需其他操作，方便易行。 8、远程会议：具备会议功能，实现实时图像共享，便于不同地点的使用者讨论和分享实验结果，可以设计读片会而与会者不一定要在同一地点。 9、拓展空间：用户ID数量无限制，数据存储空间无限制 10、兼容性：需与科室硬件扫描仪接口兼容，便于数据调阅，传输。
| 3 | 服务器 | 1、2U机架式服务器； *2、CPU配置：≥2颗，可扩展系列，单颗主频≥2.4GHz且≥10核，缓存≥13.5MB，功率≥100W； 3、内存配置：≥128GB 2933MHz DDR4； 4、内存插槽：支持≥24根DDR4内存插槽； 5、内存支持：ECC、SDDC、内存镜像、内存备用； 6、硬盘配置：≥8块,单盘容量≥2.4TB，10K SAS热插拔硬盘； 7、阵列控制器：配置≥1个独立阵列卡，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60,≥2GB缓存，配置电容及闪存持久缓存数据保护； 8、网卡配置：配置≥2个万兆网卡，满配万兆模块，≥4个千兆网口； 9、冗余电源：配置≥2个750W白金热插拔冗余电源； 10、工作温度：长期工作环境温度支持5-45度； 11、可管理性：具备带外故障检测功能，不依赖于OS，对CPU故障、内存故障、PCIe设备故障、硬盘故障，系统宕机故障等进行分析和定位；提供前置USB口，用于日常巡检； 12、告警日志收集：具备对硬件故障进行数据收集、记录、诊断、告警、日志导出等功能； 13、BIOS中文显示：支持中文BIOS界面，支持图形化界面，支持鼠标操作。 14、支持检查数据、图像存储。
| 4 | 附加验收条件 | 通过系统全流程运行测试，运行检测时间≥3个月。
经济性要求 | 1 | 交货时间 | 合同签订后3个月内
| 2 | 交货地点 | 北京市丰台区
| 3 | 付款条件 | 硬件设备到货且软件安装后付款30%，系统稳定运行三个月且验收合格后支付65%，质保期满后付款5%。
| 4 | 售后服务 | 提供≥3年免费软硬件原厂质保服务,质保时间从验收合格起算，并提供原生产厂商的授权函及承诺函；维修响应时间，线上响应时间为1小时，现场到达时间为京内4小时；软件免费升级；设备保修期内提供原厂工程师;数据不出院，硬盘维修免费换新且不退还旧硬盘。
说明：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理 2.加注“·”号的技术指标为重要指标 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料 4.如有配套耗材（试剂），需求单位同时需提报医疗设备配套耗材（试剂）用量测算表

## 医疗设备技术需求表 (脱密) (hidden)
技术需求表
制表时间： 年 月 日
项目名称 | 病理切片数据库管理系统 |  | 单价 （万元） | 23 | 数量（项） | 1 | 预算总金额 （万元） | 23
需求类别 | 序号 | 需求名称 | 技术参数和需求内容 |  |  |  |  | 备注
符合性要求（*号指标或其他必须响应条款） | 1 | 基本要求 | 一套病理科数字化病理切片管理系统，通过互联网实现数字化病理切片的管理与展示。 *1、软件包含病理切片的保存、调阅、标注、存储、管理、搜索、远程会议等功能。 *2、硬件包含服务器1台。 *3、使用环境为互联网，以扫描形式上传切片信息不与医院内网交互。 4、国产品牌。
| 2 | 配置要求 | 总体配置如下： 服务器 1、CPU：核心数量≥2 主频≥2.8GHz 2、电源：≥600W, 200-240VAC 3、内存：≥16GB 4、硬盘：≥8T 机械硬盘，支持热插拔，≥250GB 固态硬盘 5、支持检查数据、图像存储。
资格性要求（指对产品或企业投标资格的要求） | 1 | 产品资格 | 无
| 2 | 企业资格 | *1.符合《中华人民共和国政府采购法》第22条资格。
| 3 | 其他资格性条款 | 无
技术性要求 | 1 | 技术力量 | 无
| 2 | 性能指标 | 1、空间传输：可通过互联网、浏览数字切片图像，可支持多客户端访问 2、储存信息：存储切片所有信息，包括切片注释，附加参考链接，链接文件格式包括word，excel，pdf，jpeg，ndpi等常用格式。 3、数据管理：分类管理，根据数据特征和使用者建立不同的文件夹。 4、搜索功能：可用切片参数进行特定切片搜寻，具备强大的数据库搜索功能。 5、安防功能：保密管理，只有在管理员授权下才能登录数据库，可进行多组用户的权限设置，保证信息的安全性。 6、权限管理：权限管理，限制使用者对指定文件夹进行浏览、注释、编辑、下载的操作。 7、调阅功能：提供免费软件供浏览使用，计算机自动下载插件进行软件安装，无需其他操作，方便易行。 8、远程会议：具备会议功能，实现实时图像共享，便于不同地点的使用者讨论和分享实验结果，可以设计读片会而与会者不一定要在同一地点。 9、拓展空间：用户ID数量无限制，数据存储空间无限制 10、兼容性：需与科室硬件扫描仪接口兼容，便于数据调阅，传输。
| 3 | 附加验收条件 | 通过系统全流程运行测试，运行检测时间≥3个月。
经济性要求 | 1 | 交货时间 | 合同签订后3个月内
| 2 | 交货地点 | 北京市丰台区
| 3 | 付款条件 | 硬件设备到货且软件安装后付款30%，系统稳定运行三个月且验收合格后支付65%，质保期满后付款5%。
| 4 | 售后服务 | 提供≥3年免费软硬件原厂质保服务,质保时间从验收合格起算，并提供原生产厂商的授权函及承诺函；维修响应时间，线上响应时间为1小时，现场到达时间为京内4小时；软件免费升级；设备保修期内提供原厂工程师;数据不出院，硬盘维修免费换新且不退还旧硬盘。
说明：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理 2.加注“·”号的技术指标为重要指标 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料 4.如有配套耗材（试剂），需求单位同时需提报医疗设备配套耗材（试剂）用量测算表

## 后勤类通用物资技术需求确认表 (hidden)
技术需求表（通用物资）
制表时间： 年 月 日
项目名称 |  |  | 单价 （万元） |  | 数量（项） | 预算总金额 （万元）
需求部门 |  |  | 采购计划编号 |  | 联系人 | 联系电话
需求类别 | 序号 | 需求名称 | 技术参数和需求内容 |  |  |  | 备注
符合性要求（*号指标或其他必须响应条款） | *1 | 基本要求
| *2 | 配置要求
| 3 | 其他符合性条款
资格性要求（指对产品或企业投标资格的要求） | 1 | 产品资格
| 2 | 企业资格
| 3 | 其他资格性条款
技术性要求 | •1 | 技术力量
| •2 | 性能指标
| •3 | 售后服务
| •4 | 质量控制
| •5 | 样品（可选）
需求部门 确认 |  |  |  | （签字）
采购单位 审查 |  |  |  | （签字） | （盖章）
说明：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理 2.加注“·”号的技术指标为重要指标 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料

## 医疗设备技术需求表 (hidden)
技术需求表（医疗设备）
制表时间： 年 月 日
项目名称 |  |  | 单价 （万元） |  | 数量（项） | 预算总金额 （万元）
需求部门 |  |  | 采购计划编号 |  | 联系人 | 联系电话
技术部门 联系人 |  |  |  |  | 技术部门 联系电话
需求类别 | 序号 | 需求名称 | 技术参数和需求内容 |  |  |  | 备注
符合性要求（*号指标或其他必须响应条款） | *1 | 基本要求
| *2 | 配置要求
| *3 | 配套耗材（试剂）要求 | □ 无配套一次性耗材（试剂） □ 有配套一次性耗材（试剂）（□开放 □封闭）
| 4 | 其他符合性条款
资格性要求（指对产品或企业投标资格的要求） | 1 | 产品资格
| 2 | 企业资格
| 3 | 其他资格性条款
技术性要求 | •1 | 技术力量
| •2 | 性能指标
| •3 | 售后服务
| •4 | 样品 （可选）
技术部门 确认 | 参数拟制人员签字： |  |  |  | 科室负责人签字：
需求部门 确认 |  |  |  | (签字)
专家审定 论证情况 |  |  |  | (签字)
采购单位 审查 |  |  |  | (签字) | （盖章）
说明：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理 2.加注“·”号的技术指标为重要指标 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料 4.如有配套耗材（试剂），需求单位同时需提报医疗设备配套耗材（试剂）用量测算表

## 配套耗材用量测算表 (hidden)
医疗设备配套封闭耗材（非试剂类）用量测算表
填报时间： 年 月 日
采购单位 需求部门 |  |  | 联系人 | 联系方式
设备名称 |  |  | 设备采购计划编号
序号 | 一次性耗材名称 | 简称 | 单台设备配套耗材预估3年用量 | 备注
（必须开展的检测治疗所使用的耗材）
需求部门 确 认 | 科室人员签字： |  | 科室负责人签字：
采购单位 | （盖章）
说明：“必须开展的检测治疗所使用的耗材”是指临床已经批准并依托此设备开展的的诊疗项目配套使用的一次性耗材（供应商必须响应）。

## 配套试剂用量测算表 (hidden)
医疗设备配套封闭试剂用量测算表
填报时间： 年 月 日
采购单位 需求部门 |  |  | 联系人 | 联系方式
设备名称 |  |  | 设备采购计划编号
序号 | 检测（治疗）项目 | 简称 | 单台设备预估3年 检测（治疗）数量 （人份/台） | 备注
（医疗设备开展的检测治疗项目）
需求部门 确 认 | 科室人员签字： |  | 科室负责人签字：
采购单位 | （盖章）
说明：“医疗设备开展的检测治疗项目”是指使用科室根据学科建设规划或近年业务开展情况，填报拟采购设备所开展项目的3年检测(治疗)预估量。

## 合同变更呈批单 (hidden)
合同变更、解除协议（解除、中止通知）草案审核单
采购单位名称：（盖章） |  | 送审日期： 年 月 日
合同编号 | 采购项目 名 称 |  | 下达任务 部门名称
供 应 商 名 称 | 采购项目 编 号 |  | 采购任务 文 号
预算年度 | 预算金额 |  | 合同金额
采购单位承担财务管理职能的部门 |  | 审核采购需求的采购管理部门
审核意见： 盖章或负责人签字： 经办人： 年 月 日 |  | 审核意见： 盖章或负责人签字： 经办人： 年 月 日
采 购 单 位
确定意见： 盖章： 经办人： 年 月 日
备注：1.此审核单和合同变更（解除）协议草案为合同变更（解除）正式协议书签订的依据； 2.此审核单和合同解除（中止）通知书草案为正式合同解除（中止）通知书的依据。
承办单位： 承办人： 电话：

## 请款呈批单 (hidden)
请款呈批单
日期： |  |  | 合同编号：
项目名称 |  | 供应商名称
合同名称 |  | 合同金额 (元)
累计付款次数 |  | 本次申请 付款（元） | 大写： 小写：￥ 元
累计付款 金额（元）
本次审核付款 （元） | 大写： 小写：￥ 元
项目情况 概 述
呈 批 栏
内控审核 中 心
财 务 保 障 室
单位采购工作 分管领导 （部门领导）
采购需求 部 门
承办单位： 联系人： 联系电话：