## 服务类技术需求确认表
技术需求表（服务类）
项目名称 | 电动病床驱动电机维修 |  | 单价 （元） | 550 | 数量（个） | 1700 | 预算总金额 （万元） | 93.5
需求类别 | 序号 | 需求名称 | 技术参数和需求内容 |  |  |  |  | 备注
符合性要求 | 1 | 服务要求 | 提供德国电动病床驱动电机维修方案，满足我院德国卧客962W型号电动病电机修复工作。电机维修数量：背部电机500个，腿部电机300个，头部电机500个，足部电机400个，如果实际使用中各电机种类数量悬殊，应按照实际使用量调整供应维修服务。
技术性要求 | *2 | 服务方案 | 1、维修后的电机须确保与原电机的尺寸、功能和运行参数一致； 2、维修方案需医工部门确认；
| *3 | 服务验收 | 完成维修后配合医院医工部门进行质量验收；
| 4 | 实施期限 | 方案确定后，12个月内完成全部电机的维修工作。
| 5 | 技术支持 | 具备24小时售后专线，配有在线技术支持。出现故障时，2小时内电话响应，24小时内人员抵达现场；
| ·6 | 质量保证 | ≥6个月
说明：1.所有的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理 2.加注“·”号的技术指标为重要指标 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料