## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 锗镓发生器 |  | 总数量 （台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 38
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 锗镓发生器用于生产放射性核素Ga-68，Ga-68可用于制备新兴放射性正电子显像药物，如Ga68-PSMA用于前列腺癌显像诊断，Ga68-DOTATATE 用于神经内分泌肿瘤显像诊断 |  |  |  |  | 锗镓发生器用于生产放射性核素Ga-68，Ga-68可用于制备新兴放射性正电子显像药物，如Ga68-PSMA用于前列腺癌显像诊断，Ga68-DOTATATE 用于神经内分泌肿瘤显像诊断。 | 锗镓发生器用于生产放射性核素Ga-68，Ga-68可用于制备新兴放射性正电子显像药物，如Ga68-PSMA用于前列腺癌显像诊断，Ga68-DOTATATE 用于神经内分泌肿瘤显像诊断。 | 锗镓发生器用于生产放射性核素Ga-68，Ga-68可用于制备新兴放射性正电子显像药物，如Ga68-PSMA用于前列腺癌显像诊断，Ga68-DOTATATE 用于神经内分泌肿瘤显像诊断。
·2 | 资质认证 | 经营单位具有辐射安全许可证 |  |  |  |  | 满足 | 满足 | 满足
3 | 技术和性能参数 | [5 empty] | 满足 | 满足 | 满足
3.1 | 规格型号 | 20mCi |  |  |  |  | 满足 | 满足 | 满足
*3.2 | 68Ge辐射穿透率 | ≤0.005% |  |  |  |  | 满足 | 满足 | 满足
·3.3 | 洗脱液 | 0.05M 4ml HCL（提供公开发行的产品彩页） |  |  |  |  | 满足 | 0.1M 5ml HCL | 0.1M 5ml HCL
3.4 | 淋洗效率 | ≥80%（提供公开发行的产品彩页） |  |  |  |  | 满足 | 75% | 65-70%
·3.5 | 淋洗柱基质 | 淋洗柱基质 非金属SiO2（提供公开发行的产品彩页） |  |  |  |  | Si02 | Ti02 | Ti02
*3.6 | 半衰期
3.6.1 | 68Ge半衰期 | 271天 |  |  |  |  | 满足 | 满足 | 满足
3.6.2 | 68Ga半衰期 | 68分钟 |  |  |  |  | 满足 | 满足 | 满足
4 | 售后条款
4.1 | 原厂保修年限 | ≥1年
4.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单的消耗性配件和高值配件视为免费提供
4.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
4.3 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
| 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
4.4 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后网点及售后人员数量
4.5 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
4.7 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）
4.8 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
4.9 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。