## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 十二导联及心肌梗塞模拟人 |  | 总数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 32
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于急救操作练习和教学及考核的综合教学工具，可进行胸外按压、开放气道、人工通气、模拟电除颤、心电图诊断等功能。
2 | 技术和性能参数
2.1 | 开机自检 | 一对一连接模型，开机自动检测校准
2.2 | 显示电量 | 可显示模拟人电量
2.3 | 系统模式 | ≥2种，至少包含练习和考核
2.4 | 练习模式 | 至少具备实时按压、吹气数据，并以折线图或柱状图显示，两种显示模式任意切换，练习按压次数包含但不仅限于30次、50次、100次；按压提示音声音可开启和关闭；模拟电除颤；识别心动图；
2.5 | 系统考核 | 反馈操作的关键性指标
2.6 | 考核评估 | 自定义考核关键性指标，包含：按压时间、按压速率、按压平均深度、完全回弹、中断时间、按压通气比率、通气速率、平均通气量、通气中断时间、有效按压率、有效通气率；
2.7 | 支持考试回顾 | 可查看操作数据
2.8 | 检测数据 | 至少包括：CPR时长，按压中断异常，按压吹气曲线，实时潮气量，实时按压位置及频率、深度，实时按压次数（显示正确次数，错误次数，总次数）实时通气次数（显示正确次数，错误次数，总次数）实时循环组数
2.9 | 评分体系 | 系统自动对学生技能操作进行逐项打分。支持早期识别判断的流程相关考核内容。
3 | 模拟人
3.1 | 头部结构 | 高仿真头部结构，具有逼真的口腔、呼吸道结构
3.2 | 模拟人设计 | 模型人为全身人，上肢关节可自由活动；
3.3 | 气道管理 | 具备标准口、鼻气道通气。压额抬颌法和双手举颌法为模拟人开放气道。 系统在使用球囊通气、人工口对口呼吸（吹气）操作时，要求系统具备实时检测，界面实时反馈3D图像显示功能；
3.4 | 检测潮气量 | 系统具备吹入的潮气量不小于（400ml-600ml），动态反馈显示吹气量度；吹入的潮气量过大或过小，要求系统具备柱状图指示显示功能；
3.5 | 检测按压深度 | 实时检测按压深度，系统要求按压强度正确(5-6cm)由条形码绿色灯显示；按压深度过深（大于6cm)由条形码深红色灯显示；按压深度不够（小于5cm）由条形码蓝色灯显示，回弹不足由条形码黄色灯显示，移动条形码指示灯动态反馈显示；系统具备实时检测，界面实时反馈脑血流充裕度3D图像显示功能；
3.6 | 检测按压位置 | 偏上、偏下、偏左、偏右；
4 | 理论教学功能 | 包含视频教学指导文件≥5个，包括心肺复苏理论知识、心肺复苏实操、心肺复苏操作指南、心肺复苏操作要领、复苏后操作等。系统要求具备心肺复苏理论题库包含但不限于单选题≥20个、多选题≥60个；
5 | 设置功能
5.1 | 按压深度设置功能 | 包含但不仅限于按压总行程、开始按压阈值、按压到位阈值、按压恢复不到位阈值、按压过深阈值等设置；
5.2 | 系统具备CPR操作设置功能 | 包含但不仅限于CPR总循环次数设定、操作时间、按压节拍器设定、操作结束的标准、复苏成功的标准、系统复苏成功的标志、按压有创操作设置、通气方式设置等；
5.3 | 系统操作时间设置 | 要求以秒为单位时间计时，可设定考核操作时间；
5.4 | 考核标准可自行设定
5.4.1 | 按压通气操作的考核分值自定义设定 | 系统要求：包含按压位置错误，按压过浅，按压过深，胸部回弹不到位，按压速率100-120次分，缺少一次按压(标准30次按压)，多一次按压(标准30次按压)，按压中断大于10S一次，按压通气比，缺少一次通气，通气时间不足一次(单次通气时间不小于1秒)，气道未开放等；
5.4.2 | 心肺复苏早期识别判断的流程相关考核内容包含 | 环境评估，意识判断，呼救，复苏体位，判断脉搏、呼吸，清理气道，恢复体位，再次评估颈动脉、呼吸等；
6 | 模拟SP病人 | 提供模拟真人设计的“虚拟病人”，通过软件控制，模仿病人的主要病情状况，替代真实的SP病人。内置多种常见病的标准化病人培训剧本，以及对考生的评分标准。培训剧本中某一个问题，可以有多种问法，可以对应一个或多个回答。学员能够与“虚拟病人”进行语音问诊互动，通过提问实时获得病人病情的语音回复。问诊结束后，进行问诊评估，包括：客观分：根据问到的问题数进行自动评分，主观分：考官对于逻辑顺序、人文关怀进行评分。(要求提供操作界面实景图片进行佐证）
7 | 心动图学习功能
7.1 | 特点 | 设有分类目录，可迅速检索。
7.2 | 心动图临床病例 | 解读分析多种常见心电图临床真实病例，迅速提高学员的心电图阅读分析技能。
7.3 | 心动图临床实例 | 每个心电图临床实例设有：临床实例简介、心电图诊断、心电图特征、分析、临床提示，简单明了，方便学员自学提高。
7.4 | 考试题库 | 设有考试题库，方便学员自测，自动判断答案正误。
8 | 配置需求
8.1 | 软件 | 专用教学软件一套、心动图学习体系一套、模拟SP病人
8.2 | 硬件配置 | 模拟人一套，移动平板一台，模拟AED一台
9 | 售后条款
*9.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*9.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
9.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
9.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*9.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·9.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·9.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·9.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·9.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
9.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。