## Sheet1
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 高级生命支持模拟人 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 70
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 供临床真实生命体征模拟，户外抢救演练，导师控制监测使用，并提供实时有效监测数据.用于急危重症患者救护训练。
2 | 技术性能和参数
2.1 | 整体特征 | 模拟病人监护仪可触控式操作，界面模拟临床真实监护仪设计。
*2.2 |  | 模拟人、导师控制系统、模拟监护仪之间为无线连接
2.3 |  | 男女外生殖器可互换
2.4 |  | 提供预置的模拟教学案例≥20例。
2.5 |  | 质保期内允许用户自由下载或升级所有模拟教学案例,案例具有合法版权。
2.6 | 病例编辑系统 | 病例系统支持编写生理驱动自动病例
2.7 |  | 模拟人运行病例之后，可以根据学员的操作自动做出对应的生理反应
2.8 |  | 全中文的独立病例编辑系统，可以支持用户使用任意电脑编写病例
2.9 |  | 病例编辑系统支持手动模式及自动模式
*2.10 | 监护功能 | 可通过自身携带的监护仪显示各种监护波形和参数，可模拟连接监护导线后出现相应监护模型和监测参数，参数应至少包括心电图、体温、血压、呼吸频率、心率、脉氧。
2.11 |  | 可连接临床使用的真实监护仪或除颤器进行心电监测和心脏除颤与起搏。心电监测可自动显示与当时病情相一致的心电的波形。
2.12 |  | 可以编辑病历导入并显示以下辅助诊断结果：心电图、X线片、B超、CT\MRI,胃肠镜、实时12导联心电图、生化检验报告等。
2.13 |  | 可与临床使用的监护仪一样调节各种监测参数的报警上下限，并在参数超出设定好的上下限时发出报警声。
2.14 |  | 监护仪可进行触屏操作
2.15 |  | 导师可以在无线连接的控制端更改所有参数，监护仪可以实时显示参数变化。
2.16 | 气道功能 | 具有多种困难气道功能，至少包括舌水肿、喉痉挛、异物梗塞，内置喉鸣音模式≥3种
2.17 |  | 可用临床使用的负压吸引装置进行吸引：可分别进行口咽部吸引、鼻咽部吸引、经气管插管吸引、经气管切开吸引
·2.18 |  | 可进行真实的非模拟的面罩通气、气管插管、喉罩通气、临床使用的真实呼吸机或者模拟呼吸机进行机械通气，可进行环甲膜穿刺和气管切开训练 |  |  |  | 需现场演示，未携带样品，此条判定为负偏离
2.19 |  | 插管错误可产生胃胀气
2.2 |  | 气道通气时能见到胸廓起伏。
2.21 |  | 可通过手动或自动方式开放/关闭气道
2.22 | 呼吸系统 | 具有自主呼吸，可模拟单侧或双侧胸部起伏，呼吸频率可调节
2.23 |  | 可模拟正常或不正常的呼吸音，且可以用临床真实听诊器直接接触皮肤听诊，不需要任何转接装置。
2.24 |  | 模拟人前胸和后背都应具备听诊区，至少两侧肺部都有听诊区域。肺部听诊音应该包括：正常呼吸音、干罗音、湿罗音、喘鸣音、胸膜摩擦音。
2.25 |  | 可模拟单侧肺通气（气胸或者大量胸水的情况下）
2.26 |  | 使用球囊面罩进行通气时，在导师控制屏幕上会显示通气量
2.27 |  | 可进行真实胸膜腔穿刺和真实放置胸部引流管，能引流出胸水，能穿刺放出气体
2.28 |  | 血氧饱和度降低的时候可以发生紫绀，紫绀阈值可设定
2.29 | 心脏特征 | 多种心电图，生命体征可随心电变化和治疗自动改变。
2.3 |  | 需有与正常人相一致的4个心脏听诊区 (主动脉区、肺动脉瓣区、二尖瓣区、三尖瓣区)
·2.31 |  | 可以用临床使用的真实AED及除颤仪除颤，模拟人在各种处理后相应的症状、体征和监测参数自动出现与当时病情相一致的变化。配有模拟除颤仪，无触电风险。 |  |  |  | 需现场演示，未携带样品，此条判定为负偏离
2.32 |  | 模拟人操作软件具有虚拟手动和自动体外除颤仪功能
·2.33 |  | 自动关联驱动，导师选择心脏停搏，模拟人呼吸和血压自动为零。 |  |  |  | 需现场演示，未携带样品，此条判定为负偏离
2.34 | 循环系统功能 | 可使用模拟袖带式血压计进行无创血压的测量，并且在监护仪上显示测量值，袖带式血压计需通过听诊科罗特科夫音手动测量血压，音量可调节，血压读数需与当时病情一致。
·2.35 |  | 可触诊颈动脉、桡动脉等部位的脉搏，并自动与心电图同步。脉搏强度会随病情及血压的变化而变化。 |  |  |  | 需现场演示，未携带样品，此条判定为负偏离
2.36 |  | 有虚拟脉氧仪，系统可自动感应手指部位的脉氧指夹的操作并在监护仪上显示脉氧。
·2.37 | 注射给药功能 | 能够通过手臂静脉建立真实的静脉通路并给予真实的液体补充。并且能够通过无线装置识别给予的模拟药物。 |  |  |  | 需现场演示，未携带样品，此条判定为负偏离
2.38 |  | 可通过胫骨或者胸骨进行骨髓腔内穿刺
*2.39 | CPR | 可即时反馈心肺复苏的质量，包括按压深度、按压频率、按压回弹是否完全、通气潮气量、通气频率等
2.4 |  | CPR按压自动产生血压波形和心电图
2.41 | 模拟人控制系统 | ≥2种可选控制模式：手动模式和自动模式
2.42 |  | 具有病例编辑平台，操作者可任意开发无限量病例程序，模拟人的所有变化都可预先设计
2.43 |  | 包含影像检查及血液化验报告导入功能，并能与监护仪同步显示。
2.44 | 课程评估系统 | 导师可随时在正在运行病例过程中添加评语并保存，方便回顾。
2.45 | 其他 | 具备眼睑、睫毛、瞳孔，瞳孔可表现散大、正常、缩小，双侧瞳孔大小可独立调节。
2.46 |  | 可以进行肌肉注射和静脉注射
2.47 |  | 导师能够以无线方式模拟患者的声音和话语，与学员进行人机对话
*2.48 |  | 心、肺听诊必须是临床使用的真实听诊器直接接触模拟人体表皮肤听诊，不需要任何转接装置就能清晰听到。
2.49 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
2.5 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*3 | 配置需求 | 成人模拟人、计算机、显示器、模拟监护仪、模拟除颤仪、操作台车，交互平板、满足各招标参数和性能所需配件与耗材5套、配套软件1套。
4 | 售后条款
*4.1 | 原厂保修年限 | ≥5年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*4.2 | 预防性维修 /定期维护保养 | 保修期内按维修手册要求提供定期维护保养服务
4.3 | 维修响应时间 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
4.4 | 配件报价 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%
*4.5 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·4.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·4.7 | 维修工时费计算方法及价格 | 至少提供按小时计费和按故障点计费两种方式，用户可自行选择
·4.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具（如有），资料（操作手册、维修手册等）
·4.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
4.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。