## 医疗设备技术需求确认表
手术器械技术参数需求表
项目编号 （或预算编号） | 2022-JQ06-W3539 | 器械名称 | 冠脉搭桥胸骨撑开器（挂线） | 总数量（单位） | 2套 | 预算总金额（万元） | 25
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 |  | 通过物理牵开作用，牵开软组织和骨组织，暴露手术视野，便于开展微创心脏外科和胸腔心脏外科手术中进行手术操作
*2 | 资质认证 |  | 提供国家食品药品监督管理总局予以的备案凭证
3 | 技术和性能参数
| 器械名称 |  | 主材质 | 操作方式 | 规格型号 （直径、长度等） | 数量 (每套)
·3.1 | 冠脉搭桥胸骨撑开器（挂线） |  | 医用不锈钢材质 | 开胸搭桥手术 | 1、正开胸搭桥牵开器套装，含牵开器主体支架1（右侧滑动支架可拆卸） 2、叶片两个（可拆卸），叶片深≥30mm，宽≥100mm 3、主体支架带齿条臂长≥283mm,带插件臂长≥235mm，插件卡槽长≥155mm，两侧宽≥16.4mm，中间宽≥18mm 4、不锈钢插件两个（可拆卸），插件内置槽内径宽≥11.9mm，长≥61mm，双镂空设计长≥53mm，宽≥5mm，插件两侧带方向标识 5、带卡线槽设计功能每侧4组 （均需带样品） | 1套 | 需评审整体外观、表面处理情况、实用性及使用舒适度
*4 | 保修时间 |  | ≥1年
5 | 交货期 |  | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。