## 医疗设备技术需求确认表
手术器械技术参数需求表
项目编号 （或预算编号） | 2022-JQ06-W3540 | 器械名称 | 胸骨撑开器 （心室拉钩） | 总数量（单位） | 1包/套 | 预算总金额（万元） | 35
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 |  | 适用于瓣膜手术中胸骨牵开带拉钩
*2 | 资质认证 |  | 提供国家食品药品监督管理总局予以的备案凭证
3 | 技术和性能参数
| 器械名称 |  | 主材质 | 操作方式 | 规格型号 （直径、长度等） | 数量(单位)
·3.1 | 胸骨撑开器（心室拉钩） |  | 医用不锈钢 | 用于胸骨牵开带拉钩 | 胸骨牵开器套装，包含牵开器主体支架1个（叶片固定式），活动臂1个，手柄1个，1个大号拉钩，2个中号拉钩，2个小号拉钩，3个固定拉钩装置，1个固定支架，2个万能卡槽固定装置（含固定拉钩装置），其中叶片深≥35mm，宽≥100mm,最大牵开距离≥190mm，臂长≥165mm，大爪长度≥83mm*宽度≥47mm，中爪长度≥80mm*宽度≥37.5mm，小爪长度≥80mm*宽度≥21mm，和3个固定拉钩装置，万能卡槽固定装置（含固定拉钩装置）可安装在0mm-30mm内任意牵开器支架上(需带样品) | 1包/套 | 需评审整体外观、表面处理情况、实用性及使用舒适度
*4 | 保修时间 |  | ≥1年
5 | 交货期 |  | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。