## 医疗设备技术需求确认表
·
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 有创呼吸机 |  | 总数量（台/套） | 9 | 预算总金额（万元） | 135
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于对成人和小儿患者进行通气辅助及呼吸支持
*2 | 资质认证 | 具备CFDA和CE认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 通气模式
3.1.1 | 常规模式 | 容量控制通气模式，压力控制通气模式，同步间歇指令通气模式，持续气道正压模式，双水平气道正压通气模式，无创通气模式，压力调节容量控制通气模式
*3.1.2 | 高级模式 | 智能化通气模式(PAV+或ASV或Automode或AVM或AMV或MMV)
*3.2 | 呼吸机类型 | 电动电控型
3.3 | 设置参数 | 潮气量（20—2000）ml；吸气时间：（0.1—10）s ；氧浓度（21－100)%
·3.4 | 呼吸同步技术 | 自动调节吸气触发灵敏度和呼气触发灵敏度
·3.5 | 压力上升时间自动调节 | 具备
3.6 | 吸气、呼气阀组件 | 可拆卸高温消毒
3.7 | 动态肺视图 | 具备
·3.8 | 高流量氧疗功能 | 氧疗流速不低于80L/min，并具有氧疗计时功能
3.9 | 其他功能 | 具备手动呼吸、吸气保持、呼气保持、同步雾化、纯氧灌注、智能吸痰、内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和最大吸气负压NIF的测定
3.1 | 报警及安全指标 | 设备具备潮气量、分钟通气量、漏气、气道压力、氧气浓度、窒息、管路脱落指标异常提示和安全报警声、光指示
3.11 | 屏幕 | ≥12英寸彩色触摸控制屏幕
*4 | 配置需求 | 有创呼吸机一套（呼吸机主机、台车、湿化器、管路支架、管路）模拟肺及其它附件
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。