## 医疗设备技术需求确认表
手术器械技术参数需求表
设备名称 | 腰椎手术器械包 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 95
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
1 | 基本要求 | 主要用于腰椎椎板切除手术
*2 | 资质认证 | 具备CFDA认证和FDA认证
3 | 技术和性能参数
| 例如（器械名称） | 材质 | 操作方式 | 规格型号 （直径、长度等） | 数量(单位)
3.1 | 咬骨钳（普通薄脚板） | YS钨钢材质 | 手持操作 | 长度230mm，脚板宽度3mm，130°朝上钳口，脚板可拆卸 | 3把
3.2 | 咬骨钳（普通薄脚板） | YS钨钢材质 | 手持操作 | 长度230mm，脚板宽度4mm，130°朝上钳口，脚板可拆卸 | 1把
3.3 | 咬骨钳（普通薄脚板） | YS钨钢材质 | 手持操作 | 长度230mm，脚板宽度5mm，130°朝上钳口，脚板可拆卸 | 1把
*3.4 | 防反光涂层 | 具备
3.4.1 | 咬骨钳 | YS钨钢材质 | 手持操作 | 长度230mm，脚板宽度3mm，130°朝上钳口，脚板可拆卸 | 3把
3.4.2 | 咬骨钳 | YS钨钢材质 | 手持操作 | 长度230mm，脚板宽度4mm，130°朝上钳口，脚板可拆卸 | 1把
3.4.3 | 咬骨钳 | YS钨钢材质 | 手持操作 | 长度230mm，脚板宽度5mm，130°朝上钳口，脚板可拆卸 | 1把
3.5 | 髓核钳 | YS钨钢材质 | 手持操作 | 长度220mm，刃宽3mm | 5把
4 | 保修时间 | 3年
5 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | ☑ 无配套耗材 □ 开放耗材 □ 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。