## 医疗设备技术需求确认表（膀胱镜1）
手术器械技术参数需求表
项目编号 （或预算编号） |  | 医疗成本-1.为民卫生材料费-1.2.手术器械 | 本器械包预算（万元） |  |  | 49.75
器械（包）名称 |  | 泌尿外科膀胱镜室膀胱镜手术包1 | 品种数量（单位） | 6种 | 件数 | 75件
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于泌外膀胱镜手术使用。 |  |  |  | 描述手术器械基本需求与主要用途。需评审整体外观、表面处理情况、实用性及使用舒适度。
*2 | 资质认证 | 所有投标手术器械通过CFDA认证，特殊需求标明的事项必须满足 |  |  |  | 指对手术器械注册证或质量管理体系认证的要求
3 | 器械名称 |  |  |  |  | 此手术器械应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标（参照国军标要求进行明确）等；
|  | 规格及技术要求 | 材质 | 特殊需求 | 数量(单位)
3.1 | 19#膀胱镜用鞘+闭孔器 | 包含：1.镜鞘.直径F19、工作长度≧230mm.2.闭孔器 | 医用不锈钢 | 必须与操作杆、镜桥及尿道膀胱镜配套使用 | 10套 | 可用相近型号替代
3.2 | 22#膀胱镜用鞘+闭孔器 | 包含：1.镜鞘.直径F22.工作长度≧230mm.2.闭孔器 | 医用不锈钢 | 必须与操作杆、镜桥及尿道膀胱镜配套使用 | 10套 | 可用相近型号替代
3.3 | 21#膀胱镜用鞘+闭孔器 | 包含：1.镜鞘.直径F21.工作长度≧230mm.2.闭孔器 | 医用不锈钢 | 必须与操作杆、镜桥及尿道膀胱镜配套使用 | 20套 | 可用相近型号替代，提供样品。提供证明材料产品规格表、产品宣传彩页、制造商官方网站发布的产品信息、说明书等或检测机构出具的检测报告等技术材料支持的
3.4 | 0°尿道膀胱镜 | 0°内窥镜Φ4.工作长度≧300mm | 医用不锈钢 | 必须与镜鞘及操作杆、镜桥配套使用 | 15个 | 提供证明材料产品规格表、产品宣传彩页、制造商官方网站发布的产品信息、说明书等或检测机构出具的检测报告等技术材料支持的
3.5 | 70°尿道膀胱镜 | 70°内窥镜Φ4.工作长度≧300mm | 医用不锈钢 | 必须与镜鞘及操作杆、镜桥配套使用 | 15个 | 提供证明材料产品规格表、产品宣传彩页、制造商官方网站发布的产品信息、说明书等或检测机构出具的检测报告等技术材料支持的
3.6 | 消毒盒 | 根据不同的器械及镜头定制 | PPSU或铝合金 |  | 5个
4 | 保修时间 | ≥1年
5 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。