## 医疗设备技术需求确认表（膀胱镜2）
手术器械技术参数需求表
项目编号 （或预算编号） |  | 医疗成本-1.为民卫生材料费-1.2.手术器械 | 本器械包预算（万元） |  |  | 49.88
器械（包）名称 |  | 泌尿外科膀胱镜室膀胱镜手术包2 | 品种数量（单位） | 12种 | 件数 | 288件
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于泌外膀胱镜手术使用，提供样品。 |  |  |  | 描述手术器械基本需求与主要用途。需评审整体外观、表面处理情况、实用性及使用舒适度。
*2 | 资质认证 | 所有投标手术器械通过CFDA认证，特殊需求标明的事项必须满足 |  |  |  | 指对手术器械注册证或质量管理体系认证的要求
3 | 器械名称 |  |  |  |  | 此手术器械应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标（参照国军标要求进行明确）等；
|  | 规格及技术要求 | 材质 | 特殊需求 | 数量(单位)
3.1 | 15#膀胱镜用鞘+闭孔器 | 包含：1.镜鞘.直径≧F15.工作长度≧230mm.2.闭孔器 | 医用不锈钢 | 必须与操作杆、镜桥及尿道膀胱镜配套使用 | 4套 | 可用相近型号替代
3.2 | 30°尿道膀胱镜 | 30°内窥镜Φ4.工作长度≧300mm | 医用不锈钢 | 必须与镜鞘及操作杆、镜桥配套使用 | 20个
3.3 | 120°尿道膀胱镜 | 120°或30°内窥镜Φ4.工作长度≧300mm | 医用不锈钢 | 必须与镜鞘及操作杆、镜桥配套使用 | 1个
3.4 | 密封帽 | 1.密封性好.2.可消毒，不容易老化 | 橡胶 | 可与操作杆、镜桥配套使用 | 120个
3.5 | 膀胱镜活检钳 | 直径2.4mm（F7）.工作长度≧370mm，头部呈碗状 | 医用不锈钢 |  | 20个
3.6 | 膀胱镜异物钳 | 直径2.4mm（F7）.工作长度≧370mm，头部呈锯齿状 | 医用不锈钢 |  | 20个
3.7 | 膀胱镜剪刀 | 直径2.4mm（F7）.工作长度≧370mm，双动剪刀 | 医用不锈钢 |  | 10个
3.8 | 镜桥 | 配F16以上的镜鞘可使用 | 医用不锈钢 | 必须与镜鞘及尿道膀胱镜配套使用 | 5个
3.9 | 膀胱镜消毒盒 | 长宽高：45cm×20cm×7cm | PPSU或铝合金 | 配有双层医用硅胶垫 | 20个
3.10 | 膀胱镜头消毒盒 | 长宽高：45cm×9cm×4.5cm | PPSU | 配有医用硅胶垫 | 20个
3.11 | 膀胱软镜异物钳 | 直径F5.工作长度≧700mm，头部呈锯齿状 | 医用不锈钢 |  | 8个
3.12 | 操作杆 | 配F16以上的镜鞘可使用 | 医用不锈钢 | 必须与镜鞘及尿道膀胱镜配套使用 | 40个
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。