## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 电子标签货架 |  | 总数量（台/套） | 40 | 预算总金额（万元） | 40
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 满足药房药品储存、发放、管理要求，配合药房工作流程，可根据药房需求进行相应调整；
·2 | 认证要求 | CFDA、FDA和CE认证
3 | 技术和性能参数
*3.1 | 可储存包装种类 | 1.存放单剂量、多剂量包装的常温药品； 2.每个药架可灵活定制，灵活组合，5-6层，每层有4-7个储药位，存储药品种类≥20种；储药量≥1000盒；
·3.2 | 承重要求 | 每层承重≥100kg
·3.3 | 封闭式储存 | 可灵活选择开关状态，形成密闭空间，保证药品避光、常温、干燥的安全贮存条件；
*3.4 | 药品管理功能 | 1.用户的权限管理精确； 2.维护、调整、更新药品相关信息操作简便快捷； 3.每货位配置一体彩色显示屏，可显示药品、规格、货架药品数量、药品库存数量、各类药品（高警示、易破碎、易混淆、近效期等）图标和文字标识，可定制； |  |  |  |  | *
*3.5 | 全汉化中文简体操作 | 支持全汉化中文简体操作；触摸操作屏≥20英寸；
*3.6 | 显示功能 | 1.系统可连接移动存储设备，可导入药品信息； 2.货架上方有类别显示屏，可标注药品存储类别；
·3.7 | 电源 | AC 220V±10%
3.8 | 安装实施服务 | 派人勘察场地，并提供合理的设计和实施方案；运输到场，安装调试合格； |  |  |  | 需提供设计方案布局图；提前规划安装调试，不影响药房正常工作；
·3.9 | 维修服务 | 接故障通知后1小时内做出有效响应，12小时内到达现场提供服务；按时主动上门维修保养；
*3.10 | 报警及安全指标 | 故障、断电等设备指标异常
·3.11 | 设备不良事件情况 | 提供设备近三年不良事件情况（一般为厂家自报）
*3.12 | 其他 | 有相应的软件升级服务；
*3.13 | 外观 | 长度≤1.5米，宽度≤0.6米，高度≤2.2米。设备与药房内部装修风格整合,颜色可选；
4 | 售后条款
*4.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*4.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
4.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
4.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*4.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·4.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·4.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·4.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·4.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
4.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。