## 骨科器械包1需求确认表
手术器械技术参数需求表
项目编号 （或预算编号） |  | 医疗成本-1.为民卫生材料费-1.2.手术器械 | 预算总金额（万元） | 1500 | 本器械包预算（万元） | 20.1364
器械（包）名称 |  | 手术室骨科手术器械包1 | 品种数量（单位） | 5种 | 件数 | 58件
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于骨科脊柱手术使用 |  |  |  | 描述手术器械基本需求与主要用途
*2 | 资质认证 | 所有投标手术器械通过CFDA或CFDA、FDA认证均有，特殊需求标明的事项必须满足 |  |  |  | 指对手术器械注册证或质量管理体系认证的要求
3 | 器械名称 | 如无以下规格型号，可用相近规格型号替代（需提供样品） |  |  |  | 此手术器械应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标（参照国军标要求进行明确）等；
|  | 规格及技术要求 | 材质 | 特殊需求 | 数量(单位)
3.1 | 鹰嘴咬骨钳 | 刃口3mm | 不锈钢耐腐蚀 | 具有黑色涂层，增加硬度且不反光 | 20把 | 包括检测报告，厂家盖章的材质证明
3.2 | 椎板咬骨钳 | 2mm（斜口6把） | 不锈钢耐腐蚀 | 1.可拆卸式，方便清洗 2.表面具有黑色涂层，增加硬度且不反光 3.内置弹簧，非交叉式外置弹簧 | 6把
3.3 | 椎板咬骨钳 | 3mm（斜口6把） | 不锈钢耐腐蚀 | 1.可拆卸式，方便清洗 2.表面具有黑色涂层，增加硬度且不反光 3.内置弹簧，非交叉式外置弹簧 | 6把
3.4 | 椎板咬骨钳 | 4mm（直口2把，斜口4把） | 不锈钢耐腐蚀 | 1.可拆卸式，方便清洗 2.表面具有黑色涂层，增加硬度且不反光 3.内置弹簧，非交叉式外置弹簧 | 6把
*3.5 | 截骨刀 | 手部 | 不锈钢耐腐蚀 |  | 20把
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。