## 基础器械需求确认表
手术器械技术参数需求表
项目编号 （或预算编号） |  | 医疗成本-1.为民卫生材料费-1.2.手术器械 | 本器械包预算（万元） |  |  | 40.067
器械（包）名称 |  | 手术室基础器械手术器械包 | 品种数量（单位） | 43种 | 件数 | 881件
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于骨科等手术使用 |  |  |  | 描述手术器械基本需求与主要用途
*2 | 资质认证 | 所有投标手术器械通过CFDA或CFDA、FDA认证均有，特殊需求标明的事项必须满足 |  |  |  | 指对手术器械注册证或质量管理体系认证的要求
3 | 器械名称 | 如无以下规格型号，可用相近规格型号替代（需提供样品） |  |  |  | 此手术器械应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标（参照国军标要求进行明确）等；
|  | 规格及技术要求 | 材质 | 特殊需求 | 数量(单位)
3.1 | 布巾钳 | 14cm | 不锈钢 | 哑光无镀层 | 80把 | 提供样品，证明材料：包括检测报告，厂家盖章的材质证明。
3.2 | 药杯 | 无盖 | 不锈钢 |  | 50个 | 提供样品，证明材料：包括检测报告，厂家盖章的材质证明。
3.3 | 弯盘 | 中号 | 不锈钢 |  | 50个 | 提供样品，证明材料：包括检测报告，厂家盖章的材质证明。
3.4 | 治疗碗 | 内径15cm | 不锈钢 |  | 30个 | 提供样品，证明材料：包括检测报告，厂家盖章的材质证明。
3.5 | 治疗碗 | 内径20cm | 不锈钢 |  | 30个 | 提供样品，证明材料：包括检测报告，厂家盖章的材质证明。
3.6 | 组织剪 | 22cm 弯 | 不锈钢 |  | 100把 | 提供样品，证明材料：包括检测报告，厂家盖章的材质证明。
3.7 | 小骨锤 | 150g | 不锈钢 |  | 5个 | 提供样品，证明材料：包括检测报告，厂家盖章的材质证明。
3.8 | 刮勺 | 3mm | 不锈钢 |  | 40个 | 提供样品，证明材料：包括检测报告，厂家盖章的材质证明。
3.9 | 双头刮勺 | 2mm | 不锈钢 |  | 30个 | 提供样品，证明材料：包括检测报告，厂家盖章的材质证明。
3.1 | 系线镊 | 直 平台 短 | 不锈钢 |  | 10把 | 提供样品，证明材料：包括检测报告，厂家盖章的材质证明。
3.11 | 齿镊 | 牙科植入 有齿源 | 不锈钢 |  | 10把 | 提供样品，证明材料：包括检测报告，厂家盖章的材质证明。
3.12 | 针持 | 粗针 20cm | 不锈钢 |  | 10个 | 提供样品，证明材料：包括检测报告，厂家盖章的材质证明。
3.13 | 针持 | 粗针 24cm | 不锈钢 |  | 10个 | 提供样品，证明材料：包括检测报告，厂家盖章的材质证明。
3.14 | 医用吸引头 | 胸腹吸引管260*4.8 | 不锈钢 | 中心孔直径4.8mm | 20个 | 提供样品，证明材料：包括检测报告，厂家盖章的材质证明。
3.15 | 止血钳 | 18cm 弯全齿 | 不锈钢 |  | 120把 | 提供样品，证明材料：包括检测报告，厂家盖章的材质证明。
3.16 | 扁桃体止血钳 | 22cm | 不锈钢 |  | 30把 | 提供样品，证明材料：包括检测报告，厂家盖章的材质证明。
3.17 | 直扣克 | 20cm | 不锈钢 |  | 50把 | 提供样品，证明材料：包括检测报告，厂家盖章的材质证明。
3.18 | 钢尺 | 20cmm带刻度 | 不锈钢 |  | 10把 | 提供样品，证明材料：包括检测报告，厂家盖章的材质证明。
3.19 | 直角钳 | 22cm | 不锈钢 |  | 30把 | 提供样品，证明材料：包括检测报告，厂家盖章的材质证明。
3.2 | 直角血管钳 | 22cm | 不锈钢 |  | 30把 | 提供样品，证明材料：包括检测报告，厂家盖章的材质证明。
3.21 | 手术床用头架 |  | 不锈钢 | 1.可拆卸底座，具有双重锁止，带黑色特殊涂层。 2.可拆卸头夹，3钉固定式，可实现压力调节0-80Pounds。3.头托可拆卸及可调节、自带凝胶垫。4.可自由更换成人、儿童头钉固定基座，均可复用。5.专用消毒盒。6.根据不同类型手术床提供转换器。 | 1个 | 提供样品，证明材料：包括检测报告，厂家盖章的材质证明。
3.22 | 杯状钳 |  | 不锈钢 |  | 5把 | 提供样品，证明材料：包括检测报告，厂家盖章的材质证明。
3.23 | 锤骨头剪 |  | 不锈钢 |  | 2把 | 提供样品，证明材料：包括检测报告，厂家盖章的材质证明。
3.24 | 锤骨头剪 |  | 不锈钢 |  | 2把 | 提供样品，证明材料：包括检测报告，厂家盖章的材质证明。
3.25 | 钩针 |  | 不锈钢 |  | 2把 | 提供样品，证明材料：包括检测报告，厂家盖章的材质证明。
3.26 | 直针 |  | 不锈钢 |  | 2把 | 提供样品，证明材料：包括检测报告，厂家盖章的材质证明。
3.27 | 镰状刀 |  | 不锈钢 |  | 2把 | 提供样品，证明材料：包括检测报告，厂家盖章的材质证明。
3.28 | 显微剥离子 | 18cm | 不锈钢 | 带黑色涂层 | 2把 | 提供样品，证明材料：包括检测报告，厂家盖章的材质证明。
3.29 | 乳突牵开器 | 16cm 活动式2*2钝钩 | 不锈钢 |  | 10把 | 提供样品，证明材料：包括检测报告，厂家盖章的材质证明。
3.3 | 鼻组织钳 | 万能 | 不锈钢 |  | 2把 | 提供样品，证明材料：包括检测报告，厂家盖章的材质证明。
3.31 | 鼻组织钳 | 45度 | 不锈钢 |  | 2把 | 提供样品，证明材料：包括检测报告，厂家盖章的材质证明。
3.32 | 鼻咬骨钳 咬切钳 | 16cm 翘头 | 不锈钢 |  | 2把 | 提供样品，证明材料：包括检测报告，厂家盖章的材质证明。
3.33 | 筛窦钳 |  | 不锈钢 |  | 2把 | 提供样品，证明材料：包括检测报告，厂家盖章的材质证明。
3.34 | 筛窦钳 |  | 不锈钢 |  | 2把 | 提供样品，证明材料：包括检测报告，厂家盖章的材质证明。
3.35 | 蝶窦咬骨钳 |  | 不锈钢 |  | 2把 | 提供样品，证明材料：包括检测报告，厂家盖章的材质证明。
3.36 | 反咬切钳 |  | 不锈钢 |  | 2把 | 提供样品，证明材料：包括检测报告，厂家盖章的材质证明。
3.37 | 鼻窦息肉咬钳 |  | 不锈钢 |  | 2把 | 提供样品，证明材料：包括检测报告，厂家盖章的材质证明。
3.38 | 环切刀 |  | 不锈钢 |  | 2把 | 提供样品，证明材料：包括检测报告，厂家盖章的材质证明。
3.39 | 角膜镊 | 12.5cm | 不锈钢 |  | 30把 | 提供样品，证明材料：包括检测报告，厂家盖章的材质证明。
3.4 | 显微剪枪型 | 24cm 直尖 11 | 不锈钢 |  | 30把 | 提供样品，证明材料：包括检测报告，厂家盖章的材质证明。
3.41 | 角膜剪 | 12.5cm | 钛合金 |  | 10把 | 提供样品，证明材料：包括检测报告，厂家盖章的材质证明。
3.42 | 肌腱剪 | 12.5cm | 不锈钢 |  | 10把 | 提供样品，证明材料：包括检测报告，厂家盖章的材质证明。
3.43 | 碎核钩 | 双头 | 不锈钢 |  | 10把 | 提供样品，证明材料：包括检测报告，厂家盖章的材质证明。
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。