## 五官科器械需求确认表
手术器械技术参数需求表
项目编号 （或预算编号） |  | 医疗成本-1.为民卫生材料费-1.2.手术器械 | 本器械包预算（万元） |  |  | 25.5561
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于骨科等手术使用 |  |  |  | 描述手术器械基本需求与主要用途
*2 | 资质认证 | 所有投标手术器械通过CFDA或CFDA、FDA认证均有，特殊需求标明的事项必须满足 |  |  |  | 指对手术器械注册证或质量管理体系认证的要求
3 | 器械名称 | 如无以下规格型号，可用相近规格型号替代（需提供样品） |  |  |  | 此手术器械应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标（参照国军标要求进行明确）等；
|  | 规格及技术要求 | 材质 | 特殊需求 | 数量(单位)
3.1 | 撕囊镊 | 114MM | 不锈钢 |  | 10把 | 提供样品，证明材料：包括检测报告，厂家盖章的材质证明。
3.2 | 晶体镊 | 圆头 | 不锈钢 |  | 10把 | 提供样品，证明材料：包括检测报告，厂家盖章的材质证明。
3.3 | 针持 | 粗针 20CM | 不锈钢 | 哑光 | 10把 | 提供样品，证明材料：包括检测报告，厂家盖章的材质证明。
3.4 | 针持 | 粗针 24CM | 不锈钢 | 哑光 | 10把 | 提供样品，证明材料：包括检测报告，厂家盖章的材质证明。
3.5 | 角膜剪 | 12.5cm | 不锈钢 |  | 10把 | 提供样品，证明材料：包括检测报告，厂家盖章的材质证明。
3.6 | 虹膜剪 | 12.5cm | 不锈钢 |  | 10把 | 提供样品，证明材料：包括检测报告，厂家盖章的材质证明。
3.7 | 虹膜剪 | 12.5cm | 不锈钢 |  | 10把 | 提供样品，证明材料：包括检测报告，厂家盖章的材质证明。
3.8 | 囊膜剪 | 12.5cm | 不锈钢 |  | 10把 | 提供样品，证明材料：包括检测报告，厂家盖章的材质证明。
3.9 | 囊膜剪 | 12.5cm | 不锈钢 |  | 10把 | 提供样品，证明材料：包括检测报告，厂家盖章的材质证明。
3.1 | 小梁剪 | 弯尖 120MM | 不锈钢 |  | 5把 | 提供样品，证明材料：包括检测报告，厂家盖章的材质证明。
3.11 | 眼用剪 | 10CM 直尖头 | 不锈钢 |  | 80把 | 提供样品，证明材料：包括检测报告，厂家盖章的材质证明。
3.12 | 眼用剪 | 11CM 弯尖头 | 不锈钢 |  | 80把 | 提供样品，证明材料：包括检测报告，厂家盖章的材质证明。
3.13 | 医用吸引头 | 带手指开关及通管丝（3mm10把，4mm10把） | 不锈钢 |  | 20把 | 提供样品，证明材料：包括检测报告，厂家盖章的材质证明。
3.14 | 眼科镊 | 10CM | 不锈钢 |  | 80把 | 提供样品，证明材料：包括检测报告，厂家盖章的材质证明。
3.15 | 眼科镊 | 11CM | 不锈钢 |  | 80把 | 提供样品，证明材料：包括检测报告，厂家盖章的材质证明。
3.16 | 弹簧开睑器 | 钢丝封口 弧边(遮睫式5把） | 不锈钢 |  | 20把 | 提供样品，证明材料：包括检测报告，厂家盖章的材质证明。
3.17 | 斜视钩 | 单头 | 不锈钢 |  | 20把 | 提供样品，证明材料：包括检测报告，厂家盖章的材质证明。
3.18 | 眼睑拉钩 | 单头 | 不锈钢 |  | 20把 | 提供样品，证明材料：包括检测报告，厂家盖章的材质证明。
3.19 | 虹膜剪 | 12.5cm | 不锈钢 |  | 30把 | 提供样品，证明材料：包括检测报告，厂家盖章的材质证明。
3.2 | 虹膜恢复器 | 双头12.5cm | 不锈钢 |  | 20把 | 提供样品，证明材料：包括检测报告，厂家盖章的材质证明。
3.21 | 弹簧针持 | 12.5cm | 不锈钢 |  | 30把 | 提供样品，证明材料：包括检测报告，厂家盖章的材质证明。
3.22 | 显微针持 | 12.5cm | 不锈钢 |  | 30把 | 提供样品，证明材料：包括检测报告，厂家盖章的材质证明。
3.23 | 显微镊 | （有钩）12.5CM直 头宽0.3 | 不锈钢 |  | 50把 | 提供样品，证明材料：包括检测报告，厂家盖章的材质证明。
3.24 | 显微镊（平台） | 12.5CM直 头宽0.3 | 不锈钢 |  | 50把 | 提供样品，证明材料：包括检测报告，厂家盖章的材质证明。
3.25 | 测量规 | 眼用（直） | 不锈钢 |  | 5把 | 提供样品，证明材料：包括检测报告，厂家盖章的材质证明。
3.26 | 眼用测量规 | 可调式 | 不锈钢 |  | 10把 | 提供样品，证明材料：包括检测报告，厂家盖章的材质证明。
3.27 | 眼用测量规 | 可调式 | 不锈钢 |  | 15把 | 提供样品，证明材料：包括检测报告，厂家盖章的材质证明。
3.28 | 固定镊 | 12.5cm | 不锈钢 |  | 30把 | 提供样品，证明材料：包括检测报告，厂家盖章的材质证明。
3.29 | 杯状钳 |  | 不锈钢 |  | 5把 | 提供样品，证明材料：包括检测报告，厂家盖章的材质证明。
3.3 | 杯状钳 |  | 不锈钢 |  | 5把 | 提供样品，证明材料：包括检测报告，厂家盖章的材质证明。
3.31 | 锤骨头剪 |  | 不锈钢 |  | 2把 | 提供样品，证明材料：包括检测报告，厂家盖章的材质证明。
3.32 | 锤骨头剪 |  | 不锈钢 |  | 2把 | 提供样品，证明材料：包括检测报告，厂家盖章的材质证明。
3.33 | 显微剪 | 14CM 直尖 11 | 不锈钢 |  | 30把 | 提供样品，证明材料：包括检测报告，厂家盖章的材质证明。
3.34 | 显微剪 | 14CM 弯尖 11 | 不锈钢 |  | 30把 | 提供样品，证明材料：包括检测报告，厂家盖章的材质证明。
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。