## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | CellDrop荧光全自动细胞计数仪 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 24
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于明场细胞总数计数；活细胞，死细胞荧光精确计数；台盼蓝染色计数；原代细胞计数，酵母活率计数；细胞核计数；转染效率(GFP)分析等研究
2 | 技术和性能参数
*2.1 | 检测浓度范围 | ≥（7×102– 2×107 ）cells/ml
·2.2 | 细胞直径范围 | 至少包含（10–300）um
·2.3 | 样品体积 | 至少包含10ul、40ul两种体积
2.4 | 检测速度 | 检测单个样本，明场≦5秒，荧光≦10秒
*2.5 | 直接点样功能 | 具备，无需专用细胞计数板耗材
·2.6 | 特殊细胞形态识别计数功能 | 具备，可根据细胞形态切换识别计数算法从而准确判断特殊形态细胞的数量
2.7 | 明场照明 | LED 530nm
2.8 | 显示屏 | 多点触控彩色屏
2.9 | 图像像素 | ≥400万像素图像
2.1 | 内存 | ≥80G固态存储器
2.11 | 内存扩展性 | 具备，可扩展到≥1T
2.12 | 数据连接 | 具备自动wifi，以太网，HDMI高清线，3个或以上USB接口
2.13 | 设备不良事件情况 | 厂家自报设备近三年不良事件情况
*3 | 配置需求
3.1 | 软件 | 软件一套
3.2 | 硬件 | 主机一台
4 | 售后条款
*4.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*4.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
4.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
4.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*4.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·4.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·4.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·4.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·4.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
4.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。