## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
制表时间：2023年3月20日
设备名称 | 全自动真空采血管分拣核收系统 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 49
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 可用于采血管自动分拣，自动核收
2 | 技术和性能参数
·2.1 | 分拣速度 | ≥3000支试管/小时
2.2 | 分拣类别 | 18+1个类别
2.3 | 分拣方式 | 按条形码信息进行自动分拣
2.4 | 进管方式 | 轨道自动输入或试管集中倒入；支持与智能采血流水线对接
2.5 | 出管方式 | 主机将试管自动导入至相对应的分拣仓
2.6 | 待拣仓容量 | ≥1500支
2.7 | 待出仓容量 | ≥300支
2.8 | 自动启停功能 | 支持自动启停功能
2.9 | 自动核收功能 | 支持自动核收功能
2.10 | 数据导出功能 | 具备数据导出功能
2.11 | 满仓报警功能 | 具备满仓报警功能
2.12 | 报警及安全指标 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
*4 | 配置需求 | 主机1台，电源线1套
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.1 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
需求科室确认 | 配套医用 耗材（试剂）需求 | ☑ 无配套耗材 □ 开放耗材 □ 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。