| 医疗设备技术需求确认表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 烧伤困难气道模拟人 |  | 总数量 （台/套） | 1 | 预算总金额 （万元） | 30 |
| 序号 | 技术和性能 参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注 |
| *1 | 基本要求 | 须模拟逼真的人体解剖结构，材质柔软、手感真实，标准成年男性半身。面部有男性胡须特征，具有高度的仿真度和真实感。气道形态，气道创伤为五级爆震伤及八级烧伤 |  |  |  |  |
| 2 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |
| .2.1 | 模拟人面部特征 | 具有不对称的左、右鼻骨。可抬起下颚打开口腔，对创伤面进行诊治及评估 |  |  |  | 需现场演示，未携带样品，此项判定为负偏离 |
| *2.2 | 气道结构特征 | 具备纤支镜下可观察逼真的解剖结构，可见呼吸道内绒毛毛细血管，因为爆震伤及高温烟雾吸入导致气道灼伤出现痂块，气道内发黑并伴有脓包及水泡，烧伤导致杓状软骨、会厌肿胀难以暴露声门。 |  |  |  |  |
| 2.3 | 气道 | 具备解剖上正确的会厌、舌、声带和气管环。可练习用喉镜打开喉部，去除气道内异物和内分泌物等操作 |  |  |  |  |
| .2.4 | 牙齿 | 具备有易碎的牙齿，可检测气管插管是否正确 |  |  |  |  |
| 2.5 | 模拟真实人体的动作 | 下巴、颈部、舌头和会厌可模拟真实人体的动作 |  |  |  | 需现场演示，未携带样品，此项判定为负偏离 |
| 2.6 | 气管插管 | 支持Sellick操作培训，支持口腔和鼻腔插管 |  |  |  |  |
| .2.7 | 模拟插管错误 | 可准确模拟常见的插管错误，如右主干插管和食管插管 |  |  |  | 需现场演示，未携带样品，此项判定为负偏离 |
| 2.8 | 活检 | 可进行支气管内超声引导的经支气管针吸活检(EBUS-TBNA)训练 |  |  |  |  |
| 2.9 | 材质柔韧度 | 支气管需由不同的材料制成，且柔韧度≥5种 |  |  |  |  |
| 2.10 | 支气管镜插入 | 可以从口腔中及鼻插入超薄支气管镜，以及确认支气管和食道的分叉 |  |  |  |  |
| .2.11 | 气管等级 | 需包含初级支气管、中级支气管、肺叶支气管 （上叶、中叶、下叶）、肺上段支气管、 肺舌叶支气管、 基底支气管、肺段支气管、亚肺段支气管和亚亚肺段支气管 |  |  |  |  |
| .2.12 | 样品演示 | 本次投标需提供样品演示 |  |  |  |  |
| *3 | 配置需求 | 模拟人主体1具、附件1套 |  |  |  |  |
| 配套医用 耗材（试剂）需求 |  | ☑ 无配套耗材 □ 开放耗材 □ 封闭耗材 |  |  |  |  |
| 备注：1.加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。 |  |  |  |  |  |  |