|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **医疗设备技术需求确认表** | | | | | | |
| 设备名称 | 诊疗包器材 | | 总数量（套） | 60 | 预算总金额（万元） | 90 |
| 序号 | 物品名称 | 规格参数 | | | | 数量 |
| 1.1 | 心率衣 | 男款训练紧身T恤、黑色、尺码：X码和XL码（件） | | | | 2 |
| 1.2 | 智能腕表 | 主机尺寸：51×46.5×15mm 颜色：黑色表盘，迷彩腕带 表盘：46.5mm圆形表盘 分辨率：360×360高清分辨率 内置存储 RAM:1Mbit,ROM:4Gbit;24 触摸方式：全触控 传感器：G-Sensor SH3001 陀螺仪：SH3001 心率传感器：GH3220 心电传感器：GH3220 磁力计：QMC6308 温度计：NST117 电池：锂聚合物 标称电压：3.8V 电池容量：450mAh／2.204Wh 电池尺寸：5.8×27.2×25.2mm 防水等级：IP67 应用软件功能 基础功能：时钟、日期显示、多表盘、数据储存、OTA升级 健康功能：24h小时心率监测、医疗级ECG心电采集、血压 | | | | 1.智能腕表2台。  2.配套充电底座2台。  3使用说明书2套。 |
| 1.3 | 监测终端（平板） | 12.9寸屏幕，可显示全尺寸虚拟键盘。屏幕像素数量高达560万像素。配置方面，A9X处理器。 | | | | 1.监测终端（pad1台，与智能腕表共用）。  2.充电器 |
| 1.4 | 握力计 | 灰色19.5×13×3cm（个） | | | | 1 |
| 1.5 | 秒表 | 双排10道-pc2810 9.6×6.6×2.35cm（个） | | | | 1 |
| 1.6 | 肌能模切贴 | 铝膜袋封、4片（袋） | | | | 6 |
| 1.7 | 肌能贴 | 5×500cm、蓝色、薄膜 | | | | 6 |
| 1.8 | 剪刀 | 19cm军绿色 | | | | 1 |
| 1.9 | 护指 | 黑色直筒，L/XL指围6.4-7CM（只） | | | | 2 |
| 1.10 | 护腕 | 黑色（条） | | | | 2 |
| 1.11 | 护膝 | 护漆 L、2只装（副） | | | | 2 |
| 1.12 | 护踝 | 黑色L码（只） | | | | 2 |
| 1.13 | 护腰 | 灰色L或XL码（个） | | | | 1 |
| 1.14 | 髌骨带 | 稳固型、黑色（个） | | | | 2 |
| 1.15 | 筋膜枪 | 绿色13.5×8.8×5cm（个） | | | | 1 |
| 1.16 | 医用冷敷冰袋 | 17×11.5×2.5cm（袋） | | | | 2 |
| 1.17 | 自粘绷带 | 50×250mm、薄膜塑封 | | | | 6 |
| 1.18 | 可塑性小夹板 | 91×11cm、灰绿色 | | | | 2 |
| 1.19 | 云南白药 | 喷剂60g | | | | 2 |
| 1.20 | 新型质酸多糖敷料绷带 | 液体敷料：20ml（罐） 高分子固定绷带：7.5cm×250cm（个） | | | | 2 |
| 1.21 | 新型皮肤/创面消毒剂 | 100ml（罐） | | | | 2 |
| 1.22 | 新型胶原蛋白凝胶/喷剂 | 10ml（罐） | | | | 2 |
| 1.23 | 硅胶罐 | 8.5×4.5cm | | | | 4 |
| 1.24 | 硅胶头按摩器 | 6.2×7.5cm 灰色 | | | | 1 |
| 1.25 | 热敷贴 | 10×8cm（片） | | | | 2 |
| 1.26 | 睡眠耳贴 | 8.7×5.5×1mm | | | | 20 |
| 1.27 | 晕车耳贴 | 8.7×5.5×1mm | | | | 20 |
| 1.28 | 刺血针 | 小三棱针10支+针筒（盒） | | | | 20 |
| 1.29 | 揿针 | 100只装（盒） | | | | 15 |
| 1.30 | 拔罐器 | 22×15×14cm（12罐便携款） | | | | 1 |
| 1.31 | 电刺激仪 | 电极片3套、衬布10套 | | | | 1 |
| 1.32 | 筋膜刀 | 11.5×9×0.5cm | | | | 2 |
| 1.33 | 滚轴 | 定制款 直径4×26.5cm | | | | 1 |
| 1.34 | 平衡垫 | PVC材质 直径32×5cm 银灰色 | | | | 1 |
| 1.35 | 弹力带 | 135×5cm 双层弹力编织瑜伽带(11格) | | | | 1 |
| 1.36 | 软尺 | 长度2米 | | | | 2 |
| 1.37 | 关节活动度尺 | 肢体评定角度尺0-180° | | | | 2 |
| 1.38 | 叩诊锤 | 多功能刻度锤(绿色) | | | | 1 |
| 1.39 | VAS 评分尺 | 疼痛尺 | | | | 2 |
| 1.40 | 登记本 |  | | | | 1 |
| 1.41 | 说明书 |  | | | | 1 |
| 2 | 外包制作 | 含12个模块小包制作、印字 | | | | 12 |
| 3 | 交货日期 | 合同签订后3个月内交货 | | | |  |
| 4 | 质保日期 | 质保1年 | | | |  |
| 备注：1. 加注“\*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。  2.加注“·”号的技术指标为重要指标。  3.加注“\*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。 | | | | | | |