## 医疗设备技术需求确认表
医疗设备技术需求确认表
设备名称 | 脱水机 |  | 总数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 45
序号 | 技术和性能参数名称 | 招标参数和性能要求 |  |  |  | 备注
*1 | 基本要求 | 用于病例分析前，脱去人体组织中的水分
*2 | 资质认证 | 具备NMPA认证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 上液 | 根据识别包埋盒数量自动定量加载试剂
3.2 | 标本转运方式 | 三轴机械臂
·3.3 | 最大处理通量 | ≥180例/小时
3.4 | 最大载机量 | ≥360例
·3.5 | 批次处理最小时间 | ≤20分钟/批次
3.6 | 液缸数量 | ≥10个，需具备固定缸、处理缸、浸蜡缸及暂存缸，具备独立工作的功能
3.7 | 组织处理程序 | ≥15种可编程组织处理程序
·3.8 | 组织脱水时间 | 小组织（0.3cm及以下点状活检及0.1cm穿刺标本）≤40min；大组织（直径≤1.5cm，厚度0.2cm）≤90min
3.9 | 温控精度 | ≤±1℃
3.10 | 浸蜡功能 | 具备
3.11 | 预约化蜡功能 | 具备
3.12 | 蜡液管理功能 | 具备
3.13 | 试剂管理功能 | 具备
3.14 | 显示器 | ≥10英寸彩色触摸屏
3.15 | 报警方式 | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示
*4 | 配置需求 | 脱水机1台；提篮≥4个；石蜡刮铲≥1个；
5 | 售后条款
*5.1 | 原厂保修年限 | ≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。
*5.2 | 零配件支持 | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供
5.3 | 零配件保证供应时长 | 厂家自报
5.4 | 到位维修响应 | 维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）
*5.5 | 保修期外维修费用 | 提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格
·5.6 | 技术支持和服务网点 | 提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量
·5.7 | 升级与软件维护 | 保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费
·5.8 | 专用工具、资料及其它 | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）
·5.9 | 培训 | 提供使用培训和工程师原厂培训
5.10 | 交货期 | 合同签订后3个月内交货
配套医用 耗材（试剂）需求 |  | £无配套耗材 □ 开放耗材 R 封闭耗材
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“·”号的技术指标为重要指标。 3.加注“*”、“·”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。