## 采购项目商务和技术要求

### 一、商务要求(均为实质性响应条款，不接受负偏离）

（一）交货时间、地点和方式

1.交货时间： 合同签订后30天内交付 。

2.交货地点： 招标人指定地点 。

3.交货方式： / 。

（二）售后服务

3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。

（三）知识产权和保密要求

投标供应商应保证使用方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等资料。

基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

（四）物资编目编码、打码贴签要求

本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，投标供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。

（五）付款及结算方式

签订合同付至验收合格后付 100 %。

### 技术要求

| 技术需求表（医疗设备） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 创伤救治模拟练习系统 |  |  | 数量（项） | 1 | 最高限价 （万元） | 100万元 |
| 需求类别 | 序号 | 需求名称 | 技术参数和需求内容 |  |  |  | 备注 |
| 符合性要求 | *1 | 基本要求 | 创伤救治模拟练习系统，通过虚拟仿真技术模拟创伤环境、通过该系统进行一线救治关键技术培训和考核，满足培训需求、达到培训规范化、标准化要求，提高救护能力。 |  |  |  |  |
|  | *2 | 配置要求 | 1、成人男性全身模拟人1套 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、监控摄像头≥12套 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、VR主机：≥2台 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、VR智能眼镜：≥2套 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、服务器：1台 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、显示屏幕：1台，LED显示 |  |  |  |  |
|  | *3 | 配套耗材（试剂）要求 | ■ 无配套一次性耗材（试剂） □ 有配套一次性耗材（试剂）（□开放 □封闭） |  |  |  |  |
|  | 4 | 其他符合性条款 | 具备创伤多功能救治模块、创伤多人协同救治模块、虚实结合和数据监控功能 |  |  |  | 所需模块各1项（套），且需在交货清单中体现 |
| 资格性要求 | 1 | 产品资格 | 无 |  |  |  |  |
|  | 2 | 企业资格 | 1.具有独立承担民事责任的能力； |  |  |  | 投标人提供承诺函 |
|  |  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.参加军队和政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 其他资格性条款 | （一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一包的采购活动。生产型企业生产场地为同一地址的，销售型企业之间股东有关联的，一律视为直接控股、管理关系。投标人之间有上述关系的，应主动声明，否则将给予列入不良记录名单、3年内不得参加我院采购活动的处罚。 |  |  |  | 投标人提供承诺函 |
|  |  |  | （二）投标人为非外资独资或外资控股企业。 |  |  |  |  |
|  |  |  | （三）列入《军队采购网》的军队采购失信名单、政府采购失信名单、供应商暂停名单企业不得参与本项目。 |  |  |  |  |
|  |  |  | （四）本项目不接受联合体投标。 |  |  |  |  |
| 技术性要求 | •1 | 技术力量 | 1.出现故障响应时间：2小时接听电话，本地6小时到达现场，外地24小时到达现场。 |  |  |  | 具体评审要求见第四章“技术评审标准表”售后服务部分 |
|  |  |  | 2.保外维修人工费免费（含交通、住宿、维修工时等） |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.可30天交货。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 性能指标 | 一、创伤多功能救治模块 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、救治环境主要区分不同区域，并且每个区域根据伤情不同，设置救治的重点培训内容不同。 |  |  |  |  |
|  |  |  | •2、闭环式培训，可实现环境评估、检伤分类、处置、检伤分类、伤员转送、处置/手术等完整的创伤救治流程练习。 |  |  |  |  |
|  |  |  | •3、通过交互手段，考核基于创伤现场伤员救治流程，现场救治的急救处置思维，达到真实与虚拟融合的实训效果。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、系统即可进行自动计时和进行分步骤记录实施效果和伤情处置的有效性。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、伤情随时间变化可出现生理指标和意识等变化，如：对于致命伤情如张力性气胸、气道梗阻得不到解除会发生严重呼吸困难甚至死亡。 |  |  |  |  |
|  |  |  | *6、多样化角色设计，设置公众、院前急救人员、专业救治人员等角色，施救角色不同，所携带的不同救治器材和采取的急救措施不同，提高现场救治的准确性和适应性。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、模拟救治环境，可进行隐蔽、掩护并接近伤员、伤情判断和在安全环境下止血带止血等操作。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、整合多个伤情发展的动态模拟，模拟伤员伤情的急剧变化，按照MARCHPAWS的顺序与原则允许用户对伤员进行干预或实施医疗措施。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、伤员后送模块：模拟在高原等特殊环境下，构设转运伤员张力性气胸等致命伤情情况，需救治人员进行胸腔穿刺和实施声门上气道等其他干预措施。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10、干预方式：系统提供多种干预方式，如各种止血工具、头颈部止血夹的应用、置入喉罩、胸腔穿刺、、镇痛、抗感染等伤情处置。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 11、处理逻辑：系统内置多条伤员救治处理逻辑，根据用户处理方式不同，现场不同层次救治人员对伤员实施的救治，及伤员采取处置后所发生的连续实时生命体征变化和生理指标、意识状态的反馈。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 12、评估报告：具备客观操作评估系统，从救治技术操作使用开始、按照伤情评估MARCHPAWS各关键救治环节操作干预等，应用多维度、多参数对学员的救治处置流程进行评估。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、创伤多人协同救治模块 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、针对创伤场景多人救治病例，可以由多人协同练习。不同培训人员扮演不同的练习角色，在虚拟病例中，每位培训人员都可以看到其他队友的操作。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、多人检伤病例中，也可以由单人进行分类检伤，完成救治培训。 |  |  |  |  |
|  |  |  | *3、可以虚实结合，虚拟场景与真实场景中的模拟人融合操作，用户在模拟人上操作，可以在虚拟场景的伤员身上实时看到伤情显示，增加实训效果。 |  |  |  |  |
|  |  |  | •4、多人视角可在大屏幕中显示 |  |  |  |  |
|  |  |  | 三、虚实结合和数据监控功能 |  |  |  |  |
|  |  |  | *1、 虚实结合病例功能可以让培训的场景更加真实和沉浸感，真实存在的模拟人可以在虚拟空间中被定位，实施者可以在模型进行检伤操作，虚拟空间中的模型会同步体现伤情，实时监测到培训的数据，上传到控制端。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、多角度的外在监控摄像头，能够自动采集培训考核数据，并进行系统分析，能够使考核人员全维度、全要素客观评估培训的效果，操作的规范，从而对场景进行评估； |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、系统接口开放，具备集成到现有全景模型演示系统的功能。 |  |  |  |  |

说明：技术要求中带“*”和“·”条款需提供技术支持材料：

- （1）技术要求中有具体要求的以具体项目为准；

- （2）未明确的技术支持材料可以从（不限于）以下材料选择：产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书等或检测机构出具的检测报告、生产厂家的承诺书等；

- （3）对参数配置数量、定制产品或待开发软件等功能指标要求以投标人响应承诺为准。

“•”号项排名打分或正偏离加分以及一般指标正偏离加分时，参照上述要求提供技术支持材料，未提供的不予认可。