## 经济技术需求表（物资类）
采购需求表（物资类）
采购计划编号 |  |  | 项目名称 | 生化免疫一体机 | 最高限价（万元） | 45
序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 | ★ | 用于急诊检验项目的检测，如肝肾功能、术前八项、血脂、血糖、电解质等 |  |  | 否 | 注册证或技术白皮书
2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA认证 |  |  | 否 | 注册证
3 | 检测原理 | ▲ | 化学发光法、分光光度法和离子选择电极法 |  |  | 否 | 注册证或技术白皮书
4 | 光学模块检测速度 | ▲ | ≥2000测试/小时 |  |  | 否 | 注册证或技术白皮书
5 | ISE模块检测速度 | ▲ | ≥600测试/小时 |  |  | 否 | 注册证或技术白皮书
6 | 免疫发光单模块检测速度 | ▲ | ≥300测试每小时 |  |  | 否 | 注册证或技术白皮书
7 | 检测项目 | ★ | 同时分析项目≥70项 |  |  | 否 | 注册证或技术白皮书
8 | 样本位 | ▲ | 生化仪常规样本位≥150个，有急诊进样单元，发光仪在机样本储存位≥200个 |  |  | 否 | 注册证或技术白皮书
9 | 样本管类型 |  | 支持原始管或样品杯等上机检测 |  |  | 否
10 | 免疫模块样本针 | ★ | 非一次性加样耗材 |  |  | 否 | 注册证或技术白皮书
11 | 免疫模块样本针清洗方式 |  | 清洗液自动清洗 |  |  | 否
12 | 样本针 | ★ | 具有液面探测功能，具有堵针检测与再尝试功能 |  |  | 否 | 注册证或技术白皮书
13 | 不停机可添加试剂、耗材 | ▲ | 支持 |  |  | 否 | 注册证或技术白皮书
14 | 混匀方式 |  | 搅拌棒或者超声混匀 |  |  | 否
15 | 生化反应杯数量 |  | ≥400个 |  |  | 否
16 | 生化反应杯材质 | ▲ | 石英玻璃或UV塑料 |  |  | 否 | 注册证或技术白皮书
17 | 生化模块孵育方式 | ★ | 非水浴不需要添加剂 |  |  | 否 | 注册证或技术白皮书
18 | 生化模块最小样本体积 |  | ≤1.5μL，0.1μL步进 |  |  | 否
19 | 生化模块反应时间 | ▲ | ≤20分钟 |  |  | 否 | 注册证或技术白皮书
20 | 联网要求 |  | 支持连接LIS系统 |  |  | 否
21 | 配置需求 | ★ | 包含主机及配套附件1套，配套中文图形化操作系统软件1套，电脑工作站、触摸式液晶显示器、打印机、条码枪、水机、不间断电源(供电≥1小时）等各1台 |  |  | 否 | 企业承诺
22 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  |  | 否 | 企业承诺
23 | 配套耗材 （试剂）要求 | ★ | 封闭耗材（试剂） |  |  | 否 | 厂家承诺及 注册证
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后接甲方通知3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金和质量保证金 | ★ | 验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 原厂保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 否 | 原厂授权或企业承诺
6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺
7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于3人次、0.5天的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺
8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 |  |  | 否 | 企业承诺
9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  | 否 | 企业承诺
10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 | 企业承诺
采购实施建议
1 | 采购方式 | □公开招标 □邀请招标 R竞争性谈判 □单一来源 □询价
2 | 评审方法 | R综合评分法 □质量优先法 □经评审的最低价法
3 | 技术偏离要求 | ▲标识的指标负偏离≥5项，投标企业技术分值为0分
▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥10项，投标企业技术分值为0分
4 | ※供应商资格 | 医疗器械经营许可证
注：1.采购单位编制采购需求时填写此表； 2.经济要求和技术要求应当客观，需逐条明确“是否量化”，量化指标应当明确相应等次，有连续区间的按照区间划分等次； 3.采购单位根据项目实际情况及各项指标的重要程度，在序号列逐条进行标识（标识包含：“★”、“▲”或“无标识”）。采购评审时★、▲号 或无标识指标的重要程度逐级递减，评审赋分逐级减少，★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 4.★及▲标识的指标，采购单位要逐条明确证明材料，无法明确的默认由企业提供承诺； 5.“需求名称”前标记※号的为选填项，如无需求可删除此行； 6.需求内容只能为一条指标，不允许出现多个小标题； 7.经济要求不接受企业负偏离； 8.斜体为辅助编制需求内容，可根据项目实际情况描写。

## 设备配套耗材（试剂）用量测算表
封闭耗材（试剂）用量测算表
项目名称 | 生化免疫一体机 |  | 采购计划编号 | 2024-08YL-012
封闭耗材（试剂） 描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌或耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。
序号 | 配套耗材（开展项目）名称 | ※规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注
1 | 白介素-6 |  | 1200 | 人份 | 1.8 | 投标设备品牌已取得注册证项目
2 | 肌酸激酶同工酶 |  | 1200 | 人份 | 1.92 | 投标设备品牌已取得注册证项目
3 | 高敏肌钙蛋白I（hs-cTNI） |  | 1200 | 人份 | 3.84 | 投标设备品牌已取得注册证项目
4 | 肌红蛋白（Myo） |  | 1200 | 人份 | 2.28 | 投标设备品牌已取得注册证项目
5 | N端脑利钠肽前体（NT-ProBNP） |  | 1200 | 人份 | 8.16 | 投标设备品牌已取得注册证项目
6 | 丙氨酸氨基转移酶 |  | 1200 | 人份 | 0.0264 | 投标设备品牌已取得注册证项目
7 | 天门冬氨酸氨基转移酶 |  | 1200 | 人份 | 0.0264 | 投标设备品牌已取得注册证项目
8 | 总胆红素 |  | 1200 | 人份 | 0.048 | 投标设备品牌已取得注册证项目
9 | 直接胆红素 |  | 1200 | 人份 | 0.048 | 投标设备品牌已取得注册证项目
10 | 总蛋白 |  | 1200 | 人份 | 0.01044 | 投标设备品牌已取得注册证项目
11 | 白蛋白 |  | 1200 | 人份 | 0.01044 | 投标设备品牌已取得注册证项目
12 | 葡萄糖 |  | 1200 | 人份 | 0.054 | 投标设备品牌已取得注册证项目
13 | 尿素 |  | 1200 | 人份 | 0.036 | 投标设备品牌已取得注册证项目
14 | 肌酐 |  | 1200 | 人份 | 0.348 | 投标设备品牌已取得注册证项目
15 | 尿酸 |  | 1200 | 人份 | 0.036 | 投标设备品牌已取得注册证项目
16 | 淀粉酶 |  | 1200 | 人份 | 0.36 | 投标设备品牌已取得注册证项目
17 | 钙 |  | 1200 | 人份 | 0.00204 | 投标设备品牌已取得注册证项目
21 | 乳酸脱氢酶 |  | 1200 | 人份 | 0.0408 | 投标设备品牌已取得注册证项目
22 | 肌酸激酶 |  | 1200 | 人份 | 0.192 | 投标设备品牌已取得注册证项目
23 | 肌酸激酶同工酶 |  | 1200 | 人份 | 0.444 | 投标设备品牌已取得注册证项目
24 | 二氧化碳 |  | 1200 | 人份 | 0.252 | 投标设备品牌已取得注册证项目
25 | 乙肝表面抗原 |  | 1200 | 人份 | 1.188 | 投标设备品牌已取得注册证项目
26 | 乙肝表面抗体 |  | 1200 | 人份 | 1.188 | 投标设备品牌已取得注册证项目
27 | 乙肝e抗原 |  | 1200 | 人份 | 1.188 | 投标设备品牌已取得注册证项目
28 | 乙肝e抗体 |  | 1200 | 人份 | 1.188 | 投标设备品牌已取得注册证项目
29 | 乙肝核心抗体 |  | 1200 | 人份 | 1.188 | 投标设备品牌已取得注册证项目
30 | 丙型肝炎抗体 |  | 1200 | 人份 | 2.376 | 投标设备品牌已取得注册证项目
31 | 梅毒抗体 |  | 1200 | 人份 | 2.88 | 投标设备品牌已取得注册证项目
32 | 艾滋病抗体 |  | 1200 | 人份 | 2.376 | 投标设备品牌已取得注册证项目
注：1.封闭耗材（试剂）需填写此表，开放耗材（试剂）无需填写； 2.如为耗材，需求部门必须提供耗材规格，如为试剂应填写开展项目名称，无需填写规格； 3.预估2年用量为开展业务所需耗材（开展项目）的测算量，与设备购置数量无关； 4.计量单位为最小使用单位； 5.最高限价为采购单位预估2年用量与意向品牌平均单价的乘积。