采购需求表（物资类）

|  |  |  |  |  | 项目名称 |  | 上肢手术器械包 |  | 最高限价（万元） |  | 43（1套） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 上肢手术器械包 |  | 参数 性质 |  | 见附表 |  |  |  |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 专用于上肢创伤骨折的手术治疗的手术器械包 |  |  |  |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 标准规范1 |  | ★ | CFDA认证 |  |  |  |  |  |  | 否 | 注册证 |
| 3 | 标准规范2 |  | ▲ | FDA认证 |  |  |  |  |  |  | 否 | 注册证及中文翻译 |
|  |  |  |  | 材质 |  | 操作方式 |  | 规格型号 |  | 数量 |  |  |
| 4 | 植骨打器 |  | ★ | 医用不锈钢 |  | 配合击锤手持操作 |  | 弯，长25-30cm |  | 1 | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 植骨打器 |  | ★ | 医用不锈钢 |  | 配合击锤手持操作 |  | 弯，长25-30cm |  | 1 | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 植骨打器 |  | ★ | 医用不锈钢 |  | 配合击锤手持操作 |  | 直，方，头1*1cm |  | 2 | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 植骨打器 |  | ★ | 医用不锈钢 |  | 配合击锤手持操作 |  | 直，长条，头1*0.3cm |  | 2 | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 骨刀 |  | ★ | 医用不锈钢 |  | 手持操作 |  | 直，长18-20cm，头宽10mm |  | 1 | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 骨刀 |  | ★ | 医用不锈钢 |  | 手持操作 |  | 直，长18-20cm，头宽14mm |  | 1 | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 骨刀 |  | ★ | 医用不锈钢 |  | 手持操作 |  | 直，长18-20cm，头宽18mm |  | 1 | 否 | 企业承诺 |
| 11 | 骨刀 |  | ★ | 医用不锈钢 |  | 手持操作 |  | 直，长18-20cm，头宽22mm |  | 1 | 否 | 企业承诺 |
| 12 | 骨刀 |  | ★ | 医用不锈钢 |  | 手持操作 |  | 弯，长18-20cm，头宽10mm |  | 1 | 否 | 企业承诺 |
| 13 | 骨刀 |  | ★ | 医用不锈钢 |  | 手持操作 |  | 弯，长18-20cm，头宽20mm |  | 1 | 否 | 企业承诺 |
| 14 | 骨刀 |  | ★ | 医用不锈钢 |  | 手持操作 |  | 弯，长18-20cm，头宽25mm |  | 1 | 否 | 企业承诺 |
| 15 | 三关节咬骨钳 |  | ★ | 医用不锈钢 |  | 手持操作 |  | 直，长18cm,钳口4mm |  | 1 | 否 | 企业承诺 |
| 16 | 克氏针弯剪钳 |  | ★ | 医用不锈钢 |  | 手持操作 |  | 长16.5cm，钳口厚度2cm |  | 2 | 否 | 企业承诺 |
| 17 | 软组织拉钩 |  | ▲ | 碳纤维 |  | 手持操作 |  | 长24.4cm,可透视 |  | 2 | 否 | 企业承诺 |
| 18 | 软组织拉钩 |  | ★ | 医用不锈钢 |  | 手持操作 |  | 标准，长18.4cm |  | 2 | 否 | 企业承诺 |
| 19 | 骨膜剥离器 |  | ★ | 医用不锈钢 |  | 手持操作 |  | 长19cm,柄长11.4cm,刃1.9*1.4cm |  | 2 | 否 | 企业承诺 |
| 20 | 钢丝紧固器 |  | ★ | 医用不锈钢 |  | 手持操作 |  | 11.4 cm |  | 1 | 否 | 企业承诺 |
| 21 | 持骨钳 |  | ★ | 医用不锈钢 |  | 手持操作 |  | 大，长20.3cm,钳口7.6cm |  | 1 | 否 | 企业承诺 |
| 22 | 持骨钳 |  | ★ | 医用不锈钢 |  | 手持操作 |  | 中，长15.2cm,钳口5.1cm |  | 1 | 否 | 企业承诺 |
| 23 | 持骨钳 |  | ★ | 医用不锈钢 |  | 手持操作 |  | 标准，长14cm,钳口2.54cm |  | 1 | 否 | 企业承诺 |
| 24 | 软组织抓钳 |  | ★ | 医用不锈钢 |  | 手持操作 |  | 长25.4cm |  | 1 | 否 | 企业承诺 |
| 25 | 刮匙 |  | ★ | 医用不锈钢 |  | 手持操作 |  | 长20-23cm，1#，前弯 |  | 1 | 否 | 企业承诺 |
| 26 | 刮匙 |  | ★ | 医用不锈钢 |  | 手持操作 |  | 长20-23cm，2#，前弯 |  | 1 | 否 | 企业承诺 |
| 27 | 刮匙 |  | ★ | 医用不锈钢 |  | 手持操作 |  | 长20-23cm，1-0，直 |  | 1 | 否 | 企业承诺 |
| 28 | 刮匙 |  | ★ | 医用不锈钢 |  | 手持操作 |  | 长20-23cm，2#，直 |  | 1 | 否 | 企业承诺 |
| 29 | 刮匙 |  | ★ | 医用不锈钢 |  | 手持操作 |  | 长20-23cm，4#，直 |  | 1 | 否 | 企业承诺 |
| 30 | 关节牵开器 |  | ▲ | 医用不锈钢 |  | 手持操作 |  | 小，张臂，长15.2cm，带压簧和棘轮杆，双孔带螺钉夹 |  | 1 | 否 | 企业承诺 |
| 31 | 关节牵开器 |  | ▲ | 医用不锈钢 |  | 手持操作 |  | 大，闭臂，长15.2cm，带压簧和棘轮杆，双孔带螺钉夹 |  | 1 | 否 | 企业承诺 |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  |  |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  |  |  |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  |  |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | ※售后服务 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于1年 |  |  |  |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 采购实施建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 采购方式 |  | ☑公开招标 □邀请招标 □竞争性谈判 □单一来源 □询价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 评审方法 |  | ☑综合评分法 □质量优先法 □经评审的最低价法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 技术偏离要求 |  | ▲标识的指标负偏离≥4项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥4项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字栏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.采购单位编制采购需求时填写此表； 2.经济要求和技术要求应当客观，需逐条明确“是否量化”，量化指标应当明确相应等次， 有连续区间的按照区间划分等次； 3.采购单位根据项目实际情况及各项指标的重要程度，在序号列逐条进行标识（标识包含： “★”、“▲”或“无标识”）。采购评审时★、▲号或无标识指标的重要程度逐级递减， 评审赋分逐级减少，★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 4.★及▲标识的指标，采购单位要逐条明确证明材料，无法明确的默认由企业提供承诺； 5.“需求名称”前标记※号的为选填项，如无需求可删除此行； 6.需求内容只能为一条指标，不允许出现多个小标题； 7.经济要求不接受企业负偏离； 8.斜体为辅助编制需求内容，可根据项目实际情况描写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |