## Sheet1
二、技术要求
项目名称 | 颅内支撑导管 |  | 单价 | - | 数量（项） | - | 预算总金额 | - | 说明：带“*”条款必须提供技术支持材料（项目有具体要求的以项目为准）：产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书等或检测机构出具的检测报告、生产厂家的承诺书等；对参数配置数量、定制产品或待开发软件等功能指标要求以投标人响应承诺为准。“•”号项排名打分或正偏离加分以及一般指标正偏离加分时，参照上述要求提供技术支持材料，未提供的不予认可。
|  |  | （万元） |  |  |  | （万元）
需求类别 | 序号 | 需求名称 | 技术参数和需求内容 |  |  |  |  | 备注
符合性要求（*号指标或其他必须响应条款） | *1 | 基本要求 | 用于术中颅内血管通路的建立
| *2 | 资质要求 | 具备CFDA认证
技术与性能参数 | 3 | 产品材质 | 镍钛合金或不锈钢
| 4 | 产品组成 | 显影环、导管主体、扩散应力管、连接件
| •5 | 规格型号 | 内径0.060inch长度115cm、内径0.060inch长度125cm、内径0.070inch长度125cm
| 6 | 水合性判定 | 非水合性导管
| 7 | 峰值拉力 | ≥15N
| 8 | 环氧乙烷残留量 | ≤10μg/g
| 9 | 微粒污染指数 | ≤90
| 10 | 产品细菌内毒素含量 | ≤20EU/套
| 11 | 其他技术特点 | 支撑性强