- 商务和技术要求

一、商务要求(均为★标识指标，不接受负偏离，投标人须逐条承诺响应）

| 商务要求表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 美涤威内镜存储&干燥系统和清洗消毒机更换滤芯配件 |  |  | 项目预算及最高限价（万元） | 20.7102 |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数性质 | 需求具体内容 |  | 备注 |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后立即生效，交付地点由甲方指定。 |  | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 完成更换滤芯配件服务后，经验收无质量问题，支付100%合同款。 |  | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金、质量保证金 |  | ★ | 无 |  | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  | 企业承诺 |
| 5 | 专用工具 |  | ★ | 提供专业维修及检测工具。 |  | 企业承诺 |
| 6 | 保密要求 |  | ★ | 无 |  | 企业承诺 |
| 7 | 知识产权 |  | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 |  | 企业承诺 |

二、技术要求

| 采购需求表（服务类） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 美涤威内镜存储&干燥系统和清洗消毒机更换滤芯配件 |  |  | 项目预算及最高限价（万元） | 20.7102 |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数性质 | 需求具体内容 |  | 备注 |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 服务要求 |  | ★ | 提供6台美涤威内镜存储&干燥系统和6台清洗消毒机更换滤芯的维修服务，包含全套的滤芯配件安装调试服务。 |  | 企业承诺 |
| 2 | 其他符合性条款 |  |  | 更换滤芯时至少进行一次设备全面除尘保养工作，确保设备的散热效果，以减少设备的损坏率。 |  | 企业承诺 |
| 3 | 人员资格 |  |  | 1.投标人或实际服务机构拥有专业支持团队≥3人。 2.投标人或实际服务机构提供全职工程师经原厂培训具备维修此设备的证明材料。 |  | 企业承诺 |
| 4 | 企业资格 |  |  | - 1.投标人须为原厂或原厂合法医疗设备售后服务授权代理商，并提供相关证明资料。 2.投标人或实际服务机构应在北京市内设有长期稳定的服务机构≥2年。 |  | 企业承诺 |
| 9 | 服务方案 |  | ▲ | 具备24小时售后专线，配有在线技术支持，出现故障时，2小时电话响应，24小时内工程师抵达现场。 |  | 企业承诺 |
| 10 | 质量控制 |  | ▲ | 所更换的滤芯必须是美涤威原厂全新配件，性能符合美涤威原厂要求 |  | 企业承诺 |
| 11 | 验收考核办法 |  |  | 更换滤芯后对设备进行调试校准保证设备原有的性能，由医院医工部门进行质量验收。 |  | 企业承诺 |
| 12 | 服务续期期限 |  |  | 服务完成后3个月内重复性故障，提供免费换新服务。 |  | 企业承诺 |
| 其他要求 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 技术偏离要求 |  | ▲标识的指标负偏离≥2项，报价供应商按无效报价处理 |  |  |  |
|  |  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥2项，报价供应商按无效报价处理 |  |  |  |
|  |  |  | ★及▲标识的指标，报名供应商须提供证明材料 |  |  |  |