## Sheet2
采购需求表（服务类）
采购计划编号 |  | \ |  | 项目名称 | 西门子模拟CT球管 | 最高限价（万元） | 140
序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 |  | ★ | 对西门子CT模拟机更换球管，更换后保障设备正常运行 |  |  | 否 | 相关证明材料
2 | 标准规范 |  | ★ | 球管需具有NMPA认证 |  |  | 否 | 相关证明材料
3 | 技术指标1 |  | ★ | 所提供球管适用于西门子公司生产的SOMATOM Definition AS |  |  | 否 | 相关证明材料
4 | 技术指标2 |  | ★ | 所提供球管为经原厂认证的全新备件 |  |  | 否 | 相关证明材料
5 | 配置要求 |  | ★ | 球管1只 |  |  | 否 | 企业承诺
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 接甲方通知后2周内交付，交付地点由甲方指定 |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付100% |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤 |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 售后服务 |  | ★ | 自安装之日起6000病人量或12个月先到为准 |  |  | 是 | 原厂授权或企业承诺
（质保）
5 | 售后服务 |  | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时 |  |  | 是 | 企业承诺
（响应时间）
注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；
2.★及▲标识的指标，无法明确的默认由企业提供承诺；
3.经济要求不接受企业负偏离；