## 采购项目商务和技术要求

### 一、商务要求（不接受企业负偏离）

| 商务要求表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W5019 |  | 项目名称 | 星云单机版工作站、多模态高级血管狭窄分析软件升级服务 | 项目预算及最高限价（万元） | 70 |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 备注 |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定 |  |  | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 到货安装完成后支付100%。 |  |  | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 无 |  |  | 企业承诺 |
| 4 | 售后服务1 |  | ★ | 纳入我单位现有设备Ingenia 1.5T的维保范围内 |  |  | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务2 |  | ★ | 培训：到货安装提供软件使用培训，使用人员能够熟练操作该软件。 |  |  | 原厂授权（企业承诺） |

### 二、技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W5019 |  | 项目名称 | 星云单机版工作站、多模态高级血管狭窄分析软件升级服务 | 项目预算及最高限价（万元） | 70 |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 备注 |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 适用于科室现有飞利浦核磁设备，型号：Ingenia 1.5T核磁，软件：IntelliSpace Portal IX Workstation 星云单机版工作站、Multimodality AVA STENOSIS多模态高级血管狭窄分析软件一套 |  |  | 企业承诺 |
| 2 | 资质认证 |  | ★ | 具备NMPA(CFDA)认证，软件著作权登记证 |  |  | 医疗器械注册证 |
| 3 | 星云单机版工作站 |  |  | 可支持放射、心脏、肿瘤、神经系统、骨关节系统及其他特殊影像需求，并同时支持多种主机影像后处理的高级独立后处理工作站；每个后处理过程的从开始到结束都有任务指导工作流程； |  |  | 企业承诺 |
| 4 | 多模态高级血管狭窄分析软件 |  |  | 高级血管狭窄分析软件提供一套用于血管支架计划和一般血管分析的工具。其允许使用者轻松地移除骨骼，并提取和分割血管，以快速完成各种典型的测量，如腔内直径、内腔横截面面积、血管段的长度和弯曲度，以及血管的角度等。 |  |  | 企业承诺 |
| 5 | 服务方案 |  |  | 提供项目实施计划，包含项目组织分工、项目管理及流程控制、项目培训计划等 |  |  | 企业承诺 |
| 6 | 质量保证 |  |  | 具备质量管理体系认证证书；具备医疗器械质量管理体系认证证书 |  |  | 认证证书 |
| 7 | 服务机构 |  | ★ | 在北京市内设有长期稳定的服务机构≥3年 |  |  | 营业执照 |
| 8 | 人员资格 |  | ▲ | 具有原厂认证维修资质认证的应用工程师≥5名，并提供原厂资质认证证明 |  |  | 企业承诺 |
| 9 | 配置要求1 |  | ★ | 星云单机版工作站1套，多模态高级血管狭窄分析软件1套 |  |  | 企业承诺 |
| 其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 技术偏离要求 |  | ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理 |  |  |  |  |
|  |  |  | ▲标识的指标负偏离≥1项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |
|  |  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥1项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |
| 2 | 证明材料 |  | ★及▲标识的指标，企业须逐条提供证明材料，证明材料未做明确要求的默认由企业提供承诺 |  |  |  |  |