### 一、商务要求(商务要求均为实质性响应条款，不允许负偏离)

（一）经济要求

| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后接甲方通知3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金和质量保证金 | ★ | 验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 原厂保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 否 | 原厂授权或企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于3人次、0.5天的工程师维修培训。 | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 否 | 企业承诺 |

（二）知识产权和保密要求

报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

### 技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购项目编号 | 2024-JQ06-W1202 |  | 项目名称 | 内窥镜摄像系统 | 最高限价（万元） | 98 |  |
| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于辅助完成骨科内窥镜手术的操作，具备光源照明、术中手术区域放大成像、图像视频采集、图像视频输出、自动生成病例等 |  |  | 否 | 注册证等有效证明材料 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA及FDA认证 |  |  | 否 | 注册证及FDA认证 |
| 3 | 主机 | ▲ | 多合一主机，具备摄像、光源、图像处理等至少3项功能 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书 |
| 4 | 4K信号输出接口 | ▲ | 具备两路4K信号输出接口，数据接口需具备三种或三种以上视频输出接口，如DP，3G-SDIX4，DVI，HDMI等类型接口 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书 |
| 5 | 主机接口 |  | USB3.0接口数量≥2个 |  |  | 否 |  |
| 6 | 主机光源 |  | LED冷光源，LED 寿命≥30000 小时；亮度输出≥1800流明 |  |  | 否 |  |
| 7 | 4K摄像头 | ▲ | ≥12种自定义按钮功能 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书 |
| 8 | 关节镜30° | ▲ | 具备4K标识，镜体景深≥100mm，视场角≥105° |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书 |
| 9 | 显示器 |  | 比例为16:9，分辨率≥3840X2160 |  |  | 否 |  |
| 10 | 动力系统 | ▲ | 最大力矩≥35oz-in，往复转速≥3000rpm |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书 |
| 11 | 刨削手柄 |  | 具备手控按键，具备开关功能和模式可调整功能 |  |  | 否 |  |
| 12 | 动力手柄 | ▲ | 动力手柄均可兼容2.0mm-5.5mm口径刀头， 要求提供2.9mm口径（±0.1mm）刨刀 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书 |
| 14 | 脚踏 |  | 可实现手柄开关、方向和转速控制 |  |  | 否 |  |
| 15 | 关节镜双阀镜鞘 |  | 具备一键式快拆按键，鞘管工作长度≥135mm |  |  | 否 |  |
| 16 | 配置要求1 | ★ | 具备图像处理软件 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 17 | 配置要求2 | ★ | 医用4K独立监视器1台、关节镜一体化主机1台、刨削机主机1台、刨削机主机脚踏1个、刨削手柄2个、摄像头（含耦合器）2个、光缆3个、内窥镜鞘管2个、内窥镜闭孔器2个、30°关节镜3个、关节镜器械盒2个、台车1台 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 技术偏离要求 | ▲标识的指标负偏离≥6项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |
|  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥9项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |