### 一、商务要求要求(商务要求均为实质性响应条款，不允许负偏离)

### （一）经济要求

| 序号 | 参数性质 | 需求名称 | 需求具体内容 | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后接甲方通知3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金和质量保证金 | ★ | 验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务 （质保） | ★ | 原厂保修年限不低于6个月，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 否 | 原厂授权或企业承诺 |

（二）知识产权和保密要求

报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。

基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

### 二、技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购项目编号 | 2024-JQ06-W5021 |  | 项目名称 | 刨削主机手持件、光学内窥镜摄像系统眼杯式摄像头 | 最高限价（万元） | 58.2 |  |
| 需求部门 | 骨科 |  | 联系人 |  | 联系方式 |  |  |
| 序号 | 参数性质 | 需求名称 | 需求具体内容 |  |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 一、（刨削主机手持件)技术要求(最高限价25.2万元) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 适配于院内现有设备关节镜系统，型号IM4000. |  |  | 否 | 彩页或技术文件 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA认证 |  |  | 否 | 注册证 |
| 3 | 手柄 |  | 可接髋关节、肩关节、膝关节、小骨关节、手外科等术式的刨削刀头和磨头,可接刀头直径为2.9、3.5 mm、3.7 mm、4.2 mm、4.8 mm、5.5 mm等 |  |  | 否 |  |
| 4 | 转速 |  | 单向转速：500-11000rpm，正反转速度：500-2500rpm |  |  | 否 |  |
| 5 | 吸引接口 |  | 具备 |  |  | 否 |  |
| 6 | 消毒方式 |  | 支持高温高压灭菌 |  |  | 否 |  |
| 7 | 配置要求 | ★ | 刨削手持件4把 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 二、（光学内窥镜摄像系统眼杯式摄像头)技术要求(最高限价33万元) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 适配于院内现有设备光学内窥镜摄像系统主机IM4000 |  |  | 否 | 彩页或技术文件 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA认证 |  |  | 否 | 注册证 |
| 3 | 材质 |  | 非钛合金材质 |  |  | 否 |  |
| 4 | 按键功能 |  | 单击、双击和长按三种功能，可控制录像和拍照，可调节亮度 |  |  | 否 |  |
| 5 | 输出分辨率 |  | 1080P或4K |  |  | 否 |  |
| 6 | 信噪比 |  | ≤58dB Typ |  |  | 否 |  |
| 7 | 内置晶片浮动装置 |  | 具备 |  |  | 否 |  |
| 8 | 配置要求 | ★ | 摄像头2套 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 技术偏离要求 |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥1项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |