## 经济技术需求表（耗材类）
经济技术需求表（耗材类）
项目名称 | 结核分枝杆菌特异性细胞免疫反应检测试剂盒（酶联免疫法） |  | 编号 | 2023-JQ06-H1136
需求类别 | 序号 | 需求名称 | 需求具体内容 |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求 | ★1 | 基本要求 | 可用于结核病的辅助诊断，结核病高危人群的筛查，肺外结核的鉴别诊断等。 |  | 否 | 注册证或说明书
| ★2 | 注册证要求 | 具备III类医疗器械体外诊断试剂注册证书(NMPA) |  | 否 | 注册证
| 3 | 技术原理 | 基于γ-干扰素释放分析(IGRA）技术。 |  | 否 | 说明书
| ★4 | 产品规格 | 不高于50人份/盒。 |  | 否 | 注册证
| ★5 | 样本要求 | 肝素抗凝静脉全血；及时完成预处理（一般在16小时内完成）；预处理后样本可冷藏保存2周。 |  | 否 | 说明书
| ★6 | 检测方法 | 检测方法为酶联免疫法 |  | 否 | 注册证或说明书
| 7 | 准确度 | 敏感性大于90%；特异性大于90% |  | 否 | 产品介绍彩页
| ★8 | 产品有效期 | 产品效期：所有组分≥12个月 |  | 否 | 注册证或说明书
| ●9 | 抗干扰能力 | 试剂具有抗溶血，脂血，黄疸标本干扰能力 |  | 否 | 说明书
| ●10 | 精密度 | 批内≤10%，批间≤10% |  | 否 | 说明书
| ●11 | 专利及知识 产权要求 | 产品基于企业专利技术开发 |  | 否 | 专利证书
经济要求 | ★1 | 交付时间地点 | 合同签订后根据甲方订单要求交付，交付地点由甲方指定 |  | 否 | 企业承诺，不允许负偏离
| ★2 | 付款条件 | 按订单支付，验收合格后满3月支付货款。 |  | 否 | 企业承诺，不允许负偏离
| ★3 | 包装运输 | 通过医疗冷链物流运输至交付地点。 |  | 否 | 企业承诺，不允许负偏离
| ★4 | 售后服务1 | 发生质量问题或破损问题，免费包换 |  | 否 | 企业承诺，不允许负偏离
| ★5 | 售后服务2 | 根据甲方要求，免费提供使用培训或者跟台服务 |  | 否 | 企业承诺，不允许负偏离
| ★6 | 售后服务3 | 根据甲方要求，免费提供使用培训或者技术支持。 |  | 否 | 企业承诺，不允许负偏离
| ★7 | 售后服务4 | 本项目供应商需满足整个检验流程，无额外费用 |  | 否 | 企业承诺，不允许负偏离
注：★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；