## 技术参数表
采购需求表（物资类）
项目编号 |  | 2024-JQ06-W1248 |  |  | 项目名称 | 染色体畸变分析系统 | 最高限价（万元） | 80
序号 | 需求名称 |  | 参数性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 |  | ★ | 受照后生物体辐射生物效应，生物学方法评估辐射损伤 |  |  |  | 否 | 产品白皮书或说明书
2 | 染色体记录 |  |  | 明场环境下查找分裂中期细胞染色体，并记录对应坐标 |  |  |  | 否
3 | 扫描功能 |  |  | 自动扫描染色体核型、FISH和微核细胞，实现相关分析的自动化和智能化 |  |  |  | 否
4 | 分析功能 |  |  | 人工智能分析染色体核型、染色体畸变和细胞微核 |  |  |  | 否
5 | 数据库 |  |  | 配套异常核型数据库 |  |  |  | 否
6 | 资质 |  |  | 具备医疗器械注册证 |  |  |  | 否
7 | 玻片送取装置 |  | ▲ | 不小于40片全自动玻片连供送取装置，系统逐片进样扫描 |  |  |  | 是 | 产品白皮书或说明书
8 | 操作记录 |  |  | 每步操作都有记忆，可以单步或全部撤销或恢复所有操作 |  |  |  | 否
9 | 识别分析 |  |  | 具备G带、R带、非显带及微核AI人工智能识别及分析 |  |  |  | 否
10 | 标注功能 |  |  | 可以在中期分裂相、染色体核型图或单个异常染色体任一画面上标注任何文字、箭头和线条 |  |  |  | 否
11 | 检测准确率 |  |  | 染色体分裂相检测准确率≥90% |  |  |  | 否
12 | 计数功能 |  |  | 自动找出正常染色体、双着丝粒染色体、无着丝粒断片等，并标注、计数 |  |  |  | 否
13 | 计数功能 |  |  | 系统自动展示并统计细胞总数、微核细胞数、微核数、微核细胞率等指标 |  |  |  | 否
14 | 配置要求1 |  | ★ | 染色体扫描分析系统1套，工作站1套，服务器1套 |  |  |  | 否 | 企业承诺
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付100%。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
3 | ※产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 售后服务1 |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  |  | 否 | 原厂授权（企业承诺）
（质保）
5 | 售后服务2 |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件 |  |  |  | 否 | 企业承诺
（质保）
6 | 售后服务3 |  | ★ | 提供维修及使用培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
（质保）
7 | 售后服务4 |  | ★ | 维修响应时间≤0.5小时，维修到达现场时间≤24小时（京内）、48小时（京外） |  |  |  | 否 | 企业承诺
（响应时间）
8 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
9 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  |  | 否 | 企业承诺