## 技术参数表
采购需求表（物资类）
项目编号 |  | 2024-JQ06-W1242 |  |  | 项目名称 | 表面污染检测仪 | 最高限价（万元） | 63
序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 |  | ★ | 对人员体表污染进行检测 |  |  |  | 否 | 产品白皮书或说明书
2 | 测量模式 |  |  | 连续模式、计数模式、半衰期测量模式等 |  |  |  | 否
3 | 本底扣除 |  |  | 有本底扣除/不扣除可选； |  |  |  | 否
4 | 报告功能 |  |  | 输出中文报告检测结果 |  |  |  | 否
5 | 探测面积 |  | ▲ | ≥170cm2 |  |  |  | 是 | 产品白皮书或说明书
6 | 显示器 |  |  | 不小于5寸液晶显示屏 |  |  |  | 是
7 | 探测效率 |  |  | α≥45%（相对于Am-241），β≥45%（Sr-90/Y-90或TI-204） |  |  |  | 是
8 | 串道比 |  |  | α到β道（AM-241）≤20%；β到α道（Sr-90/Y-90）≤0.5% |  |  |  | 是
9 | 显示单位 |  |  | cps和Bq/cm2 |  |  |  | 否
10 | 工作环境 |  |  | 温度范围-30℃～50℃，正常本底待机条件下，电池连续工作不少于48h，探测量程α射线 0-5000cps, β射线 0-50000cps |  |  |  | 是
11 | 配置要求1 |  | ★ | 表面污染检测仪18台，每一个套为独立完整包装，内容包括：表面污染检测仪1台、携行箱1个。外包装按要求喷涂字样及Logo |  |  |  | 否 | 企业承诺
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付100%。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
3 | ※产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 售后服务1 |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  |  | 否 | 原厂授权（企业承诺）
（质保）
5 | 售后服务2 |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件 |  |  |  | 否 | 企业承诺
（质保）
6 | 售后服务3 |  | ★ | 提供维修及使用培训 |  |  |  | 否 | 企业承诺
（质保）
7 | 售后服务4 |  | ★ | 维修响应时间≤0.5小时，维修到达现场时间≤24小时（京内）、48小时（京外） |  |  |  | 否 | 企业承诺
（响应时间）
8 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
9 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  |  | 否 | 企业承诺