## 技术参数表
采购需求表（物资类）
项目编号 |  | 2024-JQ06-W1247 |  |  | 项目名称 | 电子自旋共振仪（ESR） | 最高限价（万元） | 80
序号 | 需求名称 |  | 参数性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 |  | ★ | 测量自由基浓度计活性 |  |  |  | 否 | 产品白皮书或说明书
2 | 主要功能 |  |  | 能够提供原位和无损的电子自旋、轨道和原子核等微观尺度信息 |  |  |  | 否
3 | 测量模式 |  |  | 适用于连续波和脉冲EPR测量 |  |  |  | 否
4 | 磁场范围 |  | ▲ | ﹣1000 ~ 6500 Gauss（支持过零点扫描） |  |  |  | 是 | 产品白皮书或说明书
5 | 最大扫描点数 |  | ▲ | 不小于250000点 |  |  |  | 是 | 产品白皮书或说明书
6 | 定量EPR测试 |  | ▲ | 支持无需标样的绝对自旋数定量；可进行相对定量EPR计算 |  |  |  | 否 | 产品白皮书或说明书
7 | 谐振腔类型 |  |  | TE102矩形谐振腔 |  |  |  | 否
8 | 磁体冷却方式 |  |  | 风冷 |  |  |  | 否
9 | 配套软件 |  |  | 基于Windows系统的高性能软件，可实现谱仪控制、数据采集、谱图处理和拟合功能 |  |  |  | 否
10 | 实验操作软件 |  |  | 支持仪器进行状态切换、参数控制、实验流程控制、数据采集和分析 |  |  |  | 否
11 | 数据处理和分析 |  |  | 可以脱机离线使用，用于对EPR谱线进行多种数据处理操作，如去基线、积分、微分、滤波、傅里叶变换、数据拟合等操作。 |  |  |  | 否
12 | 配置要求1 |  | ★ | 电子自旋共振仪主机1台 |  |  |  | 否 | 企业承诺
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付100%。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 售后服务1 |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  |  | 否 | 原厂授权（企业承诺）
（质保）
5 | 售后服务2 |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件 |  |  |  | 否 | 企业承诺
（质保）
6 | 售后服务3 |  | ★ | 提供维修及使用培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
（质保）
7 | 售后服务4 |  | ★ | 维修响应时间≤0.5小时，维修到达现场时间≤24小时（京内）、48小时（京外） |  |  |  | 否 | 企业承诺
（响应时间）
8 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
9 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  |  | 否 | 企业承诺